«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	168 499.07	руб.	Смета на сумму:	168 499.07	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
Объект:	ОЗП на 2012 год	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8	
(Локальный сметный расчет)	
на Переоборудование насосной станции II подъема в п.Пурпе (п. Прирельсовая база)	
Сметная стоимость:	143.731	тыс. руб.	
монтажных работ:	1.336	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Глобальные начисления: Н15= 2.5, Н16= 2.5	
	
1.	Е65-3-17 
Снятие водомерных узлов массой до 100 кг, 100 шт. арматуры	0.02	3 519.64	2 219.95	1 299.69	70.39	44.40	25.99	10.21	3.97	590.03	453.31	136.72	
					268.60			5.37	2.83	10.21			54.85	
	Накладные расходы		81%			40.31				69%	350.63			
	Сметная прибыль		50%			24.89				40%	203.26			
	
2.	Е65-3-18 
Снятие водомерных узлов массой до 200 кг, 100 шт. арматуры	0.01	5 303.95	2 680.18	2 623.78	53.04	26.80	26.24	10.21	3.97	411.64	273.65	138.00	
					542.23			5.42	2.83	10.21			55.36	
	Накладные расходы		81%			26.10				69%	227.02			
	Сметная прибыль		50%			16.11				40%	131.60			
	
6.	Е18-05-001-1 
Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т, насос	2	470.92	373.61	21.56	941.85	747.21	43.11	10.21	3.48	8 221.91	7 629.04	188.31	
				75.76	2.84		151.52	5.69	2.67	10.21		404.56	58.07	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		141%			1 061.59				120%	9 224.53			
	Сметная прибыль		71%			534.56				56%	4 304.78			
	
7.	С300-0510 
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180м2, шт.	2	9 574.73			19 149.46					47 540.04			
				9 574.73			19 149.46		23 770.02			47 540.04		
	Объем: (2.0)*1													
	
8.	С300-9507 
Фланцы стальные, шт.	4												
									2.67					
	Объем: (2.0)*2													
	
9.	Е18-05-001-2 
Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,2 т, насос	1	659.65	468.51	41.28	659.65	468.51	41.28	10.21	3.48	5 373.10	4 783.49	189.49	
				149.86	6.81		149.86	6.81	2.67	10.21		400.13	69.56	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		141%			670.20				120%	5 823.66			
	Сметная прибыль		71%			337.48				56%	2 717.71			
	
10.	С300-0511 
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2, шт.	1	13 914.60			13 914.60					34 544.08			
				13 914.60			13 914.60		34 544.08			34 544.08		
	Объем: (1.0)*1													
	
11.	С300-9507 
Фланцы стальные, шт.	2												
									2.67					
	Объем: (1.0)*2													
	
12.	Е16-05-001-2 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, шт.	5	75.72	37.43	7.96	378.63	187.16	39.81	10.21	3.51	2 436.51	1 910.93	158.59	
				30.33	0.56		151.65	2.81	2.42	10.21		366.99	28.72	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		141%			267.86				120%	2 327.58			
	Сметная прибыль		71%			134.88				56%	1 086.20			
	
13.	С300-1741 
Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 200 мм, шт.	5	1 102.60			5 513.00					7 547.45			
				1 102.60			5 513.00		1 509.49			7 547.45		
	Объем: (5.0)*1													
	
14.	С300-9507 
Фланцы стальные, шт.	10												
									2.42					
	Объем: (5.0)*2													
	
15.	Е16-05-001-3 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, шт.	1	149.03	74.12	15.96	149.03	74.12	15.96	10.21	3.51	964.64	756.74	65.24	
				58.95	1.38		58.95	1.38	2.42	10.21		142.66	14.04	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		141%			106.46				120%	924.94			
	Сметная прибыль		71%			53.61				56%	431.64			
	
16.	С300-1183 
Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 80 мм, шт.	1	638.00			638.00					2 286.10			
				638.00			638.00		2 286.1			2 286.10		
	Объем: (1.0)*1													
	
17.	С300-9507 
Фланцы стальные, шт.	2												
									2.42					
	Объем: (1.0)*2													
	
18.	Е22-03-001-5 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, т фасонных частей	0.009	35 482.54	11 566.79	22 602.21	319.34	104.10	203.42	10.21	3.65	2 087.37	1 062.87	986.20	
				1 313.55	4 127.97		11.82	37.15	3.24	10.21		38.30	379.32	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		143%			201.99				122%	1 759.47			
	Сметная прибыль		76%			107.35				61%	879.74			
	
19.	С534-0010 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, шт.	10	33.50			335.00					1 128.80			
				33.50			335.00		112.88			1 128.80		
	
20.	С534-0016 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм, шт.	2	49.66			99.32					206.96			
				49.66			99.32		103.48			206.96		
	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	45 804.67					143 731.40			
	Накладные расходы	2 374.50					20 637.83			
	Сметная прибыль	1 208.86					9 754.93			
	Сметная заработная плата	1 716.93					17 529.95			
	Итого	45 804.67					143 731.40			
	Затраты на доп. транспорт -5,02%	-2 299.39					-7 215.32			
	Итого с доп.транспортом	43 505.28					136 516.08			
	Итого с индексом-дефлятором на 2012 год	45 506.52					142 795.82			
	НДС 18%	8 191.17					25 703.25			
	ИТОГО с НДС	53 697.69					168 499.07			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)