                                                                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                                                                         «____»_____________2013г.

                                                                                          ВЕДОМОСТЬ  ДЕФЕКТОВ

                                                           На ремонт  автомобильной дороги   Демаки-Низево км 3+700-км4+400
                                                                                                В Фаленском районе
	№п/п
	Граница, участок от

км до км
	протяжен-ность км
	Состояние элементов существующей дороги
	Намечаемые работы по устранению дефектов
	изме-

ри-

тель
	объем

работ

	1
	Км3+700-км4+400

	0,7
	Полоса отвода

Заросли кустарника и деревьев на откосах и в полосе отвода.

Земляное полотно
Размыв земляного полотна, отсутствие кюветов, застой воды
Дорожная одежда

Автодорога с покрытием переходного типа (песчано-гравийное покрытие)- ямочность на покрытии, отсутствие кюветов.


	Полоса отвода

Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания трактором 79л
Разработка  грунта в отвал экскаваторами 0,25м3 (траншея для захоранения)

Разработка грунта с перемещением до 10м (захоронение остатков)
Земляное полотно
Разработка грунта с погрузкой на автомобили.

Уплотнение грунта катками за 8проходов

Планировка откосов земполотна насыпи механизированным способом

Нарезка кюветов и канав.

Дорожная одежда
Устройство оснований и покрытий из ПГС   однослойных толщиной 12см


	га
1000м3

1000м3

1000м3

1000м3

1000м2

100м3

1000м2/м3


	0,2
0,02
0,01

4,25
3,972
5,0
3,58
4,9/744,8


	           Перевозка материалов:                                                                                               ПГС –карьер «Нижний Казаковский»-дорога -52км
                                                                                                                                                 Перевозка  грунта-3км на дорогу
                                                                                                                                                 Перевозка грунта от нарезки канав-2км

                                                                                                                                                 Перевозка рабочиз -34км

                                               


.                                       

