	< 22 * 1 * 3 >
	ПК РИК (вер.1.3.080926)
	Форма 4



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	50 002
	руб.
	Смета на сумму:
	50 002
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 200__г.
	«______»____________________ 200__г.

	

	

	

	

	Стройка:
	__________________

	

	Объект:
	_____________________

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Е10-01-008-3 

("бум", "горка") 

Острожка бревен, 100 м2 стен
	0.02
	262.95
	65.05
	5
	4
	1
	23.2
	0.464

	
	
	
	197.90
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	118%
	
	
	5
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63%
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	12
	
	
	
	

	

	2.
	Е10-01-010-2 

("бум", "горка") 

Установка элементов каркаса из бревен и пластин, м3 древесины в констр.
	0.3
	1 006.24
	34.41
	302
	51
	10
	20.1
	6.03

	
	
	
	168.44
	4.02
	
	
	1
	
	

	
	Накладные расходы
	118%
	
	
	61
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63%
	
	
	33
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	396
	
	
	
	

	

	3.
	Е10-01-053-1 

("дом", "машина", "корабль", "самолет") 

Установка каркаса из брусьев, м3
	1.2
	2 854.13
	34.01
	3 425
	498
	41
	42.51
	51.012

	
	
	
	415.32
	3.70
	
	
	4
	0.14
	0.168

	
	Накладные расходы
	118%
	
	
	592
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63%
	
	
	316
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	4 334
	
	
	
	

	

	4.
	Е10-01-012-1 

("дом", "машина", "корабль", "самолет") 

Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен
	0.2
	3 521.15
	42.56
	704
	63
	9
	36.3
	7.26

	
	
	
	313.63
	5.92
	
	
	1
	
	

	
	Накладные расходы
	118%
	
	
	76
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63%
	
	
	40
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	820
	
	
	
	

	

	5.
	Е10-01-083-5 

(днища конструкций) 

Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного, 100 м2 покрытия
	0.04
	6 565.09
	145.67
	263
	11
	6
	31.07
	1.2428

	
	
	
	271.86
	15.87
	
	
	1
	0.89
	0.0356

	
	Накладные расходы
	118%
	
	
	14
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63%
	
	
	8
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	285
	
	
	
	

	

	6.
	Е10-01-043-5 

("дом", "машина", "самолет") 

Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в проемах оконных площадью до 2 м2, 100 м2 проемов
	0.03
	11 720.36
	70.12
	352
	20
	2
	78.2
	2.346

	
	
	
	655.32
	9.84
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	118%
	
	
	24
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63%
	
	
	13
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	388
	
	
	
	

	

	7.
	Е10-01-043-7 

("дом", "машина") 

Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в проемах дверных площадью до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.03
	11 307.21
	70.12
	339
	19
	2
	75.5
	2.265

	
	
	
	632.69
	9.84
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	118%
	
	
	22
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63%
	
	
	12
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	373
	
	
	
	

	

	8.
	Е10-01-060-1 

("дом", "машина") 

Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков
	0.08
	515.49
	3.02
	41
	5
	
	7.82
	0.6256

	
	
	
	63.81
	0.42
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	118%
	
	
	6
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63%
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	50
	
	
	
	

	

	9.
	Е51-4-1 

(все конструкции) 

Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м, 100 ям
	0.25
	2 047.18
	
	512
	512
	
	260
	65

	
	
	
	2 047.18
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	75%
	
	
	384
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	45%
	
	
	230
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	1 126
	
	
	
	

	

	10.
	Е10-01-059-1 

(все конструкции) 

Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., 100 изделий
	0.06
	9 236.90
	220.84
	554
	36
	13
	75.15
	4.509

	
	
	
	602.70
	44.44
	
	
	3
	1.73
	0.1038

	
	Накладные расходы
	118%
	
	
	46
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63%
	
	
	25
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	625
	
	
	
	

	

	11.
	Е15-04-025-1 

Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окраш. пов-ти
	0.32
	1 292.46
	6.23
	414
	170
	2
	58.52
	18.7264

	
	
	
	531.36
	0.95
	
	
	
	0.01
	0.0032

	
	Накладные расходы
	105%
	
	
	179
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	55%
	
	
	94
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	686
	
	
	
	

	

	12.
	Е15-04-025-3 

Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окраш. пов-ти
	0.055
	1 374.12
	8.69
	76
	26
	
	51.37
	2.82535

	
	
	
	466.44
	1.38
	
	
	
	0.02
	0.0011

	
	Накладные расходы
	105%
	
	
	27
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	55%
	
	
	14
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	118
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	6 987
	1 415
	86
	
	162.30615

	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	0.3117

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 436
	
	
	
	

	
	НР с К=0,7
	0.7
	
	
	1 005
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	790
	
	
	
	

	
	СП с К=0,9
	0.9
	
	
	711
	
	
	
	

	
	ВСЕГО с НР и СП
	
	
	
	8 703
	
	
	
	

	
	Непредвиденные расходы
	1
	
	
	87
	
	
	
	

	
	ИТОГО с непредвиденными
	
	
	
	8 790
	
	
	
	

	
	Возмещение уплаченного НДС:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-в НР
	0.03294
	
	
	33
	
	
	
	

	
	-в СП
	0.027
	
	
	19
	
	
	
	

	
	-в материалах
	18
	
	
	987
	
	
	
	

	
	-в ЭММ
	18
	
	
	14
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	9 843
	
	
	
	

	
	ВСЕГО в теущ. ценах
	5.08
	
	
	50 002
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


2

