| Раздел 2 Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | ТСН 3.16-22-5 П3-прил.2.4 |  |  | Установка водомерных узлов с задвижками мзв, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | узел | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,39 | 1,15 |  | 1,067 |  | 13,09 | 3459,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,98 | 1,15 |  | 1,067 |  | 7,40 | 508,31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,65 | 1,15 |  | 1,067 |  | 13,09 | (187,12) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,32 | 1,00 |  | 1,00 |  | 3,73 | 1500,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.12-1-69 |  |  | Узлы трубопроводов из чугунных труб с фасонными частями, диаметр условного прохода 100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м | 5,00 |  | 129,19 | 1,00 |  | 1,00 |  | 5,92 | 3824,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 107,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3701,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 49,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1695,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (100,00% и 67,00%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 167,00 |  |  |  |  |  |  |  | 312,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч | 18,10 |  |  | 1,15 |  | 1,067 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15002,07 |  |  | 15002,07 |  |  |
| 51 |  | ТСН 3.9-61-1 П3-прил.2.4 |  |  | Изготовление решетчатых конструкций (стойки, опоры, фермы и пр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т | 0,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201,20 | 1,15 |  | 1,087 |  | 13,09 | 1710,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,95 | 1,15 |  | 1,087 |  | 5,33 | 130,39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,19 | 1,15 |  | 1,087 |  | 13,09 | (40,13) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,62 | 1,00 |  | 1,00 |  | 9,82 | 132,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1-1-987 |  |  | Пропан-бутан газообразный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 | 0,044 |  | 5,67 | 1,00 |  | 1,00 |  | 4,84 | 1,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1-1-1071 |  |  | Сталь двутавровая обычная для строительных металлоконструкций, марка 18сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т | 0,09 |  | 7075,07 | 1,00 |  | 1,00 |  | 4,19 | 2668,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1-1-376 |  |  | Кислород технический газообразный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 | 0,226 |  | 5,91 | 1,00 |  | 1,00 |  | 7,96 | 10,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1282,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 53,00 |  |  |  |  |  |  |  | 906,31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (100,00% и 67,00%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 167,00 |  |  |  |  |  |  |  | 67,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч | 91,00 |  |  | 1,15 |  | 1,087 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6908,21 |  |  | 79404,71 |  |  |
| 52 |  | ТСН 3.9-33-5 П3-прил.2.4 |  |  | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т | 0,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,36 | 1,15 |  | 1,087 |  | 13,09 | 325,09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,56 | 1,15 |  | 1,087 |  | 6,89 | 45,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,20 | 1,15 |  | 1,087 |  | 13,09 | (14,52) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,20 | 1,00 |  | 1,00 |  | 7,11 | 245,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  | 243,82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 53,00 |  |  |  |  |  |  |  | 172,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (100,00% и 67,00%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 167,00 |  |  |  |  |  |  |  | 24,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч | 17,30 |  |  | 1,15 |  | 1,087 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1056,54 |  |  | 12144,14 |  |  |
| 53 |  | ТСН 3.6-2-1 П3-прил.2.4 |  |  | Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4365,52 | 1,15 |  | 1,047 |  | 13,09 | 688,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,33 | 1,15 |  | 1,047 |  | 6,30 | 20,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,61 | 1,15 |  | 1,047 |  | 13,09 | (9,40) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5834,96 | 1,00 |  | 1,022 |  | 3,31 | 197,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3-1-39 |  |  | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В20 (М250); П3, фракция 5-20, F100, W2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 | 1,02 |  | 711,12 | 1,00 |  | 1,022 |  | 5,12 | 3795,46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 98,00 |  |  |  |  |  |  |  | 674,29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 68,00 |  |  |  |  |  |  |  | 467,87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (100,00% и 67,00%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 167,00 |  |  |  |  |  |  |  | 15,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч | 394,00 |  |  | 1,15 |  | 1,047 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5858,81 |  |  | 585881,00 |  |  |
| 54 |  | ТСН 3.6-6-4 П3-прил.2.4 |  |  | Установка болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,89 | 1,15 |  | 1,047 |  | 13,09 | 86,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,39 | 1,15 |  | 1,047 |  | 6,39 | 4,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,26 | 1,15 |  | 1,047 |  | 13,09 | (1,82) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,38 | 1,00 |  | 1,022 |  | 5,51 | 5,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | счет 2104 |  |  | Болты с гайками, шпильки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т | 0,014 |  | 1,00 | 1,00 |  | 1,022 |  | 1,00 | 10617,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 98,00 |  |  |  |  |  |  |  | 85,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 68,00 |  |  |  |  |  |  |  | 59,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (100,00% и 67,00%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 167,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч | 33,10 |  |  | 1,15 |  | 1,047 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10860,69 |  |  | 775763,57 |  |  |
| 55 |  | ТСН 3.16-15-3 П3-прил.2.4 |  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,69 | 1,15 |  | 1,067 |  | 13,09 | 2036,03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,85 | 1,15 |  | 1,067 |  | 6,18 | 268,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,51 | 1,15 |  | 1,067 |  | 13,09 | (97,01) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,46 | 1,00 |  | 1,00 |  | 3,00 | 473,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.12-9-7 |  |  | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 8,00 |  | 87,81 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,95 | 1369,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | прайс |  |  | Задвижка HAWLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 3,00 |  | 6902,00 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 | 20706,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | прайс |  |  | Штурвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 3,00 |  | 946,62 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 | 2839,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | прайс |  |  | Клапаны DANFOSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1,00 |  | 10200,00 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 | 10200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 107,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2178,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 49,00 |  |  |  |  |  |  |  | 997,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (100,00% и 67,00%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 167,00 |  |  |  |  |  |  |  | 162,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч | 2,60 |  |  | 1,15 |  | 1,067 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41231,90 |  |  | 10307,98 |  |  |
| 56 |  | ТСН 3.22-28-1 П3-прил.2.4 |  |  | Установка фасонных частей чугунных диаметром, мм 50-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т | 0,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476,57 | 1,15 |  | 1,067 |  | 13,09 | 1431,43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,46 | 1,15 |  | 1,067 |  | 7,62 | 124,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 | 1,15 |  | 1,067 |  | 13,09 | (50,73) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 647,67 | 1,00 |  | 1,003 |  | 4,04 | 490,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | прайс |  |  | ТФ 100*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2,00 |  | 5260,00 | 1,00 |  | 1,003 |  | 1,00 | 10551,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | прайс |  |  | УФ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 5,00 |  | 5077,00 | 1,00 |  | 1,003 |  | 1,00 | 25461,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | прайс |  |  | ПФГ 100 L=1559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1,00 |  | 3270,00 | 1,00 |  | 1,003 |  | 1,00 | 3279,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | прайс |  |  | ПФГ 100 L=260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2,00 |  | 2720,00 | 1,00 |  | 1,003 |  | 1,00 | 5456,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | прайс |  |  | ПФРК100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1,00 |  | 4610,00 | 1,00 |  | 1,003 |  | 1,00 | 4623,83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 114,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1631,83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 58,00 |  |  |  |  |  |  |  | 830,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (100,00% и 67,00%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 167,00 |  |  |  |  |  |  |  | 84,72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч | 42,10 |  |  | 1,15 |  | 1,067 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53966,61 |  |  | 288591,50 |  |  |
| 57 |  | ТСН 3.22-28-5 П3-прил.2.4 |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром, мм 100-250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4427,83 | 1,15 |  | 1,067 |  | 13,09 | 1493,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10119,61 | 1,15 |  | 1,067 |  | 6,51 | 1697,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2322,45 | 1,15 |  | 1,067 |  | 13,09 | (783,37) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 647,26 | 1,00 |  | 1,003 |  | 9,82 | 133,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.12-9-1 |  |  | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 8,00 |  | 37,20 | 1,00 |  | 1,003 |  | 1,25 | 373,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.12-11-186 |  |  | Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т | 0,021 |  | 30643,03 | 1,00 |  | 1,003 |  | 4,45 | 2872,18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 114,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1702,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 58,00 |  |  |  |  |  |  |  | 866,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (100,00% и 67,00%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 167,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1308,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч | 312,70 |  |  | 1,15 |  | 1,067 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10447,34 |  |  | 497492,38 |  |  |
| 58 |  | ТСН 3.16-26-4 П3-прил.2.4 |  |  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром, мм, до 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,14 | 1,15 |  | 1,067 |  | 13,09 | 387,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,02 | 1,15 |  | 1,067 |  | 7,10 | 52,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 | 1,15 |  | 1,067 |  | 13,09 | (11,24) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,56 | 1,00 |  | 1,00 |  | 2,20 | 423,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.17-6-3 |  |  | Счетчики горячей воды и холодной воды, крыльчатые, ОСВ (ОСВИ), диаметр 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1,00 |  | 611,45 | 1,00 |  | 1,00 |  | 2,61 | 1595,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 107,00 |  |  |  |  |  |  |  | 414,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 49,00 |  |  |  |  |  |  |  | 189,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (100,00% и 67,00%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 167,00 |  |  |  |  |  |  |  | 18,77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч | 1,98 |  |  | 1,15 |  | 1,067 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3083,34 |  |  | 3083,34 |  |  |
| 59 |  | ТСН 3.18-19-1 П3-прил.2.4 |  |  | Установка фильтров диаметром, мм, до 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,25 | 1,15 |  | 1,067 |  | 13,09 | 148,57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,98 | 1,15 |  | 1,067 |  | 6,33 | 30,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 | 1,15 |  | 1,067 |  | 13,09 | (10,60) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 1,00 |  | 1,00 |  | 9,89 | 4,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.18-7-9 |  |  | Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые, марка ФММ-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1,00 |  | 372,04 | 1,00 |  | 1,00 |  | 2,04 | 758,96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 107,00 |  |  |  |  |  |  |  | 158,97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 49,00 |  |  |  |  |  |  |  | 72,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (100,00% и 67,00%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 167,00 |  |  |  |  |  |  |  | 17,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч | 0,75 |  |  | 1,15 |  | 1,067 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1192,86 |  |  | 1192,86 |  |  |
| 60 |  | ТСН 3.18-20-3 П3-прил.2.4 |  |  | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,03 | 1,15 |  | 1,067 |  | 13,09 | 64,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1,15 |  | 1,067 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1,15 |  | 1,067 |  | 13,09 | (0,00) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 | 1,00 |  | 1,00 |  | 2,58 | 2,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.13-4-164 |  |  | Краны латунные, трехходовые муфтовые для манометров стандартного исполнения, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1,00 |  | 319,88 | 1,00 |  | 1,00 |  | 2,23 | 713,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.18-5-3 |  |  | Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в пылебрызгозащищенном исполнении МП-3У, класс точности 1,5, давление, МПа 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1,00 |  | 161,22 | 1,00 |  | 1,00 |  | 3,17 | 511,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 107,00 |  |  |  |  |  |  |  | 69,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 49,00 |  |  |  |  |  |  |  | 31,72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч | 0,31 |  |  | 1,15 |  | 1,067 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1392,51 |  |  | 1392,51 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151000,88 |  |  |  |  |  |