РАСЧЁИТ  СТОИМОСТИ

РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИРЫ, ПОСТРАДАВШЕЙ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ
ВСЛЕДСТВИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ КРОВЛИ ДОМА  

1. Кухня: общая площадь – 7,1 кв.м.

Исходные данные:

· Общая площадь устройства паркета – 7,1 кв.м.;

· Площадь отделки кухни морилкой (стены и потолок) – 28,51 кв.м.
  Объём работ и материалов определяется на основании замеров и правил подсчёта работ и материалов по нормативным документам, применяемым в строительстве. При расчёте применены индексы цен к элементам прямых затрат на дату осмотра для внебюджетного финансирования.

	Наименование
материала
	Объём 
материала

(кв.м., шт., кг.)
	Цена за единицу, руб.
	Сумма

	Морилка (для стен и потолка)
	3,0 кг.
	115,0
	690,0

	Малярный валик (для клея и морилки)
	2
	63,0
	126,0

	Паркет штучный Берёза, кв.м.
	7,1
	1270,0
	9017,0

	ДВП (лист 122см. х  275см.. толщина – 2,5 см)
	2 листа
	209,0
	418,0

	Клей паркетный на водной основе  Bona D720
	1,0 кг.
	382,00
	382,0

	Итого, материалы
	
	
	10 633,0

	Погрузочно-разгрузочные работы (6% от М)
	
	
	637,98

	Транспортные расходы (11% от М)
	
	
	1169,63

	Итого за материалы
	
	
	12 440,61


РАСЧЁТ УСТРАНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	Шифр

вида

работ
	Наименование работ
и единица измерения
	Сметная стоимость в текущем уровне цен. руб.
	Объём выполнен

ных

работ. кв.м.
	Стоимость выполненных

работ, руб.

	57002
	Разборка плинтусов, 

100 м.
	1 068,76
	10,7
	114,36

	57023
	Устройство плинтусов, 100 м.
	7 934,82
	10,7
	849,03

	
	Демонтаж паркетного пола без сохранения, кв.м.
	150,00
	7,1
	1065,00

	23033
	Устройство оснований пола из ДВП, 100 кв.м.
	22 450,42
	7,1
	1593,98

	
	Грунтовка стяжки под клей Bona D500 Швеция (на водной основе), кв.м.
	41,3
	7,1
	293,23

	
	Выравнивание старых лаг по уровню, кв.м.
	250,0
	7,1
	1775,00

	
	Монтаж паркета на клей (включая стоимость расходных материалов), кв.м.
	655,32
	7,1
	4652,77

	
	Шлифовка паркета импортным плоскошлифовальным оборудованием, кв.м.
	130,00
	7,1
	923,00

	
	Шпатлёвка паркета (не более 1 мм), кв.м.
	50,00
	          7,1
	355,00

	
	Покрытие паркета полуматовым лаком, кв.м.
	200,00
	7,1
	1420,0

	
	Улучшенное покрытие морилкой, 100 кв.м. 
	17 223,74
	28,51
	4 910,49

	
	Шлифовка деревянных покрытий потолка и стен кухни, кв.м.
	200,0

 
	21,1
	4220,00

	
	Итого:
	
	
	22 171,86


Итого, общая стоимость ремонтно-восстановительных работ по кухне составляет: 12 440,61+ 22 171,86= 34 612,47 руб.

2. Гостиная комната – 26,1 кв.м.  

	Наименование
материала
	Объём 
материала

(кв.м., шт., кг.)
	Цена за единицу, руб.
	Сумма

	Грунтовка
	мешок
	290,0
	290,0

	Ротгипс 
	мешок
	330,0
	330,0

	Обои под покраску 
	рулон 25 пог.м.
	1350,0
	1350,0

	Клей для обоев 
	1 пачка
	120,0
	120,0

	Краска «Командор», 2,7 л.
	2 банки
	1050,0
	2100,0

	Малярный валик для покраски и нанесения клея
	2
	160,0
	320,0

	Паркет штучный Берёза, кв.м. 
	5
	1270,0
	6350,0

	Клей паркетный на водной основе  Bona D720
	1,0 кг.
	382,00
	382,0

	ДВП (лист 122см. х  275см.. толщина – 2,5 см)
	2 листа
	209,0
	418,0

	Итого, материалы
	
	
	11 660,0

	Погрузочно-разгрузочные работы (6% от М)
	
	
	699,6

	Транспортные расходы (11% от М)
	
	
	1282,6

	Итого за материалы
	
	
	13 642,2


РАСЧЁТ УСТРАНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	Шифр

вида

работ
	Наименование работ
и единица измерения
	Сметная стоимость в текущем уровне цен. руб.
	Объём выполнен

ных

работ. кв.м.
	Стоимость выполнен
ных

работ, руб.

	57002
	Разборка плинтусов, 100 м.

	1 068,76
	3
	32,06

	57023
	Устройство плинтусов, 100 м.
	7 934,82
	5
	396,74

	
	Демонтаж паркетного пола без сохранения, кв.м.
	150,00
	5
	750,00

	23033
	Устройство оснований пола из ДВП, 100 кв.м.
	22 450,42
	5
	1122,5

	
	Грунтовка стяжки под клей Bona D500 Швеция (на водной основе), кв.м.
	41,3
	5
	206,5

	
	Выравнивание старых лаг по уровню, кв.м.
	250,0
	5
	1250,00

	
	Монтаж паркета на клей (включая стоимость расходных материалов), кв.м.
	655,32
	5
	3276,6

	
	Шлифовка паркета импортным плоскошлифовальным оборудованием, кв.м.
	130,00
	5
	650,00

	
	Шпатлёвка паркета (не более 1 мм), кв.м.
	50,00
	5
	250,00

	
	Покрытие паркета полуматовым лаком, кв.м.
	200,00
	5
	1000,0

	
	Расчёт устранения повреждений потолка исходит из общей стоимости работ, кв.м.
	400,0
	26,1
	10440,00

	
	Итого:
	
	
	19 374,4


   Стоимость ремонтно-восстановительных работ по гостиной комнате:
13 642,2 +19 374,4 = 33 016,6 руб.

3. Прихожая №2 – 4,6 кв.м.

	Наименование
материала
	Объём 
материала

(кв.м., шт., кг.)
	Цена за единицу, руб.
	Сумма

	Паркет штучный Берёза, кв.м.
	4,6
	1270,0
	5842,0

	ДВП (лист 122см. х  275см.. толщина – 2,5 см)
	2 листа
	209,0
	418,0

	Клей паркетный на водной основе  Bona D720
	1,0 кг.
	382,00
	382,0

	Итого, материалы
	
	
	6 642,0

	Погрузочно-разгрузочные работы (6% от М)
	
	
	398,52

	Транспортные расходы (11% от М)
	
	
	730,62

	Итого за материалы
	
	
	7 771,14


РАСЧЁТ УСТРАНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ

	Шифр

вида

работ
	Наименование работ
и единица измерения
	Сметная стоимость в текущем уровне цен. руб.
	Объём выполнен

ных

работ. кв.м.
	Стоимость выполненных

работ, руб.

	57002
	Разборка плинтусов, 

100 м.
	1 068,76
	11,2
	119,7

	57023
	Устройство плинтусов, 100 м.
	7 934,82
	11,2
	888,7

	
	Демонтаж паркетного пола без сохранения, кв.м.
	150,00
	4,6
	690,0

	23033
	Устройство оснований пола из ДВП, 100 кв.м.
	22 450,42
	4,6
	1032,7

	
	Грунтовка стяжки под клей Bona D500 Швеция (на водной основе), кв.м.
	41,3
	4,6
	190,0

	
	Выравнивание старых лаг по уровню, кв.м.
	250,0
	4,6
	1150,00

	
	Монтаж паркета на клей (включая стоимость расходных материалов), кв.м.
	655,32
	4,6
	3014,47

	
	Шлифовка паркета импортным плоскошлифовальным оборудованием, кв.м.
	130,00
	4,6
	598,00

	
	Шпатлёвка паркета (не более 1 мм), кв.м.
	50,00
	          4,6
	230,00

	
	Покрытие паркета полуматовым лаком, кв.м.
	200,00
	4,6
	920,0

	
	Итого:
	
	
	8 833,57


Стоимость ремонтно-восстановительных работ по прихожей комнате:
7 771,14 + 8 833,57 = 16 604,71 руб.

Итого: 34 612,47 + 33 016,6 + 16 604,71  = 84 233,78 руб.
!!!  Паркет в квартире из берёзы. Если предоставить такой паркет не представится возможным, то необходимо  приобретение и укладка паркета (паркетной доски) на всю площадь гостиной комнаты, т.е., плюсом 22,1 кв.м. и стоимость ремонтно-восстановительных работ увеличится.
