                                                  Справка по расценке

Сборник:  Тер-2001-05 Свайные работы.Закрепление грунтов.Опускные колодцы.кн.1
Обоснование:  ТЕР05-01-193-1
Краткое имя:  Погружение металлических винтовых свай длиной 1650 мм вручную:
Полное имя:   Погружение металлических винтовых свай длиной 1650 мм вручную:

диаметром 57 мм
Единица измерения:  1 свая
1-я зона
	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	206,61

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	15,19

	Эксплуатация машин
	Руб.
	1,46

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0,23

	Материалы
	Руб.
	189,96

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	1,55

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	0,02

	Средний разряд рабочих
	
	2,3


Механизмы

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Аппарат для газовой сварки и резки
	040504
	0,06
	маш.-ч
	1,41

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	400001
	0,02
	маш.-ч
	68,56


Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Ацетилен газообразный технический
	101-1602
	0,0027
	м3
	60,4

	Вода
	411-0001
	0,001
	м3
	2,16

	Кислород технический газообразный
	101-0324
	0,012
	м3
	10,8

	Песок природный для строительных растворов средний
	408-0141
	0,0038
	м3
	92

	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	101-1305
	0,0007
	т
	458

	Сваи стальные винтовые диаметр ствола 57 мм, длина 1650 мм
	201-9171-001
	1
	шт.
	188,99


Состав работ

	Наименование

	01. Разметка мест установки свай (нормы 1-8).

	02. Завинчивание винтовых свай.

	03. Приготовление раствора в построечных условиях (нормы 1-4, 9-12).

	04. Заполнение внутренних полостей свай раствором.

	05. Подрезание винтовой сваи до проектной высоты (нормы 1-8).


