| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Name and technical characteristic | Unit of measure-ment | Quantity | Mass of unit, kg | Note |
| Оборудование / Equipment |  |  |  |  |  |
| 00……….11 (A,B,C), 00……….21 (A,B,C), 00……….11 (A,B,C), 00……….21 (A,B,C) | Пофазно-экранированный токопровод на класс напряжения 10 кВ , номинальный ток 3150 А, с током электродинамической стойкости 128 кА, в тропическом исполнении, степень защиты: IP65, цветовой код токопроводов: RAL 9010 (белый) | m | 603 | 32 кг/м 32 kg/m | 10……….11 - 148 м; 10……….21 - 153 м; 10……….11 - 152 м; 10……….21 - 150 м. |