| НБО18-60 | согласно ТУ 3461-006-35936301 в соответствии с ГОСТ 8607-82, ГОСТ 17677-82 | Масса: 1,1 кг. Основание: карболитовое. Рассеиватель: силикатное стекло, матовое |  | общественных и жилых помещений. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светильники с лампами накаливания НББ 02-25 | Светильники соответствуют требованиям ТУ 3461-003-0396463295, ГОСТ 8607-82 и ГОСТ 17677-82. | Максимальное напряжение сети, В - 220 Частота сети, Гц - 50 КПД, %, не менее - 60 Источник света: тип по ГОСТ 2239-79 - Лампа накаливания номинальная мощность, Вт - 25 Тип патрона - Е14 Габаритные размеры LxВxН, мм, не более - 190x80x140 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, лет - 1,5 | ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.13-88. | Светильник предназначен для общего освещения жилых помещений, а также для световых указателей и рассчитан на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц. | Шт. | Картонные коробки |
| Светильники с лампами накаливания НБУ12-75-801или эквивалент | ГОСТ 8045-82, ТУ РБ 14541426.021-98 | Номинальное напряжение сети, В - 220 Частота тока, | ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.13-88 | Светильники НБУ 12-75-801 предназначены для наружного освещения и освещения общественных помещений там, где требуется максимальная защита от воды, влажности и пыли. | Шт | Картонные коробки |
| Светильник люминесцентный | ГОСТ 15597-82 Светильники для | Электропитание от сети- 220Вт Тип источника света | РОСС RU. АЯ 81 ВО 7064 | Корпуса люминесцентных | 640*145*45мм | Картонная упаковка |