№№ п.п.	Шифр номера
нормативов
и коды
ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.
изм.	Кол-во
единиц	Цена на
единицу
измерения,
руб.	Поправочные
коэффициенты	Коэффициент
зимних
удорожаний	Коэффициент
пересчета	ВСЕГО
затрат,
руб.	Справочно	
										ЗТР,
 всего чел-ч	
										Стоимость
единицы с
начислениями,
руб.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1
	4.8-218-1

	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25 а	шт.	1,000
							
		ЗП			16,74		1,047	1,000	17,53		
		ЭМ			4,93		1,047	1,000	5,16		
		в т.ч. ЗПМ 			0,33		1,047	1,000	(0,35)		
		МР			15,47	1,000	1,000	1,000	15,47		
 		Накладные расходы	112%					19,63		
		Сметная прибыль	70%					12,27		
		Накладные расходы от з/маш	98%					0,34		
		Сметная прибыль от з/маш	77%					0,27		
		ЗТР	Чел-ч	1,3400
		1,000
	1,047
			1,40298	
									70,66	70,66	
 2
	4.8-218-2

	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100 а	шт.	1,000
							
		ЗП			24,98		1,047	1,000	26,15		
		ЭМ			5,29		1,047	1,000	5,54		
		в т.ч. ЗПМ 			0,39		1,047	1,000	(0,41)		
		МР			29,26	1,000	1,000	1,000	29,26		
 		Накладные расходы	112%					29,29		
		Сметная прибыль	70%					18,31		
		Накладные расходы от з/маш	98%					0,40		
		Сметная прибыль от з/маш	77%					0,31		
		ЗТР	Чел-ч	2,0000
		1,000
	1,047
			2,09400	
									109,27	109,27	
 3
	4.8-218-6

	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 25 а	шт.	1,000
							
		ЗП			17,49		1,047	1,000	18,31		
		ЭМ			4,83		1,047	1,000	5,06		
		в т.ч. ЗПМ 			0,34		1,047	1,000	(0,36)		
		МР			29,82	1,000	1,000	1,000	29,82		
 		Накладные расходы	112%					20,51		
		Сметная прибыль	70%					12,82		
		Накладные расходы от з/маш	98%					0,35		
		Сметная прибыль от з/маш	77%					0,27		
		ЗТР	Чел-ч	1,4000
		1,000
	1,047
			1,46580	
									87,14	87,14	
 4
	4.8-218-7

	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 100 а	шт.	1,000
							
		ЗП			28,48		1,047	1,000	29,82		
		ЭМ			6,46		1,047	1,000	6,76		
		в т.ч. ЗПМ 			0,49		1,047	1,000	(0,51)		
		МР			63,35	1,000	1,000	1,000	63,35		
 		Накладные расходы	112%					33,40		
		Сметная прибыль	70%					20,87		
		Накладные расходы от з/маш	98%					0,50		
		Сметная прибыль от з/маш	77%					0,40		
		ЗТР	Чел-ч	2,2800
		1,000
	1,047
			2,38716	
									155,10	155,10	
 5
	4.8-241-1

	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 10 мм2	100 жил	1,000
							
		ЗП			200,85		1,047	1,000	210,29		
		ЭМ			12,70		1,047	1,000	13,30		
		в т.ч. ЗПМ 			2,95		1,047	1,000	(3,09)		
		МР			63,70	1,000	1,000	1,000	63,70		
 		Накладные расходы	112%					235,52		
		Сметная прибыль	70%					147,20		
		Накладные расходы от з/маш	98%					3,03		
		Сметная прибыль от з/маш	77%					2,38		
		ЗТР	Чел-ч	15,4500
		1,000
	1,047
			16,17615	
									675,42	675,42	
 6
	4.8-241-2

	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 16 мм2	100 жил	1,000
							
		ЗП			388,31		1,047	1,000	406,56		
		ЭМ			11,87		1,047	1,000	12,43		
		в т.ч. ЗПМ 			1,09		1,047	1,000	(1,14)		
		МР			196,00	1,000	1,000	1,000	196,00		
 		Накладные расходы	112%					455,35		
		Сметная прибыль	70%					284,59		
		Накладные расходы от з/маш	98%					1,12		
		Сметная прибыль от з/маш	77%					0,88		
		ЗТР	Чел-ч	29,8700
		1,000
	1,047
			31,27389	
									1 356,93	1 356,93	
 7
	4.8-242-1

	Приборы и аппараты, снятые перед транспортированием, прибор или аппарат	шт.	1,000
							
		ЗП			13,39		1,047	1,000	14,02		
		ЭМ			0,14		1,047	1,000	0,15		
		в т.ч. ЗПМ 			0,03		1,047	1,000	(0,03)		
		МР			0,21	1,000	1,000	1,000	0,21		
 		Накладные расходы	112%					15,70		
		Сметная прибыль	70%					9,81		
		Накладные расходы от з/маш	98%					0,03		
		Сметная прибыль от з/маш	77%					0,02		
		ЗТР	Чел-ч	1,0300
		1,000
	1,047
			1,07841	
									39,95	39,95