Таблица 8-218. Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические

Измеритель: 1 шт.

	Наименование статей затрат
	Ед. измер.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции

	
	
	на стене или колонне на ток, А, до

	
	
	25
	100
	250
	400
	630

	
	
	8-218-1
	8-218-2
	8-218-3
	8-218-4
	8-218-5

	Прямые затраты:
	руб.
	37,14
	59,53
	69,41
	91,01
	121,99

	заработная плата рабочих
	руб.
	16,74
	24,98
	32,30
	42,20
	55,84

	эксплуатация машин
	руб.
	4,93
	5,29
	5,40
	5,48
	5,81

	в том числе: заработная плата
	руб.
	0,33
	0,39
	0,41
	0,42
	0,46

	материальные ресурсы
	руб.
	15,47
	29,26
	31,71
	43,33
	60,34

	Затраты труда рабочих
	чел.-ч
	1,34
	2,00
	2,38
	3,11
	4,00


Таблица 8-218. (продолжение)
Измеритель: 1 шт.

	Наименование статей затрат
	Ед. измер.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции

	
	
	на полу на ток, А, до

	
	
	25
	100
	400
	630

	
	
	8-218-6
	8-218-7
	8-218-8
	8-218-9

	Прямые затраты:
	руб.
	52,14
	98,29
	125,45
	154,24

	заработная плата рабочих
	руб.
	17,49
	28,48
	46,00
	57,67

	эксплуатация машин
	руб.
	4,83
	6,46
	6,65
	6,97

	в том числе: заработная плата
	руб.
	0,34
	0,49
	0,52
	0,56

	материальные ресурсы
	руб.
	29,82
	63,35
	72,80
	89,60

	Затраты труда рабочих
	чел.-ч
	1,40
	2,28
	3,39
	4,25


