[image: image1.jpg]7/ OAO “UHXEHEPHbIN UEHTP EJC”
(ﬂ//:/’a TE/IIOZERTOONIPOERT

POCCWUN4HA MOCKBA






sd   

Основание:           

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________       949,584 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________       175,584 ТЫС.РУБ.

Составлена в ценах на 01.01.2004г.                                                                                          РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

    :         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

 N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

 ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

    :НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

    :         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

    :         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Раздел   1.  Монтажные работы

                             ===============================================

   2 08-03-545- -Kоробка (ящик) с зажимами для          80    530,63     33,89     42450     30315      2711      3,31       265

     01 ГЭСНм    кабелей и проводов сечением               --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 до 6 мм2, устанавливаемая на                 378,94      0,56                            45      -          -

                 конструкции на стене или

                 колонне, количество зажимов

                 до 10

                                       шт.

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -    98,7%   105х0,94    374,57               29966

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               246,68               19734

                 Сметная стоимость                                                 92150

   4 08-03-545- -Kоробка (ящик) с зажимами для          50    872,41     45,99     43621     29921      2300      5,17       259

     02 ГЭСНм    кабелей и проводов сечением               --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 до 6 мм2, устанавливаемая на                 598,41      1,12                            56      0,01       -

                 конструкции на стене или

                 колонне, количество зажимов

                 до 20

                                       шт.

	
	
	
	
	
	
	Локальная смета № 02-01-181

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	120N1-10UHJ-1570-AS.E

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Новоуренгойский газохимический комплекс.
Газотурбинная электростанция

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док
	Подп.
	Дата
	

	
	
	
	
	Главный корпус. 
Схемы кабельных соединений
	Стадия
	Лист
	Листов

	ГИП
	Гришанов
	
	12.10
	
	Р
	1
	9

	Нач. отд.
	Богданов
	
	12.10
	
	
	
	

	
	
	
	
	Монтажные работы
	[image: image1.jpg]

	Проверил
	Владиславлев
	
	12.10
	
	

	Разработал
	Тушинская
	
	12.10
	
	

	
	Формат А4



