## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [8 empty] | "______ " _______________2012 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | -__
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________876,010 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________589,331 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________153,050 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________128,178 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1192,29 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Полы
1 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 покрытия | 0.8225 | 85.97 | 81.67 | 4.3 | 1.38 | 71 | 67 | 4 | 1
2 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 покрытия | 0.0888 | 595.4 | 547.78 | 47.62 | 15.34 | 53 | 49 | 4 | 1
3 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9113 | 1195.81 | 31.46 | 16.88 | 0.11 | 1090 | 29 | 15
4 | ТЕР26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) 137,96 = 1 791,07 - 7,423 x 133,62 - 115 x 5,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.0888 | 160.91 | 132.77 | 28.14 |  | 14 | 12 | 2
5 | прайс-лист | Пленка Tyvek ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | м2 | 10.21 | 21.15 |  |  |  | 216
6 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 стяжки | 0.9113 | 1533.84 | 248.55 | 279.43 | 25.08 | 1398 | 227 | 255 | 23
7 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 стяжки | 0.9113 | 2618.43 | 279.09 | 90.24 | 10.93 | 2386 | 254 | 82 | 10
8 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 покрытия | 0.0888 | 9095 | 1107.48 | 162.76 | 34.78 | 808 | 98 | 14 | 3
9 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 покрытия | 0.8225 | 9344.97 | 372.53 | 70.75 | 4.66 | 7686 | 306 | 58 | 4
10 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м плинтуса | 0.7 | 1357.34 | 92.84 | 3.38 |  | 950 | 65 | 2
11 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м плинтуса | 0.21 | 3074.33 | 237.48 | 6.75 |  | 646 | 50 | 1
Раздел 2. Стены, перегородки
12 | ТЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 очищаемой поверхности | 1.194 | 74.57 | 74.57 |  |  | 89 | 89
13 | ТЕРр63-10-1 | Разборка облицовки из МДФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 облицовки | 0.53 | 64.65 | 58.04 | 6.61 | 2.13 | 34 | 31 | 3 | 1
14 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 покрытия | 0.53 | 68.3 | 66.59 | 1.54 | 0.14 | 36 | 35 | 1
15 | ТСЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | кг | 6.89 | 18.19 |  |  |  | 125
16 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.62 | 697.06 | 537.93 | 159.13 | 18.89 | 432 | 334 | 98 | 12
17 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен (перегородка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 1 м3 | 1.9 | 182.25 | 67.07 | 115.18 | 10.63 | 346 | 127 | 219 | 20
18 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1.194 | 6260.37 | 796.05 | 29.95 |  | 7475 | 950 | 36
19 | ТЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными 338,25 = 3 788,25 - 1,15 x 3 000,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1.194 | 379.52 | 314.01 | 1.54 | 0.14 | 453 | 375 | 2
20 | Прайс-лист | Стеклохолст малярный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | м2 | 137.3 | 34.64 |  |  |  | 4756
21 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,0609 0,9369+0,124 | 1851.14 | 240.79 | 11.68 | 0.14 | 1964 | 255 | 12
22 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 849,72 = 1 817,40 - 0,063 x 15 360,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2571 1,194-0,9369 | 883.46 | 240.79 | 11.68 | 0.14 | 227 | 62 | 3
23 | Прайс-лист | Parade W4 интерьерная краска ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | кг | 16.2 | 30.47 |  |  |  | 494
24 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.496 | 12754.34 | 2212.97 | 38.51 | 11.36 | 6326 | 1098 | 19 | 6
25 | ТЕР10-01-059-01 | Установка перекладин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 шт. изделий | 0.02 | 3109.09 | 636.94 | 349.54 | 23.03 | 62 | 13 | 7
26 | Прайс-лист | Перекладины металлические никелерованные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | м | 4 | 358.33 |  |  |  | 1433
27 | ТЕР10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 шт. изделий | 0.01 | 3109.09 | 636.94 | 349.54 | 23.03 | 31 | 6 | 3
28 | Прайс-лист | Стол-полка под теле-видео оборудование ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | шт | 1 | 818.53 |  |  |  | 819
Раздел 3. Потолки
29 | ТЕРр62-39-2 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 промытой поверхности | 0.9113 | 64.14 | 55.77 |  |  | 58 | 51
30 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 покрытия | 0.8225 | 84.06 | 82.34 | 1.54 | 0.14 | 69 | 68 | 1
31 | ТСЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | кг | 10.69 | 18.19 |  |  |  | 194
32 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.8225 | 6916.28 | 1019.22 | 561.66 | 10.11 | 5689 | 838 | 462 | 8
33 | ТЕР15-01-047-16 | Устройство: потолков реечных алюминиевых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.0888 | 34990.16 | 1077.91 | 210.35 | 3.88 | 3107 | 96 | 19
34 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | м | 23 | 7.5 |  |  |  | 173
35 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 отверстий | 0.12 | 54.2 | 43.04 | 11.16 |  | 7 | 6 | 1
36 | ТЕР06-01-015-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 1 т | 0.003 | 14442.75 | 2948.81 | 73.81 | 3.88 | 43 | 9
37 | ТЕР09-03-039-04 Применительно | Монтаж опорных конструкций оборудования: проектора, экрана, TV ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 1 т конструкций | 0.05 | 1398.54 | 1031.84 | 117.89 | 1.86 | 70 | 52 | 6
Раздел 4. Двери
38 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 | 0.11 | 1029.05 | 773.09 | 255.96 | 82.43 | 113 | 85 | 28 | 9
39 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 проемов | 0.11 | 41928 | 1089.74 | 439 |  | 4612 | 120 | 48
40 | ТСЦ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | компл. | 8 | 112.94 |  |  |  | 904
41 | Прайс-лист | Замки врезные с косым язычком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | компл. | 4 | 182.53 |  |  |  | 730
42 | ТСЦ-101-2003 | Замки накладные с засовом и защелкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | компл. | 4 | 105.83 |  |  |  | 423
43 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м коробок блоков | 0.2 | 807.09 | 67.54 | 4.5 |  | 161 | 14 | 1
Раздел 5. Окна
44 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 | 0.1415 | 1658.7 | 1402.74 | 255.96 | 82.43 | 235 | 199 | 36 | 12
45 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 проемов | 0.1415 | 169533.42 | 1347.33 | 532.06 | 8.79 | 23989 | 191 | 75 | 1
46 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 п. м | 0.086 | 4970.19 | 191.05 | 18.54 | 0.54 | 427 | 16 | 2
47 | ТСЦ-101-1689 | Доски подоконные ПВХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | м | 8.6 | 67.66 |  |  |  | 582
48 | ТЕР17-01-002-04 Применительно | Установка жалюзи, штор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 10 шт. | 0.4 | 1454.31 | 28.46 | 0.28 |  | 582 | 11
49 | Прайс-лист | Жалюзи вертикальные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | м2 | 3.605 | 61.42 |  |  |  | 221
50 | Прайс-лист | Шторы рулонные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | м2 | 3.605 | 397.8 |  |  |  | 1434
Раздел 6. Сантехническое оборудование
51 | ТЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 приборов | 0.02 | 410.79 | 402.19 | 8.6 | 2.77 | 8 | 8
52 | ТЕРр65-4-2 | Демонтаж: унитазов и писсуаров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 приборов | 0.01 | 510.1 | 500.51 | 9.59 | 3.09 | 5 | 5
53 | ТЕРр65-5-6 | Смена смесителей: с душевой сеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 шт. | 0.01 | 26987.58 | 2224.28 | 12.61 |  | 270 | 22
54 | ТЕРр65-5-7 | Смена смесителей: без душевой сетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 шт. | 0.02 | 18903.79 | 1668 | 8.1 |  | 378 | 33
55 | ТЕР17-01-001-18 | Демонтаж поддонов душевых: чугунных и стальных мелких ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 10 компл. | 0.1 | 1761.9 | 52.95 | 41.24 | 1.59 | 176 | 5 | 4
56 | ТЕР17-01-001-18 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 10 компл. | 0.1 | 4359.31 | 110.71 | 79.3 | 3.06 | 436 | 11 | 8
57 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 10 компл. | 0.1 | 4527.62 | 247.94 | 57.68 | 4.26 | 453 | 25 | 6
58 | ТЕР17-01-001-14 | Установка раковины: с подводкой холодной и горячей воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 10 компл. | 0.2 | 2342.67 | 220.1 | 30.69 | 1.73 | 469 | 44 | 6
59 | ТСЦ-301-0554 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | шт. | 2 | 155.71 |  |  |  | 311
60 | ТЕР17-01-002-04 | Установка гарнитуры туалетной: зеркала 32,04 = 1 450,54 - 10 x 141,85 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 10 шт. | 0.2 | 35.81 | 28.46 | 0.28 |  | 7 | 6
61 | Прайс-лист | Зеркало ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | шт | 2 | 287.42 |  |  |  | 575
62 | ТЕР17-01-002-05 | Установка туалетных полочек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 10 шт. | 0.2 | 630.3 | 64.04 | 0.28 |  | 126 | 13
63 | ТЕР17-01-002-04 | Установка гарнитуры туалетной: дозаторы для мыла 32,04 = 1 450,54 - 10 x 141,85 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 10 шт. | 0.2 | 39.58 | 32.18 | 0.33 |  | 8 | 6
64 | Прайс-лист | Дозаторы для мыла ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | шт | 2 | 275.21 |  |  |  | 550
65 | Прайс-лист | Контейнеры для бумаги ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | шт | 3 | 384.9 |  |  |  | 1155
Раздел 7. Электромонтажные работы
66 | ТЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 1 шт. | 1 | 459.56 | 31.83 | 77.94 | 3.59 | 460 | 32 | 78 | 4
67 | Прайс-лист | Вводно-распределительное устройство ВРУ1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | шт | 1 | 2945.97 |  |  |  | 2946
68 | ТЕРм08-03-599-12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 1 шт. | 2 | 91.68 | 31.1 | 5.21 | 0.25 | 183 | 62 | 10 | 1
69 | ТСЦ-509-1310 | Щитки осветительные: ОЩВ-12А УХЛ4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | шт. | 2 | 971.02 |  |  |  | 1942
70 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 1 шт. | 3 | 69.51 | 21.61 | 44.5 | 2.9 | 209 | 65 | 134 | 9
71 | Прайс-лист | Щитки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | шт | 3 | 659.32 |  |  |  | 1978
72 | ТЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 1 шт. | 1 | 5.89 | 3.1 | 2.36 | 0.12 | 6 | 3 | 2
73 | ТСЦ-509-8003 | Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СОИ 499М 10-40А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | шт. | 1 | 466.03 |  |  |  | 466
74 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 шт. | 0.12 | 7089.51 | 1541.28 | 2581.66 | 657.4 | 851 | 185 | 310 | 79
75 | ТСЦ-509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | шт. | 12 | 205 |  |  |  | 2460
76 | ТСЦ-509-0696 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 10 шт. | 4.8 | 49.27 |  |  |  | 236
77 | ТЕРм08-03-593-09 | Светильник: местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 шт. | 0.2 | 1555.48 | 777.94 | 251.46 | 1.98 | 311 | 156 | 50
78 | ТСЦ-509-1340 | Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 04 золото, на жесткой металлической стойке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | шт | 20 | 43.27 |  |  |  | 865
79 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 шт. | 0.03 | 2158.52 | 895.58 | 477.69 | 13.88 | 65 | 27 | 14
80 | Прайс-лист | Световой указатель "ВЫХОД-EXIT" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | шт | 3 | 154.96 |  |  |  | 465
81 | ТЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м | 1,72 0,86*2 | 1326.6 | 236.15 | 440.98 | 126.58 | 2282 | 406 | 758 | 218
82 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м | 1,72 0,86*2 | 330.97 | 67.99 | 9.43 | 0.5 | 569 | 117 | 16 | 1
83 | Прайс-лист | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | м | 172 | 5.16 |  |  |  | 888
84 | Прайс-лист | Труба гофрированная d=20мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | м | 172 86*2 | 1.37 |  |  |  | 236
85 | ТЕРм08-02-146-02 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м кабеля | 0.12 | 2115.25 | 147.63 | 1469.47 | 111.54 | 254 | 18 | 176 | 13
86 | Прайс-лист | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 2 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | м | 12 | 9.56 |  |  |  | 115
87 | ТЕРм08-03-591-03 | Выключатель: полугерметический и герметический, двухклавишный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 шт. | 0.06 | 1071.03 | 693.12 | 62.31 | 1.24 | 64 | 42 | 4
88 | ФССЦ-509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | шт | 6 | 10.59 |  |  |  | 64
89 | ТЕРм08-03-602-01 | Электрополотенце ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 1 шт. | 2 | 18.3 | 10.94 | 2.93 | 0.12 | 37 | 22 | 6
90 | Прайс-лист | Электросушилка для рук ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | шт | 2 | 884.96 |  |  |  | 1770
91 | Прайс-лист | Изолента ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | шт | 1 | 25 |  |  |  | 25
Раздел 8. Вентиляция и кондиционирование
92 | ТЕРм07-01-035-01 | Установка наружного блока сплит-системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 1 шт. | 2 | 532.6 | 286.37 | 31.42 | 1.49 | 1065 | 573 | 63 | 3
93 | ТЕР20-06-013-01 | Установка внутреннего блока сплит-системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 10 блоков | 0.2 | 2920.8 | 1695.39 | 910.06 | 38.88 | 584 | 339 | 182 | 8
94 | Прайс-лист | Сплит-система Ballu BSV-07H ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | шт | 1 | 2980.68 |  |  |  | 2981
95 | Прайс-лист | Сплит-система Ballu BSV-18H ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | шт | 1 | 4929.82 |  |  |  | 4930
Раздел 9. Отопление
96 | ТЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 | 1104.55 | 530.16 | 0.9 |  | 232 | 111
Раздел 10. Перевозка грузов
97 | 311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | тонна | 6 | 25.5 | 3.81 | 21.69 |  | 153 | 23 | 130
98 | 310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07 | т | 6 | 10.6 |  | 10.6 |  | 64 |  | 64
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 118926 | 8647 | 3540 | 447
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (7. Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-13, 16, 14-15, 19-24, 30-34, 17, 38, 44, 18, 25-28, 39-42, 45-47, 49-50, 67, 71, 80, 43, 29, 96, 35-37, 48, 55-56, 62, 93, 57-61, 63-65, 51-54, 97-98, 66, 68-70, 72-79, 81-86, 89-90, 94-95, 87-88, 91-92)) | [8 empty] | 120752 | 9942 | 4071 | 513
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ( ОЗП=12,26; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,26; МАТ=4,07) | [8 empty] | 580214 | 121889 | 23898 | 6289
Накладные расходы | [8 empty] | 105305
Сметная прибыль | [8 empty] | 56862
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 589331
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 153050
Итого | [8 empty] | 742381
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 434427
Машины и механизмы | [8 empty] | 23898
ФОТ | [8 empty] | 128178
Накладные расходы | [8 empty] | 105305
Сметная прибыль | [8 empty] | 56862
18% | [8 empty] | 133629
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 876010
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)