## Лист1
1 | Обследование технического состояния элементов 16-ти систем приточной вентиляции согласно соответствующим МГСН.(Вентиляционное оборудование приточных систем П7,П6,П9,П13,П14(машзал №3);П1,П3,П5(венткамера №2);П2,П4(венткамера №4);П8,П10,П11,П12,П15(машзал №4);ПР1(венткамера №5а)Описание конструктивного решения системы.Выявление дефектов (герметичности, целостности, соответствия сечения проектному решению),определение фактической воздухопроизводительности работающих систем вентиляции и их соответсивие проектным и нормативным требованиям,эффективность средств воздухораспределения
2 | Обследование технического состояния элементов 8-ми систем центрального кондиционирования согласно соответствующим МГСН.(Установки кондиционирования воздуха К1,К2,К3(машзал №1),К4,К5,К6(машзал №2),обслуживающие основное ледовое поле: Установки кондиционирования воздуха К7.1 и К7.2 (машзал №3),обслуживающие "канадское "ледовое поле.Описание конструктивного решения системы.Выявление дефектов (герметичности, целостности, соответствия сечения проектному решению)
3 | Инструментальные замеры объемов вытяжки воздуха помещение, имеющее вентиляционный выход
4 | Проведение акустических измерений согласно соответствующему ГОСТу- для измерения шума.Измерение уровней звукового давления в октавных полосах частот звукового давления
5 | Обследование технического состояния элементов 5-ти систем дымоудаления согласно соответствующим МГСН. Описание конструктивного решения системы.Выявление дефектов (герметичности, целостности, соответствия сечения проектному решению) и т.д.
6 | Обследование технического состояния элементов 6-и систем подпора воздуха согласно соответствующим МГСН.Описание конструктивного решения системы.Выявление дефектов (герметичности, целостности, соответствия сечения проектному решению) и т.д.
7 | Обследование технического состояния элементов системы холодо-теплоснабжения согласно соответствующим МГСН.Описание системы.Выявление неисправностей и дефектов трубопроводов,стояков,подводок и т.п.
8 | 42 Замеры температуры воды в подающем трубопроводе и в обратном трубопроводе системы холодоснабжения
10 | 32 Замеры температуры воды в подающем трубопроводе и в обратном трубопроводе ситемы теплоснабжения
11 | Составляение техническеского отчета, содержащий краткую характеристику обследованного объекта и обследованных систем, описание проделанных работ, включая приборы, которые использовались в каждом виде работ, результаты проведенных замеров количеств воздуха по работающим системам, выводы о способности систем вентиляции и кондиционирования обеспечить проектные и нормативные параметры воздуха в обслуживаемых ими помещениях и рекомендуемые мероприятия по повышению их эффективности.
12 | Составление технического отчета по замеру шума