[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Тер-2001-34 Сооружения связи, радиовещания, телевидения
Обоснование: ТЕР34-02-003-2
Краткое имя: Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2-х отверстий
Полное имя: Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2-х отверстий
Единица измерения: 1 канало-километр
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	1 372,62

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	1 280,92

	Материалы
	Руб.
	91,70

	Эксплуатация машин
	Руб.
	0,00

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0,00

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	124

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0

	Средний разряд рабочих
	
	2,9


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "Экстра", АИ-93
	0,0008
	т
	7 630,00

	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125мм III сорта
	0,08
	м3
	1 070,00

	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм
	1000
	м
	0,00


	Состав работ

	Наименование

	01.Выравнивание основания траншеи.

	02.Подноска и раскладка труб вдоль траншеи.

	03.Укладка труб в траншее.

	04.Заделка стыков труб контактной сваркой нагревательным диском.

	05. Засыпка мягким грунтом основания траншеи и промежутков между

	06.Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб.

	07.Проверка каналов и заделка отверстий пробками.

	трубами.


