## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | ОАО Мак-Амур, улрова-25 офис, Система контроля доступа.gsf
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________34,734 |  | тыс.руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10,894 |  | тыс.руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________20,682 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________8,167 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________58,96 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРм10-03-026-07 | Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13. Устройство сигнально-вызывное БВД ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-03-026-07 2.10.3.3 Станции телефонные междугородные автоматические и электронные ОЗП=9,97; ЭМ=3,28; ЗПМ=9,97; МАТ=3,29 НР, (1186,06 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП, (922,49 руб.): 100%*0,7 от ФОТ | устройство | 1 | 171.46 | 127.5 | 43.96 | 4.68 | 171.46 | 127.5 | 43.96 | 4.68 | 10 | 10 | 0.4 | 0.4
2 | ТЕРм10-02-030-02 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный, трубка домофона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-02-030-02 2.10.2.3 Аппараты телефонные ОЗП=9,97; МАТ=2,23 НР, (2471,17 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП, (1922,02 руб.): 100%*0,7 от ФОТ | шт. | 3 | 98.63 | 91.8 |  |  | 295.89 | 275.4 |  |  | 7.2 | 21.6
3 | ТЕРм08-03-535-01 | Установка контроллера домофона, УКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-535-01 2.08.3.3 Устройства пускорегулирующие ОЗП=9,97; ЭМ=4,09; ЗПМ=9,97; МАТ=3,59 НР, (391,58 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП, (304,56 руб.): 100%*0,7 от ФОТ | шт. | 1 | 183.11 | 43.45 | 5.09 | 0.19 | 183.11 | 43.45 | 5.09 | 0.19 | 3.49 | 3.49 | 0.024 | 0.02
4 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20, замок электромеханический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-05-001-01 2.11.11 Механизмы исполнительные ОЗП=9,97; ЭМ=3,8; ЗПМ=9,97; МАТ=1,69 НР, (90 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП, (70 руб.): 100%*0,7 от ФОТ | шт. | 1 | 64.52 | 6.66 | 39.56 | 3.37 | 64.52 | 6.66 | 39.56 | 3.37 | 0.59 | 0.59 | 0.25 | 0.25
5 | ТЕРм10-08-003-06 | Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля "СКАТ-Д" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-003-06 2.10.8.1 Электрическая тревожная и пожарная сигнализация ОЗП=9,97; ЭМ=2,23; ЗПМ=9,97; МАТ=2,52 НР, (709,14 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП, (551,55 руб.): 100%*0,7 от ФОТ | шт. | 1 | 86.59 | 79.03 | 0.31 |  | 86.59 | 79.03 | 0.31 |  | 5.76 | 5.76
6 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке, Эл.вилка -2 шт., Эл.розетка -2 шт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.08.3.5 Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики (ТЕРм08-03-591 - ТЕРм08-03-605) ОЗП=9,32; ЭМ=4,07; ЗПМ=9,32; МАТ=2,64 НР, (95,28 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП, (74,11 руб.): 100%*0,7 от ФОТ | 100 шт. | 0,02 2/100 | 940.22 | 567.65 | 23.16 | 0.64 | 18.8 | 11.35 | 0.46 | 0.01 | 43.2 | 0.86 | 0.08
7 | ИЕРм08-02-396-20А | Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 12*12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИЕРм08-02-396-20А 2.08.2.9 Кабель-каналы пластиковые (ИЭСНм08-02-396-(20,21,22)) ОЗП=9,97; ЭМ=4,59; ЗПМ=9,97 НР, (368,79 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП, (286,84 руб.): 100%*0,7 от ФОТ | 100 м | 0.2 | 282.15 | 203.87 | 20 | 1.66 | 56.43 | 40.77 | 4 | 0.33 | 15.99 | 3.2 | 0.28 | 0.06
8 | ТЕРм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-399-02 2.08.2.6 Сети проводок в зданиях и сооружениях ОЗП=9,97; ЭМ=4,41; ЗПМ=9,97; МАТ=3,3 НР, (959,82 руб.): 60%*0,9 от ФОТ СП 0%*0,7 от | 100 м | 2 200/100 | 187.09 | 58.52 | 85.43 | 30.62 | 374.18 | 117.04 | 170.86 | 61.24 | 4.7 | 9.4 | 2.08 | 4.16
9 | ТЕРм08-01-121-01 | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип: 7 а/ч ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-121-01 2.08.1.5 Аккумуляторные установки ОЗП=9,97; ЭМ=2,15; ЗПМ=9,97; МАТ=1,82 НР, (235,72 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП, (183,34 руб.): 100%*0,7 от ФОТ | шт. | 1 | 51.72 | 26.27 |  |  | 51.72 | 26.27 |  |  | 2.06 | 2.06
10 | ТЕРм10-01-039-06 | кнопка "Выход" с подготовкой места установки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-01-039-06 2.10.1.4 Желоба металлические воздушные ОЗП=9,97; ЭМ=3; ЗПМ=9,97; МАТ=2,75 НР, (202,61 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП, (157,58 руб.): 100%*0,7 от ФОТ | шт. | 1 | 22.58 | 22.58 |  |  | 22.58 | 22.58 |  |  | 2 | 2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1325.28 | 750.05 | 264.24 | 69.82 |  | 58.96 |  | 4.89
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 9499.53 | 7470.63 | 1089.75 | 696.09 |  | 58.96 |  | 4.89
Накладные расходы | [8 empty] | 6710.17
Сметная прибыль | [8 empty] | 4472.49
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Монтаж оборудования | [8 empty] | 13769.08 |  |  |  |  | 39.95 |  | 0.65
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 6913.11 |  |  |  |  | 19.01 |  | 4.24
Итого | [8 empty] | 20682.19 |  |  |  |  | 58.96 |  | 4.89
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 939.15
Машины и механизмы | [8 empty] | 1089.75
ФОТ | [8 empty] | 8166.72
Накладные расходы | [8 empty] | 6710.17
Сметная прибыль | [8 empty] | 4472.49
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [8 empty] | 20682.19 |  |  |  |  | 58.96 |  | 4.89
Раздел 2. Материалы
11 |  | БВД-404 А-4 | шт | 1 | 1670 |  |  |  | 1670
12 |  | УКП-12 трубка домофона | шт | 3 | 280 |  |  |  | 840
13 |  | Блок питания "Скат-Д" | шт | 1 | 2260 |  |  |  | 2260
14 |  | Аккумуляторная батарея 7 А/ч | шт | 1 | 380 |  |  |  | 380
15 |  | Провод КВСП 2*0,4 | м | 200 | 3.5 |  |  |  | 700
16 |  | Электромеханический замок | шт | 1 | 1690 |  |  |  | 1690
17 |  | КТМ-602 м | шт | 1 | 1350 |  |  |  | 1350
18 |  | кнопка "Выход" | шт | 1 | 300 |  |  |  | 300
19 |  | Ключ "Тойг-мемори" | шт | 30 | 50 |  |  |  | 1500
20 |  | Кабель-канал 12*12 | м | 20 | 9 |  |  |  | 180
21 |  | Эл. вилка | шт | 1 | 12 |  |  |  | 12
22 |  | Эл. розетка | шт | 1 | 12 |  |  |  | 12
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 10894
Итоги по разделу 2 Материалы :
Итого Поз. 11-22 | [8 empty] | 10894
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 10894
Итого по разделу 2 Материалы | [8 empty] | 10894
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 20393.53 | 7470.63 | 1089.75 | 696.09 |  | 58.96 |  | 4.89
Накладные расходы | [8 empty] | 6710.17
Сметная прибыль | [8 empty] | 4472.49
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 10894
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 20682.19 |  |  |  |  | 58.96 |  | 4.89
Итого | [8 empty] | 31576.19 |  |  |  |  | 58.96 |  | 4.89
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 11833.15
Машины и механизмы | [8 empty] | 1089.75
ФОТ | [8 empty] | 8166.72
Накладные расходы | [8 empty] | 6710.17
Сметная прибыль | [8 empty] | 4472.49
Переход к 4-ой зоне сосредоточенного строительства 10% | [8 empty] | 3157.62
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 34733.81 |  |  |  |  | 58.96 |  | 4.89
Составил
Проверил