| 6 | ТЕР 15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.1, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 3.67, (Н.Р. 80% = 22006.72 руб. С.П. 37% = 10178.11 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.9827 [(481.6+421-304.33)/100] | 1433,01 496.77 | 15.51 0.31 | 48180.50 | 27491.24 | 473.24 17.16 | 29.22 0.01 | 174.81 0.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 174.823468 | 17.00 |  | 2972.00 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Средний разряд работ |  | 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.074784 | 25.00 |  | 1.87 |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 9.2016 Ленинградская область 47 ) | м2 | 5.025468 | (208.52) |  | (1047.91) |  |  |  |  |
|  | 101-1712 | Шпатлевка клеевая (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 9.2016 Ленинградская область 47 ) | т | 0.029914 | (13075.42) |  | (391.14) |  |  |  |  |
|  | 101-1757 | Ветошь (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 9.2016 Ленинградская область 47 ) | кг | 1.854637 | (67.04) |  | (124.34) |  |  |  |  |
|  | 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 9.2016 Ленинградская область 47 ) | т | 0.37691 | (49434.62) |  | (18632.40) |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 9.2016 Ленинградская область 47 ) | маш.-ч | 0.074784 | (278.16) |  | (20.80) |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 9.2016 Ленинградская область 47 ) | маш.-ч | 0.747838 | (665.58) |  | (497.75) |  |  |  |  |