                                                 Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

                                  О Б Щ Е С Т В О   С   О Г Р А H И Ч Е H H О Й   О Т В Е Т С Т В Е H H О С Т Ь Ю

                                                   " " 

                                                                                      ИНВ.N 210015.90000.02-Э/04-ХС (13-Э/06.ХС)СМ

                                                                                      ЗАКАЗ N  

                    КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА                      

                    "РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГАЗИНА НА ПРОМПЛОЩАДКЕ ПОД СТОЛОВУЮ"       

                                                   Л О К А Л Ь Н А Я    С М Е Т А  N 210015.90000.02-Э/04-ХС (13-Э/06.ХС)СМ 

                                           НА ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ                                          

                                          (ДАННАЯ СМЕТА АННУЛИРУЕТ СМЕТУ ЗА N 210015.90000.02-Э/04-ХС.СМ-1)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ...................        20.48 ТЫС.РУБ.

                                            ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА.............../ /

                                            НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА....................../ /

                                                           Г. БАЛАКОВО

                                                              2006 Г.

   XC7                                                                                                   

  КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА                      

  "РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГАЗИНА НА ПРОМПЛОЩАДКЕ ПОД СТОЛОВУЮ"                          

                                                  Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А  N 210015.90000.02-Э/04-ХС (13-Э/06.ХС)СМ 

                                           НА ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ                                          

                                          (ДАННАЯ СМЕТА АННУЛИРУЕТ СМЕТУ ЗА N 210015.90000.02-Э/04-ХС.СМ-1)                                                       

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 210015.90000.02-Э/04-ХС (13-Э/06.ХС)

                                                                 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ...................        20.48 ТЫС.РУБ. 

                                                                 В ТОМ ЧИСЛЕ: 

                                                                 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..............         0.32 TЫС.РУБ. 

                                                                 ОБОРУДОВАНИЯ........................        19.32 TЫС.РУБ. 

                                                                 МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....................         0.84 TЫС.РУБ. 

                                                                 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ............         561. ЧЕЛ.-Ч.  

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.                                       СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА............         0.39 TЫС.РУБ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     :           :                                 :        :        :      ОБЩАЯ  СТОИМОСТЬ,  РУБ.      :  ЗАТРАТЫ ТРУДА  :

     :           :                                 :        :        :- - - - - - - - - - - - - - - - - -: РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. :

НОМЕР: ШИФР И N  : НАИМЕНОВАНИЕ  И  ХАРАКТЕРИСТИКА :  КОЛИ- :  СТОИ- :        :        :        : ФКСПЛ. :НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБЩАЯ

 ПО  :  ПОЗИЦИИ  : ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, :  ЧЕСТ- :  МОСТЬ : ОБОРУ- : МОНТАЖ-:ОСНОВНОЙ: МАШИН  :- - - - - - - - -: МАССА

 ПО- : НОРМАТИВА :      ЕДИНИЦА  ИЗМЕРЕНИЯ  И      :   ВО   :ЕДИНИЦЫ,: ДОВАНИЯ: НЫХ    :ЗАРАБОТ.:- - - - :ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: ОБОРУ-

РЯДКУ:           :   МАССА  ЕДИНИЦЫ  ОБОРУДОВАНИЯ  :        :  РУБ.  :        : РАБОТ  : ПЛАТЫ  : В Т.Ч. :- - - - - - - - -: ДОВАНИЯ

     :           :                                 :        :        :        :        :        :ЗАРПЛАТЫ:НА ЕДИН.: ВСЕГО  :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  :     2     :                3                :   4    :   5    :   6    :   7    :   8    :   9    :   10   :   11   :   12   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       1                                                                                                     

     :           :                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :        

   1 : 7-35-1    :УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСА- :   5.000:   32.20:        :    161.:    108.:      7.:   35.00:    175.:        

     :           :ТОРНЫХ АГРЕГАТОВ ФРЕОНОВЫХ ВЕСОМ :        :        :        :        :        :--------:--------:--------:        

     :           :ДО 0,180 ТН                    ШT:        :        :        :        :        :      3.:    0.86:      4.:        

     :           :                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :        

   2 : 7-35-1    :УСТАНОВКА ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ ВЕСОМ:   5.000:   32.20:        :    161.:    108.:      7.:   35.00:    175.:        

     :           : ДО 0,180 ТН                   ШT:        :        :        :        :        :--------:--------:--------:        

     :           :                                 :        :        :        :        :        :      3.:    0.86:      4.:        

     :           :                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :        

   3 :УСМЦ7      :СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ     КВТЧ: 680.000:    0.03:        :     20.:        :        :        :        :        

     :ПРИЛ.1     :                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :        

     :           :                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :        

   4 :2302-02-091:СТОИМОСТЬ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСА- :   3.000: 2900.00:   8700.:        :        :        :        :        :        

     : (ПРИМ.)   :ТОРНОГО АГРЕГАТА НА БАЗЕ КОМПРЕС-:        :        :        :        :        :        :        :        :        

     :           :СОРОВ TFH4524F;TFH4531F И        :        :        :        :        :        :        :        :        :        

     :           :TAV4519T СО ЩИТОМ УПРАВЛЕНИЯ   ШТ:        :        :        :        :        :        :        :        :        

     :           :                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :        

   5 :2302-06-092:СТОИМОСТЬ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ      :   3.000:  500.00:   1500.:        :        :        :        :        :        

     : (ПРИМ.)   :RLE352A И RLE352B              ШТ:        :        :        :        :        :        :        :        :        

     :           :                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :        

   6 :2302-05-092:СТОИМОСТЬ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСА- :   2.000: 3280.00:   6560.:        :        :        :        :        :        

     : (ПРИМ.)   :ТОРНОГО АГРЕГАТА ТЕН4531 И       :        :        :        :        :        :        :        :        :        

     :           :ТАГ2522Z                       ШТ:        :        :        :        :        :        :        :        :                

     :           :                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :

   7 :2302-06-088:СТОИМОСТЬ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ    ШТ:   2.000:  800.00:   1600.:        :        :        :        :        :        

     : (ПРИМ.)   : BLE352B И RLE352A               :        :        :        :        :        :        :        :        :        

   8 : 12-548-1  :TPУБHЫE ПPOBOДKИ ИЗ MEДHЫX TPУБ  : 187.000:    0.19:        :     36.:     28.:      2.:    0.20:     37.:        

     :           :ДИAMETP HAPУЖHЫЙ ДO 10MM        M:        :        :        :        :        :        :        :        :        

     :           :                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :        

   9 :1-5-9-41   :СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ МЕДНЫХ:   0.023: 1560.00:        :     36.:        :        :        :        :        

     :           :ТРУБ ДИАМ. 10*1,0 ММ           ТН:        :        :        :        :        :        :        :        :        

     :           :                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :        

  10 :1-5-9-47   :СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ МЕДНЫХ:   0.028: 1520.00:        :     43.:        :        :        :        :        

     :           :ТРУБ ДИАМ. 16*1,0 ММ           ТН:        :        :        :        :        :        :        :        :        

     :           :                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :        

  11 :1-5-9-53   :СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ МЕДНЫХ:   0.009: 1500.00:        :     13.:        :        :        :        :        

     :           :ТРУБ ДИАМ. 22*1,0 ММ           ТН:        :        :        :        :        :        :        :        :        

     :           :                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :        

  12 :1-5-9-57   :СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ МЕДНЫХ:   0.012: 1500.00:        :     18.:        :        :        :        :        

     :           :ТРУБ ДИАМ. 28*1,0 ММ           ТН:        :        :        :        :        :        :        :        :        

     :           :                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :        

  13 :ЕРЕР 22-64 :ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬ-:  28.000:    0.27:        :      8.:      5.:      1.:    0.32:      9.:        

     :           :НЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Ф57*3,5 ММ ДЛЯ:        :        :        :        :        :--------:--------:--------:        

     :           :ГИЛЬЗ                           M:        :        :        :        :        :      0.:    0.01:      0.:        

     :           :                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :        

  14 : СЦМ 1-3-  :TPУБЫ CTAЛЬHЫE БECШOBHЫE ГOPЯЧE- :  28.000:    1.22:        :     34.:        :        :        :        :        

     :371        :ДEФOPMИPOBAHHЫE CO CHЯTOЙ ФACKOЙ :        :        :        :        :        :        :        :        :        

     :           :ГPУППЫ Б И Д ИЗ CTAЛИ MAPOK      :        :        :        :        :        :        :        :        :        

     :           :15,20,25 ГOCT 8732-78, HAPУЖHЫЙ  :        :        :        :        :        :        :        :        :        

     :           :ДИAMETP B MM-ДH; TOЛЩИHA CTEHOK B:        :        :        :        :        :        :        :        :        

     :           :MM-T ДH-57 T-3.5                M:        :        :        :        :        :        :        :        :        

     :           :                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :        

  15 :ЕРЕР 26-16 :ЗАБИВКА ГИЛЬЗ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВА-:   0.150:   20.40:        :      3.:      1.:      0.:   13.80:      2.:        

     :           :ТНЫМИ                          M3:        :        :        :        :        :--------:--------:--------:        

     :           :                                 :        :        :        :        :        :      0.:    0.06:      0.:        

     :           :                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :        

  16 : СЦМ 1-4-  :СТОИМОСТЬ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ  M3:   0.150:   44.91:        :      7.:        :        :        :        :        

     :116(К=1,03):                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :        

                  ЦЕНА ЕД.: 43,6*1,03             

     :           :                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :        

  17 :ЕРЕР 26-16 :ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ "ТЕР-:   3.000:   20.40:        :     61.:     25.:      1.:   13.80:     41.:        

     :           :МОФЛЕКСОМ"                     M3:        :        :        :        :        :--------:--------:--------:        

     :           :                                 :        :        :        :        :        :      0.:    0.06:      0.:        

     :           :                                 :        :        :        :        :        :        :        :        :        

  18 : СЦМ 1-4-  :СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ :   3.000:   44.91:        :    135.:        :        :        :        :        

     :116(К=1,03):"ТЕРМОФЛЕКСОМ"                 M3:        :        :        :        :        :        :        :        :        

                  ЦЕНА ЕД.: 43,6*1,03             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                 РУБ.                     18360.     736.     275.      18.     -        447.      .00

                                               ----                                               -------

                                               РУБ.                                         -          6.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                 РУБ.                     18360.     736.     275.      18.     -        447.      .00

                                               ----                                               -------

                                               РУБ.                                         -          6.

         ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ      РУБ.                     18360.

         ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..................      РУБ.   1.00%               184.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО:                                РУБ.                     18544.

         ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ......      РУБ.   0.50%                92.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО:                                РУБ.                     18636.

         ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ............      РУБ.   1.50%               275.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО:                                РУБ.                     18911.

         ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ      РУБ.   1.20%               227.

         КОМПЛЕКТАЦИЯ....................      РУБ.   1.00%               185.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ          РУБ.                     19323.

         MАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ MOНТАЖА  РУБ.                                130.

         MEХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..........      РУБ.                                358.     244.      16.     -        395.

                                               ----                                               -------

                                               РУБ.                                         -          6.

         УДОРОЖАНИЕ, ВЫЧИСЛЯЕМОЕ ОТ НУЧП       РУБ.    1.20                         52.      49.       3.     -         79.

                                               ----                                               -------

                                               РУБ.                                         -          1.

         СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.............      РУБ.                                248.      31.       2.     -         52.

         УДОРОЖАНИЕ, ВЫЧИСЛЯЕМОЕ ОТ НУЧП       РУБ.    1.20                          6.       6.       0.     -         10.

                                               ----                                               -------

                                               РУБ.                                         -          0.

         НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ MEХАНОМOНТАЖ. РАБОТ РУБ.  80.00%                        234.     -        -        -        -

         НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  РУБ.  16.70%                         42.     -        -        -        -

         НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч   0.092                        -        -        -        -         25.

         СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА              РУБ.   0.18                         -         50.     -        -        -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ          РУБ.                     19323.    1070.     380.      21.     -        561.

                                               ----                                               -------

                                               РУБ.                                         -          7.

         ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                   РУБ.   8.00%                         86.     -        -        -        -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО СМЕТЕ...:                    РУБ.                     19323.    1156.     380.      21.     -        -

                                               ----                                               -------

                                               РУБ.                                                    7.

         НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                -        -        -        -        561.

         СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА              РУБ.                                -        387.     -        -        -

         ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:                    РУБ.                         20479.          -        -        -        -

                                            СОСТАВИЛ....................................
                                            СОГЛАСОВАНА.................................
