Согласовано: 

Утверждаю: 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: 

Сметная стоимость: 624157.52 руб.

Нормативная трудоемкость: 729.71 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 99713.33 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1

	1
	ТЕР 46-04-008-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.84, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 1713.31 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 1020.70 руб.)
	100 м2 покрытия
	1
	254,23
212.68
	41.55
0
	2023.77
	1822.67
	201.10
0
	14.38
0
	14.38
0

	2
	ТЕР 12-01-003-2
	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки, из битумно-резиновой мастики  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.96, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3.51, (Н.Р. 120*0,85 = 102% = 5578.24 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 2843.81 руб.)
	100 м2 кровли
	1
	12585,92
626.45
	98.12
11.69
	47586.82
	5368.68
	584.80
100.18
	36.85
0.49
	36.85
0.49

	3
	ТЕРр 58-17-001
	Разборка покрытий кровель из листовой стали  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.45, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 944.04 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 691.41 руб.)
	100 м2 покрытия кровли
	1
	155,58
155.15
	0.43
0
	1332.41
	1329.64
	2.77
0
	10.49
0
	10.49
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.51
	0
	
	0
	
	
	
	

	4
	ТЕРр 58-16-003
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 3.88, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 7.78, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 13430.88 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 9836.70 руб.)
	100 мест
	1
	3540,48
2181.02
	143.94
26.30
	28706.58
	18691.34
	558.49
225.39
	129.90
1.38
	129.90
1.38

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	1.48
	0
	
	0
	
	
	
	

	5
	ТЕРр 69-09-001
	Очистка помещений от строительного мусора  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 78*0,85 = 66% = 16668.25 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 10101.97 руб.)
	100 т мусора
	1
	2946,90
2946.90
	0
0
	25254.93
	25254.93
	0
0
	214.32
0
	214.32
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	100
	0
	
	0
	
	
	
	

	6
	ТЕР 13-06-004-1
	Обеспыливание поверхности  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 9.94, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 10.55 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 7.77 руб.)
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	1
	1,89
1.62
	0.27
0
	16.56
	13.88
	2.68
0
	0.10
0
	0.10
0

	7
	ТЕРр 58-07-001
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.06, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 9.39, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 2273.48 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1665.09 руб.)
	100 м2 покрытия
	1
	2435,31
370.34
	41.19
3.30
	22385.52
	3173.81
	208.42
28.28
	22.35
0.15
	22.35
0.15

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.34
	0
	
	0
	
	
	
	

	8
	ТЕРр 58-13-002
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.25, к материалам: 5.44, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 787.42 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 576.70 руб.)
	100 м2 кровли
	1
	963,77
129.41
	8.40
0
	5637.96
	1109.04
	35.70
0
	8.36
0
	8.36
0

	9
	ТЕР 12-01-016-2
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.25, к материалам: 2.83, (Н.Р. 120*0,85 = 102% = 405.60 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 206.78 руб.)
	100 м2 кровли
	1
	294,23
46.40
	4.80
0
	1105.83
	397.65
	20.40
0
	2.80
0
	2.80
0

	10
	ТЕР 11-01-004-5
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.61, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 9.56, (Н.Р. 123*0,85 = 105% = 5069.04 руб. С.П. 75*0,8 = 60% = 2896.60 руб.)
	100 м2 изолируемой поверхности
	1
	1770,49
559.36
	175.22
3.96
	15680.00
	4793.72
	982.98
33.94
	26.97
0.18
	26.97
0.18

	11
	ТЕР 12-01-010-1
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 7.66, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3.2, (Н.Р. 120*0,85 = 102% = 15981.82 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 8147.59 руб.)
	100 м2 покрытия
	1
	9980,73
1823.17
	28.18
5.12
	41854.45
	15624.57
	215.86
43.88
	112.75
0.20
	112.75
0.20

	12
	ТЕР 12-01-004-1
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.45, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 8.61, (Н.Р. 120*0,85 = 102% = 4025.77 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 2052.35 руб.)
	100 м примыканий
	1
	4941,89
454.40
	191.66
6.14
	41925.86
	3894.21
	1044.55
52.62
	26.10
0.24
	26.10
0.24

	13
	ТЕР 20-02-002-1
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.87, к материалам: 4.03, (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 231.85 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 140.39 руб.)
	1 решетка
	1
	32,03
24.82
	2.73
0
	244.06
	212.71
	13.30
0
	1.46
0
	1.46
0

	
	(301-9390)
	Решетки жалюзийные
	шт.
	1
	0
	
	0
	
	
	
	

	14
	ТЕРр 58-21-001
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.25, к материалам: 3.19, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 1751.97 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1283.13 руб.)
	10 шт.
	1
	1011,89
287.93
	3.60
0
	4780.81
	2467.56
	15.30
0
	18.60
0
	18.60
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.052
	0
	
	0
	
	
	
	

	15
	ТЕР 10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 7.83, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.3, (Н.Р. 118*0,85 = 100% = 18047.05 руб. С.П. 63*0,8 = 50% = 9023.53 руб.)
	100 м2 проемов
	1
	32579,04
1815.51
	1460.51
290.33
	152997.70
	15558.92
	11435.79
2488.13
	104.28
11.35
	104.28
11.35

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	391533.26
	99713.33
	15322.14
2972.42
	
	729.71
13.99

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	391533.26
	99713.33
	15322.14
2972.42
	
	729.71
13.99

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	99713.33
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	15322.14
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	2972.42
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	276497.79
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	391533.26
	99713.33
	15322.14
2972.42
	
	729.71
13.99

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	478452.53
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	528947.05
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	95210.47
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	624157.52
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	624157.52
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	624157.52
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

2 


1 



