Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: 
Сметная стоимость: 328282.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 564.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 87159.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1	
1	ТЕР 33-04-040-1	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.81, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 89*0,85 = 76% = 181.52 руб. С.П. 48*0,8 = 38% = 90.76 руб.)	1 опора (3 провода)	1	61,82
20.18	41.64
7.69	373.23	172.94	200.29
65.90	1.27
0.35	1.27
0.35	
2	ТЕР 33-04-003-1	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.4, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3.07, (Н.Р. 89*0,85 = 76% = 527.18 руб. С.П. 48*0,8 = 38% = 263.59 руб.)	1 опора	1	260,80
63.80	155.25
17.14	1358.04	546.77	683.10
146.89	3.80
0.78	3.80
0.78	
	(110-9126)	Металлические плакаты	шт.	0.1	0		0					
3	ТЕР 33-04-016-2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.56, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 89*0,85 = 76% = 124.34 руб. С.П. 48*0,8 = 38% = 62.17 руб.)	1 опора	1	58,90
6.81	52.09
12.28	400.07	58.36	341.71
105.24	0.44
0.48	0.44
0.48	
4	ТЕР 33-04-008-3	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.07, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 8.14, (Н.Р. 89*0,85 = 76% = 4815.02 руб. С.П. 48*0,8 = 38% = 2407.51 руб.)	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	1	1796,80
607.61	734.80
131.66	12631.40	5207.22	3725.44
1128.33	34.90
5.60	34.90
5.60	
5	ТЕРм 08-02-305-2	Крюк стенной одинарный  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.75, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 8.57, (Н.Р. 81*0,85 = 69% = 213.36 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 129.87 руб.)	1 шт.	1	107,73
21.24	86.07
14.84	766.60	182.03	580.97
127.18	1.22
0.58	1.22
0.58	
6	ТЕРм 08-01-082-1	Зажим наборный без кожуха  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.66, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 7.42, (Н.Р. 81*0,85 = 69% = 5085.97 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 3095.81 руб.)	100 шт.	1	1387,75
857.28	33.28
2.81	11224.41	7346.89	188.37
24.08	47.00
0.11	47.00
0.11	
7	ТЕРм 08-02-363-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.19, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.21, (Н.Р. 81*0,85 = 69% = 577.43 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 351.48 руб.)	1 шт.	1	301,42
63.12	217.78
34.53	1757.61	540.94	1130.28
295.92	3.41
1.35	3.41
1.35	
8	ТЕРм 08-02-369-3	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.22, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 10.83, (Н.Р. 81*0,85 = 69% = 272.84 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 166.08 руб.)	1 шт.	1	129,11
36.42	63.15
9.72	961.68	312.12	329.64
83.30	1.83
0.38	1.83
0.38	
9	ТЕРм 08-02-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.85, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.66, (Н.Р. 81*0,85 = 69% = 1156.88 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 704.19 руб.)	10 шт.	1	926,40
190.78	69.30
4.86	5145.45	1634.99	405.41
41.65	10.70
0.19	10.70
0.19	
10	ТЕРм 08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.94, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.64, (Н.Р. 81*0,85 = 69% = 1783.51 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 1085.62 руб.)	100 м	1	1229,16
295.98	89.42
5.63	6982.76	2536.55	531.16
48.25	16.60
0.22	16.60
0.22	
11	ТЕРм 08-02-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.15, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.1, (Н.Р. 81*0,85 = 69% = 2135.83 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 1300.07 руб.)	100 м	1	1175,17
358.38	59.62
2.81	6542.38	3071.32	366.66
24.08	20.10
0.11	20.10
0.11	
12	ТЕРм 37-01-013-1	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5, к материалам: 3.1, (Н.Р. 68*0,85 = 58% = 2109.27 руб. С.П. 48*0,8 = 38% = 1381.94 руб.)	1 шт.	1	737,44
424.35	49.95
0	4702.16	3636.68	249.75
0	23.80
0	23.80
0	
13	ТЕРм 08-02-369-4	Светильник, устанавливаемый вне зданий Шар венчающий  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.21, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 10.84, (Н.Р. 81*0,85 = 69% = 221.69 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 134.94 руб.)	1 шт.	1	132,29
25.47	77.50
12.02	939.89	218.28	403.78
103.01	1.28
0.47	1.28
0.47	
14	ТЕРм 08-02-148-1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.83, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.85, (Н.Р. 81*0,85 = 69% = 1786.29 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 1087.30 руб.)	100 м кабеля	1	850,76
226.18	546.59
75.90	4956.64	1938.36	2640.03
650.46	12.40
3.39	12.40
3.39	
15	ТЕРм 08-02-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к материалам: 8.57, (Н.Р. 81*0,85 = 69% = 1639.46 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 997.93 руб.)	100 шт.	1	282,79
277.25	0
0	2423.51	2376.03	0
0	15.20
0	15.20
0	
16	ТЕРм 08-02-371-1	Пускорегулирующий аппарат  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.61, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 5.58, (Н.Р. 81*0,85 = 69% = 140.38 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 85.45 руб.)	1 шт.	1	28,83
23.48	2.88
0.26	231.16	201.22	16.16
2.23	1.18
0.01	1.18
0.01	
17	ТЕРм 08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.49, к материалам: 2.54, (Н.Р. 81*0,85 = 69% = 166.34 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 101.25 руб.)	1 шт.	1	244,30
28.13	1.16
0	794.73	241.07	7.53
0	1.56
0	1.56
0	
18	ТЕРм 08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.84, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 2.76, (Н.Р. 81*0,85 = 69% = 248.89 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 151.50 руб.)	1 шт.	1	279,96
41.83	4.27
0.26	1028.87	358.48	24.94
2.23	2.32
0.01	2.32
0.01	
19	ТЕРм 08-01-006-1	Трансформатор тока напряжением 35 кВ  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.07, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3.89, (Н.Р. 81*0,85 = 69% = 2203.71 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 1341.39 руб.)	1 компл. (3 фазы)	1	1090,12
333.79	325.22
38.88	6511.69	2860.58	1974.09
333.20	18.30
1.52	18.30
1.52	
20	ТЕРм 08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.61, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 1.32, (Н.Р. 81*0,85 = 69% = 1869.20 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 1137.77 руб.)	100 жил	1	2750,12
315.84	2.88
0.26	5932.36	2706.75	16.16
2.23	16.80
0.01	16.80
0.01	
21	ТЕРм 08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.82, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 5.91, (Н.Р. 81*0,85 = 69% = 273.07 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 166.22 руб.)	1 шт.	1	241,49
43.62	35.22
2.56	1540.06	373.82	204.98
21.94	2.32
0.10	2.32
0.10	
22	ТЕРм 08-03-575-1	Прибор или аппарат  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к материалам: 7.13, (Н.Р. 81*0,85 = 69% = 124.53 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 75.80 руб.)	1 шт.	1	21,79
21.06	0
0	185.69	180.48	0
0	1.12
0	1.12
0	
23	ТЕРм 08-03-529-5	Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.21, к материалам: 2.94, (Н.Р. 81*0,85 = 69% = 396.61 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 241.41 руб.)	1 шт.	1	317,55
67.07	1.42
0	1315.85	574.79	8.82
0	3.72
0	3.72
0	
24	ТЕР 13-03-004-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.42, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3.29, (Н.Р. 77*0,85 = 65% = 235.80 руб. С.П. 56*0,8 = 45% = 163.25 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1	1245,33
42.14	6.70
0.19	4327.20	361.14	29.61
1.63	2.45
0.01	2.45
0.01	
25	ТЕР 13-06-003-1	Очистка поверхности щетками  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 77*0,85 = 65% = 81.05 руб. С.П. 56*0,8 = 45% = 56.11 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	1	14,55
14.55	0
0	124.69	124.69	0
0	0.90
0	0.90
0	
26	ТЕРр 67-10-001	Смена электросчетчиков  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.48, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 1.73, (Н.Р. 72*0,85 = 61% = 8332.38 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 5737.05 руб.)	100 шт.	1	25109,27
1592.35	2.92
1.54	54344.58	13646.44	18.92
13.20	87.30
0.07	87.30
0.07	
27	ТЕРр 67-05-001	Смена ламп накаливания  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к материалам: 3.94, (Н.Р. 72*0,85 = 61% = 600.19 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 413.25 руб.)	100 шт.	1	326,51
114.81	0
0	1818.02	983.92	0
0	7.10
0	7.10
0	
28	ТЕРм 23-05-002-4	Линия сборки ламп иллюминационных  Индексы:  к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.66, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 6.35, (Н.Р. 68*0,85 = 58% = 20774.78 руб. С.П. 48*0,8 = 38% = 13611.06 руб.)	1 линия	1	5697,05
4056.75	1329.55
122.78	44264.86	34766.35	7525.25
1052.23	225.00
4.80	225.00
4.80	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				183586	87159	21603
4273		564
21	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				183586	87159	21603
4273		564
21	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			87159					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			21603					
		в том числе зарплата машинистов:		1			4273					
		Индекс к стоимости материалов:		1			74823					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				183586	87159	21603
4273		564
21	
		Итого с накладными:	руб.				241664					
		Итого:	руб.				278205					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			50076.90					
		Всего по разделу:	руб.				328282					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/