г. Тюмень                                                                                                                          03.09.2012

Объект: капитальный ремонт "Детский сад "Сказка"

АКТ

Комиссия в составе:

От Заказчика:_________________________________________________________________

От Подрядчика:_______________________________________________________________

Составила настоящий акт о том, что  при производстве работ по устройству покрытий: дощатых толщиной 36 мм, необходимо вместо  доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня   до 140 мм применить   доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта  с последующим устройством слоя из фанеры, толщиной 10 мм.

Для учета  в локальном сметном расчете применить расценки без изменения сметной стоимости работ по Договору №   от       :

| ТСЦ-203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | -20,81 |
| --- | --- | --- | --- |
| ТСЦ-102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 22,44 |
| ТЕР11-01-009-02 | Устройство сплошного слоя из фанеры, t=10 мм 141,75 = 1 512,30 - 0,103 x 13 306,27 НР (384 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП (220 руб.): 75%*0,8 от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 5,2 |
| ТСЦ-102-0562 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ,: сорт 1/2, толщина 10 мм | м3 | 5,356 |

Настоящий акт подписали:

Заказчик:   ________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________