## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2018 г. | [8 empty] | "______ " _______________2018 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________30.548 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________18.627 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________769.27 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. ЩР-1 с АВР
1 | ТЕРп01-03-002-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (50 руб.): 65% от ФОТ СП (31 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 32.06 32.06 |  |  | 64 | 64 |  |  | 1.8 | 3.6
2 | ТЕРп01-09-001-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 10 (1 шт.) НР (385 руб.): 65% от ФОТ СП (237 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 246.74 246.74 |  |  | 493 | 493 |  |  | 9.72 | 19.44
3 | ТЕРп01-05-015-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения (1 устройство) НР (391 руб.): 65% от ФОТ СП (241 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 502.37 502.37 |  |  | 502 | 502 |  |  | 20.88 | 20.88
4 | ТЕРп01-06-021-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (1 схема) НР (49 руб.): 65% от ФОТ СП (30 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 62.6 62.6 |  |  | 63 | 63 |  |  | 2.88 | 2.88
5 | ТЕРп01-11-013-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (46 руб.): 65% от ФОТ СП (28 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 29.62 29.62 |  |  | 59 | 59 |  |  | 1.22 | 2.44
6 | ТЕРп01-11-013-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (46 руб.): 65% от ФОТ СП (28 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 29.62 29.62 |  |  | 59 | 59 |  |  | 1.22 | 2.44
7 | ТЕРп01-11-024-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (47 руб.): 65% от ФОТ СП (29 руб.): 40% от ФОТ | 3 | 19.91 19.91 |  |  | 60 | 60 |  |  | 0.82 | 2.46
8 | ТЕРп01-11-028-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (18 руб.): 65% от ФОТ СП (11 руб.): 40% от ФОТ | 3 | 7.77 7.77 |  |  | 23 | 23 |  |  | 0.32 | 0.96
9 | ТЕРп01-12-029-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (29 руб.): 65% от ФОТ СП (18 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 37 37 |  |  | 37 | 37 |  |  | 1.62 | 1.62
10 | ТЕРп01-11-011-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (24 руб.): 65% от ФОТ СП (15 руб.): 40% от ФОТ | 0.1 | 314.6 314.6 |  |  | 31 | 31 |  |  | 12.96 | 1.3
11 | ТЕРп01-10-002-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) (1 участок) НР (406 руб.): 65% от ФОТ СП (250 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 520.9 520.9 |  |  | 521 | 521 |  |  | 23.49 | 23.49
12 | ТЕРп01-13-001-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. (1 присоединение) НР (562 руб.): 65% от ФОТ СП (346 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 719.96 719.96 |  |  | 720 | 720 |  |  | 25.92 | 25.92
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 2632 | 2632 |  |  |  | 107.43
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.2; ТЗ=1.2 (Поз. 1-12)) | [6 empty] | 3158 | 3158 |  |  |  | 128.92
Накладные расходы | [6 empty] | 2053
Сметная прибыль | [6 empty] | 1263
Итого по разделу 1 ЩР-1 с АВР | [6 empty] | 6474 |  |  |  |  | 128.92
Раздел 2. РП-1
13 | ТЕРп01-03-002-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (125 руб.): 65% от ФОТ СП (77 руб.): 40% от ФОТ | 5 | 32.06 32.06 |  |  | 160 | 160 |  |  | 1.8 | 9
14 | ТЕРп01-03-001-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (50 руб.): 65% от ФОТ СП (31 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 32.06 32.06 |  |  | 64 | 64 |  |  | 1.8 | 3.6
15 | ТЕРп01-09-001-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 10 (1 шт.) НР (192 руб.): 65% от ФОТ СП (118 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 246.74 246.74 |  |  | 247 | 247 |  |  | 9.72 | 9.72
16 | ТЕРп01-06-021-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (1 схема) НР (49 руб.): 65% от ФОТ СП (30 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 62.6 62.6 |  |  | 63 | 63 |  |  | 2.88 | 2.88
18 | ТЕРп01-11-024-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (62 руб.): 65% от ФОТ СП (38 руб.): 40% от ФОТ | 4 | 19.91 19.91 |  |  | 80 | 80 |  |  | 0.82 | 3.28
19 | ТЕРп01-11-028-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (31 руб.): 65% от ФОТ СП (19 руб.): 40% от ФОТ | 5 | 7.77 7.77 |  |  | 39 | 39 |  |  | 0.32 | 1.6
20 | ТЕРп01-12-029-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (29 руб.): 65% от ФОТ СП (18 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 37 37 |  |  | 37 | 37 |  |  | 1.62 | 1.62
21 | ТЕРп01-11-011-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (24 руб.): 65% от ФОТ СП (15 руб.): 40% от ФОТ | 0.1 | 314.6 314.6 |  |  | 31 | 31 |  |  | 12.96 | 1.3
22 | ТЕРп01-12-020-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (1 испытание) НР (1236 руб.): 65% от ФОТ СП (760 руб.): 40% от ФОТ | 10 | 158.4 158.4 |  |  | 1584 | 1584 |  |  | 7.29 | 72.9
23 | ТЕРп01-13-001-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. (1 присоединение) НР (878 руб.): 65% от ФОТ СП (540 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 1124.97 1124.97 |  |  | 1125 | 1125 |  |  | 40.5 | 40.5
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 3430 | 3430 |  |  |  | 146.4
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.2; ТЗ=1.2 (Поз. 13-16, 18-23)) | [6 empty] | 4116 | 4116 |  |  |  | 175.68
Накладные расходы | [6 empty] | 2675
Сметная прибыль | [6 empty] | 1646
Итого по разделу 2 РП-1 | [6 empty] | 8437 |  |  |  |  | 175.68
Раздел 3. Приточные системы П1.1 и П1.2
24 | ТЕРп01-03-002-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (50 руб.): 65% от ФОТ СП (31 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 32.06 32.06 |  |  | 64 | 64 |  |  | 1.8 | 3.6
25 | ТЕРп01-03-002-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (50 руб.): 65% от ФОТ СП (31 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 32.06 32.06 |  |  | 64 | 64 |  |  | 1.8 | 3.6
26 | ТЕРп01-07-001-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (81 руб.): 65% от ФОТ СП (50 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 52.01 52.01 |  |  | 104 | 104 |  |  | 2.43 | 4.86
27 | ТЕРп01-09-001-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 есть кнопка управления на каждом вентиляторе (1 шт.) НР (192 руб.): 65% от ФОТ СП (118 руб.): 40% от ФОТ | 6 | 41.12 41.12 |  |  | 247 | 247 |  |  | 1.62 | 9.72
28 | ТЕРп01-09-001-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 10 (1 шт.) НР (770 руб.): 65% от ФОТ СП (474 руб.): 40% от ФОТ | 4 | 246.74 246.74 |  |  | 987 | 987 |  |  | 9.72 | 38.88
29 | ТЕРп01-09-010-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 5 (есть расценка до 2) (1 шт.) НР (252 руб.): 65% от ФОТ СП (155 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 161.63 161.63 |  |  | 323 | 323 |  |  | 7.2 | 14.4
30 | ТЕРп01-06-021-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (1 схема) НР (98 руб.): 65% от ФОТ СП (60 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 62.6 62.6 |  |  | 125 | 125 |  |  | 2.88 | 5.76
31 | ТЕРп01-11-013-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (92 руб.): 65% от ФОТ СП (57 руб.): 40% от ФОТ | 4 | 29.62 29.62 |  |  | 118 | 118 |  |  | 1.22 | 4.88
32 | ТЕРп01-11-024-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (62 руб.): 65% от ФОТ СП (38 руб.): 40% от ФОТ | 4 | 19.91 19.91 |  |  | 80 | 80 |  |  | 0.82 | 3.28
33 | ТЕРп01-11-028-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (24 руб.): 65% от ФОТ СП (15 руб.): 40% от ФОТ | 4 | 7.77 7.77 |  |  | 31 | 31 |  |  | 0.32 | 1.28
34 | ТЕРп01-12-029-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (58 руб.): 65% от ФОТ СП (36 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 37 37 |  |  | 74 | 74 |  |  | 1.62 | 3.24
35 | ТЕРп01-11-011-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (49 руб.): 65% от ФОТ СП (30 руб.): 40% от ФОТ | 0.2 | 314.6 314.6 |  |  | 63 | 63 |  |  | 12.96 | 2.59
36 | ТЕРп01-10-002-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) (1 участок) НР (813 руб.): 65% от ФОТ СП (500 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 520.9 520.9 |  |  | 1042 | 1042 |  |  | 23.49 | 46.98
37 | ТЕРп01-13-001-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. (1 присоединение) НР (1123 руб.): 65% от ФОТ СП (691 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 719.96 719.96 |  |  | 1440 | 1440 |  |  | 25.92 | 51.84
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 4762 | 4762 |  |  |  | 194.91
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.2; ТЗ=1.2 (Поз. 24-37)) | [6 empty] | 5714 | 5714 |  |  |  | 233.89
Накладные расходы | [6 empty] | 3714
Сметная прибыль | [6 empty] | 2286
Итого по разделу 3 Приточные системы П1.1 и П1.2 | [6 empty] | 11714 |  |  |  |  | 233.89
Раздел 4. Вытяжные вентиляционные системы АВ1.1 , АВ1.2
38 | ТЕРп01-03-002-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (50 руб.): 65% от ФОТ СП (31 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 32.06 32.06 |  |  | 64 | 64 |  |  | 1.8 | 3.6
39 | ТЕРп01-03-002-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (50 руб.): 65% от ФОТ СП (31 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 32.06 32.06 |  |  | 64 | 64 |  |  | 1.8 | 3.6
40 | ТЕРп01-07-001-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (81 руб.): 65% от ФОТ СП (50 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 52.01 52.01 |  |  | 104 | 104 |  |  | 2.43 | 4.86
41 | ТЕРп01-09-001-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 есть кнопка управления на каждом вентиляторе (1 шт.) НР (192 руб.): 65% от ФОТ СП (118 руб.): 40% от ФОТ | 6 | 41.12 41.12 |  |  | 247 | 247 |  |  | 1.62 | 9.72
42 | ТЕРп01-09-001-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 10 (1 шт.) НР (770 руб.): 65% от ФОТ СП (474 руб.): 40% от ФОТ | 4 | 246.74 246.74 |  |  | 987 | 987 |  |  | 9.72 | 38.88
43 | ТЕРп01-09-010-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 5 (1 шт.) НР (252 руб.): 65% от ФОТ СП (155 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 161.63 161.63 |  |  | 323 | 323 |  |  | 7.2 | 14.4
44 | ТЕРп01-06-021-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (1 схема) НР (98 руб.): 65% от ФОТ СП (60 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 62.6 62.6 |  |  | 125 | 125 |  |  | 2.88 | 5.76
45 | ТЕРп01-11-013-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (92 руб.): 65% от ФОТ СП (57 руб.): 40% от ФОТ | 4 | 29.62 29.62 |  |  | 118 | 118 |  |  | 1.22 | 4.88
46 | ТЕРп01-11-024-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (62 руб.): 65% от ФОТ СП (38 руб.): 40% от ФОТ | 4 | 19.91 19.91 |  |  | 80 | 80 |  |  | 0.82 | 3.28
47 | ТЕРп01-11-028-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (24 руб.): 65% от ФОТ СП (15 руб.): 40% от ФОТ | 4 | 7.77 7.77 |  |  | 31 | 31 |  |  | 0.32 | 1.28
48 | ТЕРп01-12-029-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (58 руб.): 65% от ФОТ СП (36 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 37 37 |  |  | 74 | 74 |  |  | 1.62 | 3.24
49 | ТЕРп01-10-002-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) (1 участок) НР (813 руб.): 65% от ФОТ СП (500 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 520.9 520.9 |  |  | 1042 | 1042 |  |  | 23.49 | 46.98
50 | ТЕРп01-13-001-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. (1 присоединение) НР (1123 руб.): 65% от ФОТ СП (691 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 719.96 719.96 |  |  | 1440 | 1440 |  |  | 25.92 | 51.84
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 4699 | 4699 |  |  |  | 192.32
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.2; ТЗ=1.2 (Поз. 38-50)) | [6 empty] | 5639 | 5639 |  |  |  | 230.78
Накладные расходы | [6 empty] | 3665
Сметная прибыль | [6 empty] | 2256
Итого по разделу 4 Вытяжные вентиляционные системы АВ1.1 , АВ1.2 | [6 empty] | 11560 |  |  |  |  | 230.78
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 15523 | 15523 |  |  |  | 641.06
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 18627 | 18627 |  |  |  | 769.27
В том числе, справочно:
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.2; ТЗ=1.2 (Поз. 1-16, 18-50) | [6 empty] | 3104 | 3105 |  |  |  | 128.212
Накладные расходы | [6 empty] | 12107
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 18627) (Поз. 1-16, 18-50) | [6 empty] | 12107
Сметная прибыль | [6 empty] | 7451
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 18627) (Поз. 1-16, 18-50) | [6 empty] | 7451
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 ЩР-1 с АВР | [6 empty] | 6474 |  |  |  |  | 128.92
Итого по разделу 2 РП-1 | [6 empty] | 8437 |  |  |  |  | 175.68
Итого по разделу 3 Приточные системы П1.1 и П1.2 | [6 empty] | 11714 |  |  |  |  | 233.89
Итого по разделу 4 Вытяжные вентиляционные системы АВ1.1 , АВ1.2 | [6 empty] | 11560 |  |  |  |  | 230.78
Итого | [6 empty] | 38185 |  |  |  |  | 769.27
В том числе:
Основная заработная плата | [6 empty] | 18627
Накладные расходы | [6 empty] | 12107
Сметная прибыль | [6 empty] | 7451
Пусконаладочные работы "вхолостую" 80% 38 185 * 0.8 | [6 empty] | 30548
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 30548 |  |  |  |  | 769.27