Темы:

1. «Оборудование систем энергообеспечения общественных зданий. Система ценообразования и сметного нормирования ПНР систем энергообеспечения».

2. «Формирование сметной документации на устройство слаботочных систем».

3. «Cоставление сметной документации на ПНР АСУ».

Интересующие вопросы:

1. Классификация и состав систем энергообеспечения и электроосвещения общественных зданий (ВРУ, ГРЩ, РП, ТП, источники питания, приборы защиты, управления и учета электроэнергии, электропроводки и кабельные линии и т.п.).

2. Устройства автоматики в электроснабжении.

3. Энергообеспечение инженерных систем общественного здания (отопление, вентиляция, кондиционирование, пожарная сигнализация, подъемное оборудование и т.п.). Системы автоматического управления и регулирования электроприводов. Устройства и схемы сигнализации.

4. Основные правила проектирования и устройства систем энергообеспечения и электроосвещения общественных зданий.

5. Состав и количество пусконаладочных работ на различных стадиях монтажа оборудования в соответствии с нормативными документами.

6. Определение необходимости регулировки и настройки характеристик и параметров отдельных устройств и функциональных групп электроустановки с целью обеспечения на ней заданных режимов работы;

7. Испытания отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.).

8. Существующая система ценообразования и сметного нормирования ПНР электроустановок.

9. Примеры составления исходных данных для расчета локальных смет на ПНР.

11. Порядок составления сметных расчетов по сборнику №1 «Электротехнические устройства».

12. Существующая система сметного нормирования и ценообразования при выполнении монтажных работ.

13. Структура и состав расценок на монтаж слаботочных систем.

14. Классификация слаботочных систем.

15. Основные правила проектирования и устройства слаботочных систем с дискретными и аналоговыми каналами.

16. Порядок составления смет на монтаж систем сигнализации, видеонаблюдения и пожаротушения.

17. Общие принципы определения сметной стоимости ПНР по АСУТП.

18. Комментарии к отдельным положениям Сборника ГЭСНп-2001-02.

19. Примеры определения общего количества каналов.

20. Примеры оформления сметной документации.