## Локальная смета
Приложение №____к договору____
от "___"_____________2013
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "ПЭП" | [8 empty] | Руководитель филиала ООО "Ф1 ОПЕРУ ЛИМИТЕД"
__________________Ковальский А.А. | [6 empty] | _______________Николаева К.А.
" _____ " ________________ 2013 г. | [6 empty] | "______ " _______________2013 г.
Торговый центр "СитиМолл"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | электромонтажные работы, связанные с переносом питания
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________14,638 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________8,294 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4,111 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4,921 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________31,7 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРм08-03-526-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Демонтаж:Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 01.2013 г. ОЗП=11,484; ЭМ=3,024; ЗПМ=11,484; МАТ=2,762 Электромонтажные работы на других объектах: НР (246,13 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (303,87 руб.) СП (158,01 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (303,87 руб.) | 1 | 223,51 12,7 | 0.89 | 209.92 | 223.51 | 12.7 | 0.89 | 209.92 | 1.092 | 1.09
2 | ТЕРм08-03-526-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 01.2013 г. ОЗП=11,484; ЭМ=3,024; ЗПМ=11,484; МАТ=2,762 Электромонтажные работы на других объектах: НР (351,62 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (434,1 руб.) СП (225,73 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (434,1 руб.) | 1 | 229,33 18,14 | 1.27 | 209.92 | 229.33 | 18.14 | 1.27 | 209.92 | 1.56 | 1.56
3 | ТЕРм08-01-068-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Демонтаж:Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-068-01 01.2013 г. ОЗП=11,484; ЭМ=7,583; ЗПМ=11,484; МАТ=4,216 Электромонтажные работы на других объектах: НР (68,19 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (84,18 руб.) СП (43,77 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (84,18 руб.) | 0.01 | 509,32 308,7 | 88,5 40,28 | 112.12 | 5.09 | 3.09 | 0,89 0,40 | 1.11 | 26.25 | 0.26
4 | ТЕРр67-03-001 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-03-001 01.2013 г. ОЗП=11,484; ЭМ=10,769; ЗПМ=11,484 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (285,59 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (396,65 руб.) СП (206,26 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (396,65 руб.) | 0.18 | 92,23 91,97 | 0,26 0,13 |  | 16.6 | 16.55 | 0,05 0,02 |  | 9.64 | 1.74
5 | ТЕРм08-02-147-11 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Кабель до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-147-11 01.2013 г. ОЗП=11,484; ЭМ=5,86; ЗПМ=11,484; МАТ=1,946 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1149,36 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1418,96 руб.) СП (737,86 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1418,96 руб.) | 0.18 | 1236,46 254,02 | 524,31 71,83 | 458.13 | 222.56 | 45.72 | 94,38 12,93 | 82.46 | 21.6 | 3.89
6 | ТЕРм08-02-147-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Кабель до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-147-01 01.2013 г. ОЗП=11,484; ЭМ=5,857; ЗПМ=11,484; МАТ=2,538 Электромонтажные работы на других объектах: НР (68,65 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (84,75 руб.) СП (44,07 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (84,75 руб.) | 0.02 | 564,02 136,42 | 278,84 38,6 | 148.76 | 11.28 | 2.73 | 5,58 0,77 | 2.97 | 11.6 | 0.23
7 | ТЕРп01-03-003-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кв, номинальный ток: до 1000 а (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-03-003-01 01.2013 г. ОЗП=11,484; ЗПМ=11,484 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (1209,24 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (2198,61 руб.) СП (703,56 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (2198,61 руб.) | 1 | 91,88 91,88 |  |  | 91.88 | 91.88 |  |  | 8 | 8
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 8293.75 |  |  |  |  | 16.58
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 4111.41 |  |  |  |  | 15.12
Итого | [6 empty] | 12405.16 |  |  |  |  | 31.7
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1398.89
Машины и механизмы | [6 empty] | 942.1
ФОТ | [6 empty] | 4921.11
Накладные расходы | [6 empty] | 3378.77
Сметная прибыль | [6 empty] | 2119.26
НДС 18% | [6 empty] | 2232.93
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 14638.09 |  |  |  |  | 31.7
Составил: Ахметшина А.М.
Проверил: