## Локальная смета
Приложение №____к договору____
от "___"_____________2013
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "ПЭП" | [8 empty] | Руководитель филиала ООО "Ф1 ОПЕРУ ЛИМИТЕД"
__________________Ковальский А.А. | [6 empty] | _______________Николаева К.А.
" _____ " ________________ 2013 г. | [6 empty] | "______ " _______________2013 г.
Торговый центр "СитиМолл"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | реконструкцию ГЩВУ -14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________244,590 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________166,094 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________37,122 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________34,959 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________221,6 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __Январь 2013 года____________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРм08-03-526-05 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Демонтаж:Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 а (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-05 01.2013 г. ОЗП=11,484; ЭМ=4,694; ЗПМ=11,484; МАТ=3,089 Электромонтажные работы на других объектах: НР (568,73 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (702,13 руб.) СП (365,11 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (702,13 руб.) | 2 | 20,12 18,82 | 1,3 0,05 |  | 40.24 | 37.64 | 2,6 0,10 |  | 1.4459 | 2.89
2 | ТЕРм08-03-526-05 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 а (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-05 01.2013 г. ОЗП=11,484; ЭМ=4,694; ЗПМ=11,484; МАТ=3,089 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1896,13 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2340,9 руб.) СП (1217,27 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2340,9 руб.) | 2 | 354,72 62,75 | 4,32 0,16 | 287.65 | 709.44 | 125.5 | 8,64 0,32 | 575.3 | 4.8195 | 9.64
3 | прайс Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Авто выключатель ABB Isomax (шт) Электромонтажные работы на других объектах | 2 | 49555.93 |  | 49555.93 | 99111.86 |  |  | 99111.86
4 | ТЕРм08-01-070-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Демонтаж:Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-070-01 01.2013 г. ОЗП=11,484; ЭМ=7,455; ЗПМ=11,484; МАТ=4,092 Электромонтажные работы на других объектах: НР (578,86 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (714,64 руб.) СП (371,61 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (714,64 руб.) | 0.06 | 747,5 563,07 | 184,43 77,25 |  | 44.85 | 33.78 | 11,07 4,64 |  | 47.88 | 2.87
5 | ТЕРм08-01-070-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-070-01 01.2013 г. ОЗП=11,484; ЭМ=7,455; ЗПМ=11,484; МАТ=4,092 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1929,7 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2382,35 руб.) СП (1238,82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2382,35 руб.) | 0.06 | 3043,81 1876,9 | 614,77 257,49 | 552.14 | 182.63 | 112.61 | 36,89 15,45 | 33.13 | 159.6 | 9.58
6 | прайс Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Шина медная (шт) Электромонтажные работы на других объектах | 2 | 1634.75 |  | 1634.75 | 3269.5 |  |  | 3269.5
11 | ТЕРм08-01-053-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Демонтаж:Трансформатор тока напряжением: до 10 кв (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-053-01 01.2013 г. ОЗП=11,484; ЭМ=5,974; ЗПМ=11,484; МАТ=5,962 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1676,23 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2069,42 руб.) СП (1076,1 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2069,42 руб.) | 12 | 12,36 9 | 3,36 0,27 |  | 148.32 | 108 | 40,32 3,24 |  | 0.7655 | 9.19
8 | ТЕРм08-01-053-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кв (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-053-01 01.2013 г. ОЗП=11,484; ЭМ=5,974; ЗПМ=11,484; МАТ=5,962 Электромонтажные работы на других объектах: НР (5587,64 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (6898,32 руб.) СП (3587,13 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6898,32 руб.) | 12 | 62,37 30,01 | 11,19 0,89 | 21.17 | 748.44 | 360.12 | 134,28 10,68 | 254.04 | 2.5515 | 30.62
10 | прайс Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | трансформатор 800/5 (шт) Электромонтажные работы на других объектах | 6 | 1909 |  | 1909 | 11454 |  |  | 11454
9 | прайс Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | трансформатор 1000/5 (шт) Электромонтажные работы на других объектах | 6 | 1985.92 |  | 1985.92 | 11915.52 |  |  | 11915.52
7 | ТЕРп01-02-017-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кв (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-02-017-01 01.2013 г. ОЗП=11,484; ЗПМ=11,484 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (10918,18 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (19851,24 руб.) СП (6352,4 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (19851,24 руб.) | 48 | 22,23 22,23 |  |  | 1067.04 | 1067.04 |  |  | 1.5 | 72
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 166093.78 |  |  |  |  | 104.96
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 37121.82 |  |  |  |  | 116.64
Итого | [6 empty] | 203215.6 |  |  |  |  | 221.6
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 129178.14
Машины и механизмы | [6 empty] | 2354.43
ФОТ | [6 empty] | 34959.25
Накладные расходы | [6 empty] | 23155.67
Сметная прибыль | [6 empty] | 14208.57
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 4064.31
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 207279.91
НДС 18% | [6 empty] | 37310.38
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 244590.29 |  |  |  |  | 221.6
Составил: ______Ахметшина А.М._____________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)