Техническое задание на ремонт санузла в спортивной школе

| Демонтаж |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Увеличение дверного проема | 0,082 | м2 |
| 2. Демонтаж дверей | 2 | шт |
| 3. Демонтаж коробов для прокладки труб (пластик) | 8,28 | м2 |
| 4. Демонтаж унитазов | 4 | шт |
| 5. Демонтаж раковин | 2 | шт |
| 6. Демонтаж смесителей | 2 | шт |
| 7. Демонтаж сантехнических кабинок Размеры неизвестны, подрядчик утверждает что представляет собой сваренный металлический каркас | 26,4 | М2 |
| 8. Демонтаж плитки пол | 17,2 | м2 |
| 9. Демонтаж плитки стены | 55,1 | м2 |
| 10. Демонтаж потолка (пластиковые панели) | 17,2 | м2 |
| 11. Снятие выключателя | 1 | шт |
| Монтаж |  |  |
| 12.Ремонт откосов (штукатурки) | 3,06 | м2 |
| 13. Облицовка плиткой откоса с 1 стороны | 1,53 | м2 |
| 14. Облицовка гипсокартоном откоса с 2 стороны | 1,53 | м2 |
| 15. Монтаж пол плитка | 17,2 | м2 |
| 16. Монтаж плитка стены | 55,1 | м2 |
| 17. Монтаж пластиковые панели потолок | 17,2 | м2 |
| 18. Монтаж короба для прокладки труб ( пластик) | 8,28 | м2 |
| 19. Монтаж унитазов | 4 | шт |
| 20. Монтаж раковин | 2 | шт |
| 21. Монтаж кранов | 2 | шт |
| 22. Установка сантехнических кабинок ALT118 | 26,4 | М2 |
| 23. Установка выключателя | 1 | шт |
| 24. Окраска батареи | 1,71 | м2 |
| 25. Установка входных дверей | 2 | шт |