Единые нормы и расценки на строительные, монтажные

и ремонтно-строительные работы

СБОРНИК Е7

Кровельные работы

Информационные данные

9. Нормами сборника предусмотрено производство работ на  высоте до 15 м от уровня земли. При производстве работ на высоте св. 15 м на каждый последующий метр высоты Н.вр.  и Расц. увеличиваются на 0,5% (например, при выполнении работ на высоте 25 м Н.вр. и Расц. увеличиваются на (25 - 15) х 0,5 = 5%, т.е. умножаются на 1,05).

ГЭСНр58  тех.часть  п.1.57  а