| иПрограммный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 108 |  |  | Машинный номер 01-00013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Согласовано |  | Утверждаю |  |
|  | <<___>>______________ 2012г. |  | <<___>>______________ 2012г. |  |
|  | пос. Лазарцево |  |  |  |
|  | [наименование стройки (ремонтируемого объекта)] |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01:00010 |  |  |  |
| на | Техническое обслуживание газового оборудования котельной пос. Лазарцево |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |
| Сметная стоимость: 65.62 тыс.руб |  |  |  |  |

| N п.п. | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на единицу | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Используются коэффициенты: |  |  |  |  |
|  |  | Индекс удорожания |  | К=1 |  |  |
|  |  | Особые условия по МДС 81-40.2006 (ПНР),На предприятиях в зоне дейст. техн. оборудования или движения техн. транспорта |  | 20% |  |  |
| 1 | П01-11-01-01-02-01 (ENRG) | Ревизия горелок. Тип горелки Вихревая комбинированная пылегазомазутная с тепловой производительностью*, т/ч до 25 | горелка | 3 | 11 551.00 | 34 653.00 |
| 2 | П03-05-01-03-03-01 (ENRG) | Техническое обслуживание. Арматура газового хозяйства. Наименование Задвижки Диаметр условного прохода, мм 150 | 100шт | 0 | 6 191.00 | 0 |
| 3 | П03-05-01-03-14-01 (ENRG) | Арматура газового хозяйства. Наименование Клапаны предохранительные Диаметр условного прохода, мм до 150 | 100шт | 0 | 8 697.00 | 0 |
| 4 | П03-05-01-03-11-01 (ENRG) | Арматура газового хозяйства. Наименование Клапаны регулирующие Диаметр условного прохода, мм до 200 | 100шт | 0.02 | 7 960.00 | 159.20 |
| 5 | П03-05-01-03-15-01 (ENRG) | Арматура газового хозяйства. Наименование Клапаны отсечные быстродействующие Диаметр условного прохода, мм до 500 | 100шт | 0.06 | 12 234.00 | 734.04 |
| 6 | П03-04-02-01-01-01 (ENRG) | Опробование и регулировка газовых предохранительных клапанов Dy 50-200 мм. | клапан | 1 | 536.00 | 536.00 |
| 7 | П03-02-04-01-01-01 (ENRG) | Техническое обслуживание. Фильтры газовые. Диаметр условного прохода, мм 200 Демонтаж ОЗ=13626*0.3=4087.8 | шт | 1 | 4 087.80 | 4 087.80 |
| 8 | П03-03-04-01-01-01 (ENRG) | Привода дистанционные. Количество штанг привода, шт 1 | шт | 0 | 343.00 | 0 |
| 9 | П03-03-04-01-04-01 (ENRG) | Привода дистанционные. Количество штанг привода, шт 4 | шт | 2 | 986.00 | 1 972.00 |
| 10 | П03-03-06-01-05-01 (ENRG) | Замена набивки сальниковых уплотнений штоков (шпинделей арматуры). Диаметр условного прохода, мм свыше 200 до 300 | шт | 2 | 213.00 | 426.00 |
| 11 | П01-07-01-01-02-01 (ENRG) | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов | пог.м | 15 | 95.00 | 1 425.00 |
| 12 | П01-05-04-12-02-01 (ENRG) | Испытание газовых трубопроводов котла. Испытание газовых трубопроводов сжатым воздухом с проверкой плотности фланцевых соединений и арматуры комплект котла производительностью, т/ч до 230 | компл | 3 | 3 563.00 | 10 689.00 |

|  |  | Итого по смете в ценах 2004г., руб |  |  |  | 54 682.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без вида работ в ценах 2004г., руб |  |  |  | 54 682.04 |
|  | 2004г. МДС 81-40.2006 | Особые условия, руб по МДС 81-40.2006 (ПНР): 1. На предприятиях в зоне дейст. техн. оборудования или движения техн. транспорта, 20% (п-ты 1,4-7,9-12) ОЗ = 0.2*54682.04 = 10 936.41 ОУ = 10 936.41 |  |  |  | 10 936.41 |
|  | 2004г. | ИТОГО по Главам 1-12, руб |  |  |  | 65 618.45 |
|  | 2004г. | Итого без НДС, руб |  |  |  | 65 618.45 |
|  | 2004г. | Всего по виду работ, руб |  |  |  | 65 618.45 |
|  |  | В целом по смете: |  |  |  |  |
|  | 2004г. МДС 81-40.2006 | Особые условия, руб |  |  |  | 10 936.41 |
|  | 2004г. | ИТОГО по Главам 1-12, руб |  |  |  | 65 618.45 |
|  | 2004г. | Итого без НДС, руб |  |  |  | 65 618.45 |
|  | 2004г. | Всего по смете, руб |  |  |  | 65 618.45 |
|  |  | Итого за один месяц с коэфф. 1/12: |  |  |  | 5 468.20 |
|  |  | НДС 18%: |  |  |  | 984.28 |
|  |  | Всего по смете, руб: |  |  |  | 6 452.48 |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3MT0Q3XCT

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Полностью

КОНЦОВКА ПО ВР=По укрупненным видам работ

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Выводить

УТВЕРЖДАЮ=Выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В одну колонку

РЕСУРСЫ=Авто

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1000,2

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,2

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,2

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=нуль

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.01

ОРИЕНТАЦИЯ=Книжная

ПОЛЯ=1.5;2.0;1.5;1.5

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 21.00

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 29.70

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.9см;2.6см;60%;2см;2см;20%;20%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;2.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;2.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;2.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

КОЛОНКИ ТИТУЛ АКТ=4.4см;100%;1.8;1.7;1;1;1.5;

КОЛОНКИ ТИТУЛ N АКТА=50%;8см;0.18см;2.12;2.12см;0.18см;2.12;2.12см;50%

КОЛОНКИ ТИТУЛ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ АКТА=13см;100%;1.8см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=НР СП

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Полностью

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=В том числе

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=МДС

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР,ПРВОЗ2МР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=ДА

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Не выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=По укрупненным видам работ

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

ДРОБЬЮ=НЕТ