| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 117 |  |  |  |  |  |  | Машинный номер 01-00005 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласовано |  |  | Утверждаю в сумме с НДС: 884.660 тыс.руб |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <<___>>______________ 2013г. |  |  | <<___>>______________ 2013г. |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: | ремонт обмуровки котлов ДЕ 25-14 ст. № 1, ст. № 2 РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт обмуроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  |  | Сметная стоимость с НДС: |  |  |  |  | 884.660 |  | тыс.руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  | – руб/ |  | Норм.трудоемкость: |  |  |  |  | 1 467.62 |  | чел.-ч |
|  |  |  |  | Сметная зарплата: |  |  |  |  | 158.834 |  | тыс.руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.06.2012 г. |  | Стоимость оборудования: |  |  |  |  | – |  | тыс.руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. зарпл. | Экспл. машин | В т.ч. зарпл. | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | В т.ч. зарпл. | Основ. на един. | Механ. на един. | Всего основ. | Всего механ. |
|  |  | Используются коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индексы удорожания для ТЕР Ярославской области на июнь 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФЕР при капремонте,МДС 81-35.2004, п.4.7 |  |  |  |  | Коз=1.15; Кэм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Особые условия по МДС 81-37.2004 (МНР),Работы на откр. площ. в стесн. условиях: с действ. техн. оборуд. |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 (Кпопр=0.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 (Кпопр=0.8, 0.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ц06-01-012-22 | Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью 4-25 т/ч, на газомазутном топливе Демонтаж ОЗ=4117.36*0.5=2058.68 ЗМ=1.89*0.5=0.95 ЭМ=0.5*(1412.28-1.89)+1.89*0.5=706.14 МР=5130.15*0=0 | т | 1.2 | 2 765 | 2 059 | 706 | 1 | 3 318 | 2 470 | 847 | 1 | 214.00 | 0.07 | 256.80 | 0.08 |
| 2 | Ц06-01-001-2 | Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-10 т/ч Демонтаж ОЗ=631.77*0.5=315.89 ЗМ=91.94*0.5=45.97 ЭМ=0.5*(1016.77-91.94)+91.94*0.5=508.39 МР=1131.62*0=0 | т | 0.26 | 824 | 316 | 508 | 46 | 214 | 82 | 132 | 12 | 31.40 | 3.41 | 8.16 | 0.89 |
| 3 | Е45-04-003-1 | Обмуровка экранов жаростойким бетоном толщиной слоя до 40 мм Демонтаж ОЗ=447.79*0.5=223.9 ЗМ=78.75*0.5=39.38 ЭМ=0.5*(534.46-78.75)+78.75*0.5=267.23 МР=18309.33*0=0 | м3 бет. | 2 | 491 | 224 | 267 | 39 | 982 | 448 | 534 | 79 | 22.57 | 3.53 | 45.14 | 7.05 |
| 4 | Е45-04-006-2 | Обмуровка поверхности котлов плитами теплоизоляционными Демонтаж ОЗ=179.95*0.5=89.98 ЗМ=32.08*0.5=16.04 ЭМ=0.5*(374.21-32.08)+32.08*0.5=187.11 МР=716.9*0=0 | м3 обмур | 7.6 | 277 | 90 | 187 | 16 | 2 106 | 684 | 1 422 | 122 | 9.69 | 1.21 | 73.61 | 9.16 |
| 5 | Ц06-01-001-2 | Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-10 т/ч | т | 0.26 | 2 780 | 632 | 1 017 | 92 | 723 | 164 | 264 | 24 | 62.80 | 6.81 | 16.33 | 1.77 |
| 6 | Е45-04-004-3 | Прокладка пергамина между слоями обмуровки | 100м2 | 1.4 | 987 | 142 | 15 | 0 | 1 382 | 199 | 21 | 1 | 16.94 | 0.04 | 23.72 | 0.06 |
| 7 | Е45-04-003-1 | Обмуровка экранов жаростойким бетоном толщиной слоя до 40 мм | м3 бет. | 2 | 19 292 | 448 | 534 | 79 | 38 583 | 896 | 1 069 | 158 | 45.14 | 7.05 | 90.28 | 14.10 |
| 8 | Е45-04-006-2 | Обмуровка поверхности котлов плитами теплоизоляционными | м3 обмур | 7.6 | 1 271 | 180 | 374 | 32 | 9 660 | 1 368 | 2 844 | 244 | 19.37 | 2.41 | 147.21 | 18.32 |
| 9 | 104-9100 | Плиты теплоизоляционные МР=9924.17+13468.52*1-9924.17*1=13468.52 | м3 | 7.6 | 13 469 | – | – | – | 102 361 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Ц06-01-012-22 | Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью 4-25 т/ч, на газомазутном топливе | т | 1.2 | 10 660 | 4 117 | 1 412 | 2 | 12 792 | 4 941 | 1 695 | 2 | 428.00 | 0.14 | 513.60 | 0.17 |
| 11 | Е13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой МР=201.84+21209*0.015-21209*0.009=329.09 | 100м2 | 0.74 | 367 | 26 | 12 | 0 | 272 | 19 | 9 | 0 | 2.88 | 0.01 | 2.13 | 0.01 |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 172 393.13 | 11 270.56 | 8 838.37 | 641.87 |  | 1 176.98 | 51.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 152 284.20 |  |  |  |  |  |  |
| Индексы пересчёта в текущий уровень цен | Итого c учетом индекса удорожания, руб Индексы удорожания для ТЕР Ярославской области на июнь 2012: 01.01.2000 Е13-03-004-23. , Коз=11.18; Кэм=6.44; Кзм=10.71; Кмр=4.65; Кпрвоз= (п-т 11) 01.01.2000 Е45-04-003-1. , Коз=11.18; Кэм=5.54; Кзм=10.71; Кмр=3.15; Кпрвоз= (п-ты 3,7) 01.01.2000 Е45-04-004-3. , Коз=11.18; Кэм=5.79; Кзм=10.71; Кмр=1.06; Кпрвоз= (п-т 6) 01.01.2000 Е45-04-006-2. , Коз=11.18; Кэм=5.19; Кзм=10.71; Кмр=1.68; Кпрвоз= (п-ты 4,8) 01.01.2000 Е45-04-006-2¦104-9100. , Коз=11.18; Кэм=5.19; Кзм=10.71; Кмр=1.68; Кпрвоз= (п-т 9) 01.01.2000 Ц06-01-001-2. , Коз=11.18; Кэм=5.51; Кзм=10.71; Кмр=4.02; Кпрвоз= (п-ты 2,5) 01.01.2000 Ц06-01-012-22. , Коз=11.18; Кэм=7.08; Кзм=10.71; Кмр=3.49; Кпрвоз= (п-ты 1,10) | 498 893.36 | 126 004.87 | 51 387.87 | 6 874.43 |  | 1 176.98 | 51.60 |
|  | в том числе: материалы, руб | 321 500.62 |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 | Капитальный ремонт, руб ФЕР при капремонте: 4.7. МДС 81-35.2004, п.4.7, Коз=1.15; Кэм=1.25 (п-ты 6-8,11) | 9 376.98 | 4 161.09 | 5 215.89 | 1 076.20 |  | 39.50 | 8.12 |
| МДС 81-37.2004 | Особые условия, руб по МДС 81-37.2004 (МНР): 3. Работы на откр. площ. в стесн. условиях: с действ. техн. оборуд., 15% (п-ты 1-8,10,11) | 28 015.46 | 19 524.89 | 8 490.56 | 1 192.60 |  | 182.47 | 8.96 |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 13. Защита от коррозии, 90% (Kпопр=0.85) (п-т 11) 39. Промышленные печи и трубы, 105% (Kпопр=0.85) (п-ты 3,4,6-8) 43.2. Монтаж оборудования, 80% (Kпопр=0.85) (п-ты 1,2,5,10) | 120 698.54 |  |  |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 13. Защита от коррозии, 70% (Kпопр=0.8, 0.85) (п-т 11) 39. Промышленные печи и трубы, 75% (Kпопр=0.8, 0.85) (п-ты 3,4,6-8) 43.2. Монтаж оборудования, 60% (Kпопр=0.8, 1) (п-ты 1,2,5,10) | 78 027.49 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Главам 1-12, руб | 735 011.83 |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты, руб 2% | 14 700.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС, руб | 749 712.06 |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% | 134 948.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по смете с НДС, руб | 884 660.24 | 158 834.08 |  |  |  | 1 467.62 |  |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3PS0WPYP9

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Выводить

УТВЕРЖДАЮ=Выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В две колонки

РЕСУРСЫ=Авто

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Подробно

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Не выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1000,3

ЧИСЛА НА ЕД=1,0

ЧИСЛА ВСЕГО=1,0

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,2

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.10

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ=1.0;2.0;1.0;1.5

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Арх.номер-Номер

ШАПКА=Полная

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=Нет

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,Нет,КИНД,ОУ НР СП КИНД,ОУ НР'КНРСП СП'КНРСП,ОУ НР'КНРСП СП'КНРСП НР СП,ОУ НР СП,ОУ ИНД НР СП

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=В том числе

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=НДС

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Не выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

ДРОБЬЮ=НЕТ

КОНЦОВКИ=

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ РЕСУРСА=Выводить

С НДС=Да

УТВЕРЖДАЮ В СУММЕ=Выводить