Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 

(Северный корпус) 

Основание: 

Составлена в ценах на: 
Сметная стоимость: 575264 руб.
Нормативная трудоемкость: 891.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 103625 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 18 Электрика	
1	ТЕРм 08-02-403-04	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям  к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 5.633, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 1.778, ( Н.Р. 95*0,85% = 10226.51 руб. С.П. 65*0,8% = 6565.17 руб.)	100 м	4.14
[1.2+1.2+0.54+1.20]	1428,23
262.20	6.05
0.56	21278.02	12598.41	141.09
26.91	19.00
0.03	78.66
0.12	
	501-8436	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из пвх пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из пвх пластиката, не поддерживающего горение NYM 3х1,5 мм2 (ТССЦ 2.2013 Санкт-Петербург )	1000 м	0.414
[0.24+0.054+0.12]	(20493.76)		(8484.42)					
2	ТЕРм 08-02-396-05 прим	Короб  по стенам и потолкам к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 5.791, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.414, ( Н.Р. 95*0,85% = 8884.41 руб. С.П. 65*0,8% = 5703.57 руб.)	100 м	1.74
[1.2+0.54]	1121,49
518.88	395.33
24.26	16053.96	10478.49	3983.48
489.92	37.60
1.28	65.42
2.23	
	503-9801-045П	Кабель-каналы пластмассовые 16х16 мм, длина 2 м, прямые (ТССЦ 2.2013 Санкт-Петербург )	шт.	87
[174/2]	(13.17)		(1145.79)					
	503-9801-169П	Кабель-каналы пластмассовые 16х16 мм, переходник соединительный (ТССЦ 2.2013 Санкт-Петербург )	шт.	86	(5.69)		(489.34)					
3	ТЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм  к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 4.426, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 1.835, ( Н.Р. 95*0,85% = 3728.72 руб. С.П. 65*0,8% = 2393.75 руб.)	100 м	1.2	1337,67
328.44	70.07
2.09	7014.44	4574.25	372.16
29.11	23.80
0.11	28.56
0.13	
	507-0705-018П	Трубы гофрированные из пнд для электропроводки диаметром 16 мм (ТССЦ 2.2013 Санкт-Петербург )	м	120	(6.33)		(759.60)					
4	ТЕРм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а  к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 3.000, к материалам: 2.763, ( Н.Р. 95*0,85% = 3274.51 руб. С.П. 65*0,8% = 2102.15 руб.)	1 шт.	16	233,21
21.77	1.52
0	13395.70	4042.60	72.96
0	1.56
0	24.96
0	
	509-9011-063П	Выключатели автоматические ва1626 16а (ТССЦ 2.2013 Санкт-Петербург )	шт.	10	(155.34)		(1553.40)					
	509-9011-063П	Выключатели автоматические ва1626 16а (ТССЦ 2.2013 Санкт-Петербург )	шт.	6	(155.34)		(932.04)					
5	ТЕРм 08-03-594-01	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1  к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.173, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.568, ( Н.Р. 95*0,85% = 6572.11 руб. С.П. 65*0,8% = 4219.13 руб.)	100 шт.	0.37
[0.27+0.1]	5678,95
1279.87	1523.22
609.58	12834.80	5496.04	4606.23
2617.67	88.00
33.05	32.56
12.23	
	прайс	Светильник ЛБА 3023	шт.	27	(565.51)		(15268.77)					
	материал заказчика	Эвакуационные светильники	шт	10	(0)		(0)					
6	ТЕРм 08-02-146-01	Монтаж резистивного кабеля к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.470, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.590, ( Н.Р. 95*0,85% = 16616.02 руб. С.П. 65*0,8% = 10667.07 руб.)	100 м кабеля	5	2015,81
207.44	1032.92
146.06	55494.65	12037.74	33414.96
8475.86	14.70
8.36	73.50
41.80	
	прайс	Кабель резистивный DEVI	м	500	(300)		(150000.00)					
	прайс	Комплект монтажных материалов для резистивного кабеля	шт.	1	(10000)		(10000.00)					
	прайс	Щит управления и защиты системы обогрева	шт	1	(3000)		(3000.00)					
7	ТЕРм 08-03-572-03 прим.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт  к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 5.281, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 5.023, ( Н.Р. 95*0,85% = 335.05 руб. С.П. 65*0,8% = 215.09 руб.)	1 шт.	1	320,30
33.74	37.50
1.90	1840.66	391.59	198.04
22.05	2.32
0.10	2.32
0.10	
8	ТЕРм 08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм  к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 4.299, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.139, ( Н.Р. 95*0,85% = 6568.14 руб. С.П. 65*0,8% = 4216.59 руб.)	100 м	2.5	759,27
277.38	70.08
2.09	12033.04	8048.18	753.18
60.64	20.10
0.11	50.25
0.28	
	101-0797-003П	Катанка горячекатаная д. 8 мм (ТССЦ 2.2013 Санкт-Петербург )	т	0.09875
[250*0.395/1000]	(25612.29)		(2529.21)					
9	ТЕРр 63-10-2	Разборка навесных потолков к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 10.672, к з/п машинистов: 11.606, ( Н.Р. 77*0,85% = 1258.65 руб. С.П. 50*0,8% = 774.55 руб.)	100 м2 облицовки	1.34	127,73
121.39	6.34
3.12	1978.53	1887.86	90.67
48.52	9.58
0.20	12.84
0.27	
10	ТЕР 15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (пвх) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2  к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 5.013, ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 6058.08 руб. С.П. 55*0,8*0,8% = 2650.41 руб.)	100 м2 облицовки	1.34	533,49
486.92	46.58
0	7885.50	7572.60	312.90
0	26.04
0	34.89
0	
	101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые (ТССЦ 2.2013 Санкт-Петербург )	100 шт.	10	(491.27)		(4912.70)					
	101-2064	Шурупы строительные с потайной головкой (ТССЦ 2.2013 Санкт-Петербург )	шт.	15	(0.27)		(4.05)					
11	ТЕРм 08-02-369-01	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания  к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.773, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 6.781, ( Н.Р. 95*0,85% = 1372.90 руб. С.П. 65*0,8% = 881.37 руб.)	1 шт.	6	100,70
17.70	49.61
6.64	4607.12	1232.56	2016.05
462.38	1.15
0.35	6.90
2.10	
	прайс	Светильник уличный, накладной, влагостойкий	шт	6	(2650)		(15900.00)					
12	ТЕРм 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый  к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.406, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.242, ( Н.Р. 95*0,85% = 2948.33 руб. С.П. 65*0,8% = 1892.75 руб.)	100 шт.	0.15	5794,32
1284.24	1863.55
806.58	6269.47	2235.73	2349.75
1404.18	88.30
43.76	13.24
6.56	
	прайс	Светильник аварийный ССА 1001	шт.	15	(126.96)		(1904.40)					
13	ТЕРр 63-12-1 прим.	Демонтаж и монтаж потолочных панелей армстронг Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.802, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.527, ( Н.Р. 77*0,85% = 5165.30 руб. С.П. 50*0,8% = 3178.65 руб.)	100 м2 ремонтируемой поверхности	1.52
[(4*18+4*20)/100]	1261,63
448.12	22.72
2.34	13616.24	7905.34	269.44
41.28	41.92
0.18	63.72
0.27	
	материал заказчика	Потолочные пенели	м2	159.6	0		0					
14	ТЕРм 08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках  к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 8.799, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.623, ( Н.Р. 95*0,85% = 1087.05 руб. С.П. 65*0,8% = 697.86 руб.)	100 шт.	0.05	9427,54
1716.19	1199.15
596.46	2377.56	995.91	527.57
346.13	118.00
32.36	5.90
1.62	
15	ТЕРм 10-04-066-03	Щит распределительный  к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к материалам: 5.152, ( Н.Р. 92*0,85% = 4538.47 руб. С.П. 65*0,8% = 3025.65 руб.)	1 шт.	1	544,56
501.34	0
0	6041.22	5818.55	0
0	33.00
0	33.00
0	
	504-0540	Ящики протяжные к654 у2 (400х400х200) (ТССЦ 2.2013 Санкт-Петербург )	шт.	1	(732.08)		(732.08)					
16	ТЕРм 08-02-399-01	Провод, сечением: до 6 мм2  к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.013, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.738, ( Н.Р. 95*0,85% = 435.55 руб. С.П. 65*0,8% = 279.61 руб.)	100 м	0.95
[16*5/100+3*5/100]	131,84
48.58	2.87
0.19	837.53	535.63	16.39
2.09	3.52
0.01	3.34
0.01	
	502-0497	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв1, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 2.2013 Санкт-Петербург )	1000 м	0.08	(8324.93)		(665.99)					
	502-0499	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв1, сечением 4 мм2 (ТССЦ 2.2013 Санкт-Петербург )	1000 м	0.015	(12884.81)		(193.27)					
17	ТЕРп 01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям  к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 1.176, ( Н.Р. 65*0,85% = 1845.84 руб. С.П. 40*0,8% = 1073.94 руб.)	1 линия	380	7,51
7.51	0
0	3356.07	3356.07	0
0	0.20
0	76.00
0	
18	ТЕРп 01-11-028-02	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов  к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 1.176, ( Н.Р. 65*0,85% = 510.71 руб. С.П. 40*0,8% = 297.14 руб.)	1 измерение	420	1,88
1.88	0
0	928.57	928.57	0
0	0.05
0	21.00
0	
19	ТЕРп 01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»  к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 1.176, ( Н.Р. 65*0,85% = 5285.78 руб. С.П. 40*0,8% = 3075.36 руб.)	1 токоприемник	290	28,18
28.18	0
0	9610.51	9610.51	0
0	0.75
0	217.50
0	
20	ТЕРм 08-03-526-01	Установка шины РЕ к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 3.000, к материалам: 2.763, ( Н.Р. 95*0,85% = 1227.94 руб. С.П. 65*0,8% = 788.31 руб.)	1 шт.	6	233,21
21.77	1.52
0	5023.39	1515.98	27.36
0	1.56
0	9.36
0	
	прайс	Шина PE	1 шт.	6	(35)		(210.00)					
21	ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 1.176, ( Н.Р. 80*0,85*0,9% = 121.20 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 61.59 руб.)	100 м3 грунта	0.1	1689,53
1689.53	0
0	198.69	198.69	0
0	154.00
0	15.40
0	
22	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 1.176, ( Н.Р. 80*0,85*0,9% = 66.95 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 34.02 руб.)	100 м3 грунта	0.1	933,28
933.28	0
0	109.75	109.75	0
0	88.50
0	8.85
0	
23	ТЕРм 08-02-403-02	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: на улице к стоим. экспл. машин: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.013, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.559, ( Н.Р. 95*0,85% = 1299.95 руб. С.П. 65*0,8% = 834.54 руб.)	100 м	0.5	417,03
276.00	8.60
0.56	1863.15	1601.63	25.86
3.25	20.00
0.03	10.00
0.01	
	501-8437	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из пвх пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из пвх пластиката, не поддерживающего горение NYM 3х2,5 мм2 (ТССЦ 2.2013 Санкт-Петербург )	1000 м	0.05	(32330.94)		(1616.55)					
24	ТЕРм 08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее  Индексы:  к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.015, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 11.606, ( Н.Р. 95*0,85% = 737.08 руб. С.П. 65*0,8% = 473.18 руб.)	100 м кабеля	0.5	1271,79
77.97	1192.26
78.84	4047.23	452.46	3585.72
457.51	6.63
4.99	3.31
2.50	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				208696	103625	52764
14488		891
70	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				208696	103625	52764
14488		891
70	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			103625					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			52764					
		в том числе зарплата машинистов:		1			14488					
		Индекс к стоимости материалов:		1			52307					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			220302					
		Итого с индексацией:	руб.				428998	103625	52764
14488		891
70	
		Накладные расходы %:	%				90165					
		Итого с накладными:	руб.				519163					
		Сметная прибыль %:	%				56101					
		Итого:	руб.				575264					
		Всего по разделу:	руб.				575264					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/