| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 117 |  |  |  |  |  |  | Машинный номер 01-00050 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласовано |  |  | Утверждаю в сумме с НДС: 145.625 тыс.руб |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <<___>>______________ 2013г. |  |  | <<___>>______________ 2013г. |  |  |  |  |  |
| Стройка: | г.Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: | Ремонт дымовой трубы на котельной ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01:00050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дымовой трубы на котельной ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  |  | Сметная стоимость с НДС: |  |  |  |  | 145.625 |  | тыс.руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  | – руб/ |  | Норм.трудоемкость: |  |  |  |  | 1.99 |  | чел.-ч |
|  |  |  |  | Сметная зарплата: |  |  |  |  | 112.546 |  | тыс.руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.01.2013 г. |  | Стоимость оборудования: |  |  |  |  | – |  | тыс.руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. зарпл. | Экспл. машин | В т.ч. зарпл. | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | В т.ч. зарпл. | Основ. на един. | Механ. на един. | Всего основ. | Всего механ. |
|  |  | Используются коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс удорожания |  |  |  |  | Квс=2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Особые условия,ВУТ |  |  |  |  | 103.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Ремонт дымовой трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П21-01-01-01-01-03 | Комплектация ручных лебедок. Грузоподъемность, т До 0,5 по видам ремонтируемых сооружений трубы и их высоте, м до 60 | компл | 1 | 588 | 588 | – | – | 588 | 588 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | П21-01-04-01-20-01 | Изготовление, монтаж и демонтаж оснастки и лесов, применяемых при ремонте и осмотре труб. Установка и снятие канатной системы на металлических трубах | труба | 1 | 14 007 | 14 007 | – | – | 14 007 | 14 007 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | П21-02-04-03-02-01 | Ремонт внутренней поверхности. Замена слоя торкрета на внутренней поверхности трубы толщиной до 25 мм | 10м2 | 5 | 5 089 | 5 089 | – | – | 25 445 | 25 445 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | П13-02-01-01-01-01 | РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ. Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой | 10м2 | 5 | 1 711 | 1 711 | – | – | 8 555 | 8 555 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | П13-02-01-01-01-02 | РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ. Ремонт лакокрасочного покрытия на каждый последующий | 10м2 | 5 | 48 | 48 | – | – | 240 | 240 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | П21-02-04-02-02-01 | Замена внешних металлоконструкций. Замена комплекта металлических расчалок из 3-х ветвей Базовая цена вруб, за комплект | 10скоб | 0.3 | 3 567 | 3 567 | – | – | 1 070 | 1 070 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент 'Индекс удорожания' отменяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индексы удорожания для ТЕР Ярославской области на январь 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФЕР при капремонте,МДС 81-35.2004, п.4.7 |  |  |  |  | Коз=1.15; Кэм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Особые условия по МДС 81-35.2004 (РЕМ),Работы вне зданий в стесненных условиях |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 (Кпопр=0.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 (Кпопр=0.8, 0.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Е01-02-027-2 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000м2 | 0.075 | 107 | – | 107 | 15 | 8 | – | 8 | 1 | – | 1.10 | – | 0.08 |
| 8 | Е27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100м3 | 0.012 | 2 282 | 126 | 2 144 | 178 | 27 | 2 | 26 | 2 | 15.72 | 13.88 | 0.19 | 0.17 |
| 9 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.32 | 38 | – | – | – | 51 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Е27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100м3 | 0.012 | 3 554 | 196 | 3 341 | 281 | 43 | 2 | 40 | 3 | 24.19 | 20.60 | 0.29 | 0.25 |
| 11 | 409-0072 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000 | м3 | 1.32 | 108 | – | – | – | 143 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Е27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0.008 | 69 646 | 368 | 2 386 | 263 | 557 | 3 | 19 | 2 | 38.30 | 19.08 | 0.31 | 0.15 |
| 13 | Е27-06-021-1 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Количество слоев 16 | 1000м2 | 0.008 | 133 487 | 14 | 50 | – | 1 068 | 0 | 0 | – | 1.44 | – | 0.01 | – |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 1 896.73 | 6.92 | 93.29 | 8.76 |  | 0.80 | 0.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 1 796.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по смете в ценах 2004г., руб | 49 905.10 | 49 905.10 | – | – |  | – | – |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб Индекс удорожания: 01.01.2004 01.01.2013. , Квс=2.25 (п-ты 1-6) | 112 286.48 | 112 286.48 | – | – |  | – | – |
| Индексы пересчёта в текущий уровень цен | Итого c учетом индекса удорожания, руб Индексы удорожания для ТЕР Ярославской области на январь 2013: 01.01.2000 Е01-02-027-2. , Коз=12.22; Кэм=9.41; Кзм=11.70; Кмр=1; Кпрвоз= (п-т 7) 01.01.2000 Е27-04-001-1. , Коз=12.22; Кэм=5.98; Кзм=11.70; Кмр=6.27; Кпрвоз= (п-т 8) 01.01.2000 Е27-04-001-1¦408-0122. , Коз=; Кэм=; Кзм=; Кмр=9.66; Кпрвоз= (п-т 9) 01.01.2000 Е27-04-001-4. , Коз=12.22; Кэм=6.21; Кзм=11.70; Кмр=6.27; Кпрвоз= (п-т 10) 01.01.2000 Е27-04-001-4¦409-0072. , Коз=; Кэм=; Кзм=; Кмр=4.82; Кпрвоз= (п-т 11) 01.01.2000 Е27-06-020-1. , Коз=12.22; Кэм=5.87; Кзм=11.70; Кмр=3.41; Кпрвоз= (п-т 12) 01.01.2000 Е27-06-021-1. , Коз=12.22; Кэм=5.1; Кзм=11.70; Кмр=3.41; Кпрвоз= (п-т 13) Кроме того, расценки в ценах 01.01.2013 | 119 609.10 | 112 371.04 | 592.07 | 102.51 |  | 0.80 | 0.65 |
|  | в том числе: материалы, руб | 6 646.00 |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 | Капитальный ремонт, руб ФЕР при капремонте: 4.7. МДС 81-35.2004, п.4.7, Коз=1.15; Кэм=1.25 (п-ты 7,8,10,12,13) | 160.70 | 12.68 | 148.02 | 25.63 |  | 0.12 | 0.16 |
| МДС 81-35.2004 | Особые условия, руб по МДС 81-35.2004 (РЕМ): 3. Работы вне зданий в стесненных условиях, 15% (п-ты 7,8,10,12,13) 103.3% (п-ты 1-3,6) | 3 178.03 | 14.59 | 111.01 | 19.22 |  | 0.14 | 0.12 |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 1.4. Земляные работы другие, 80% (Kпопр=0.85) (п-т 7) 21. Автомобильные дороги, 142% (Kпопр=0.85) (п-ты 8,10,12,13) | 302.58 |  |  |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 1.4. Земляные работы другие, 45% (Kпопр=0.8, 0.85) (п-т 7) 21. Автомобильные дороги, 95% (Kпопр=0.8, 0.85) (п-ты 8,10,12,13) | 160.81 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС, руб | 123 411.22 |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% (п-ты 1-6,7-13) | 22 214.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по смете с НДС, руб | 145 625.24 | 112 545.68 |  |  |  | 1.99 |  |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3Q00NN6QG

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Выводить

УТВЕРЖДАЮ=Выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В две колонки

РЕСУРСЫ=Авто

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Подробно

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Не выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1000,3

ЧИСЛА НА ЕД=1,0

ЧИСЛА ВСЕГО=1,0

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,2

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.10

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ=1.0;2.0;1.0;1.5

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Арх.номер-Номер

ШАПКА=Полная

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=Нет

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,Нет,КИНД,ОУ НР СП КИНД,ОУ НР'КНРСП СП'КНРСП,ОУ НР'КНРСП СП'КНРСП НР СП,ОУ НР СП,ОУ ИНД НР СП

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=В том числе

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=НДС

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Не выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

ДРОБЬЮ=НЕТ

КОНЦОВКИ=

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ РЕСУРСА=Выводить

С НДС=Да

УТВЕРЖДАЮ В СУММЕ=Выводить