## Лист1
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Колич. |  | Цена(вес кг.) | Итого
Устройства для прокладка кабеля по эстакаде
| Лоток металлич. перфорированный 50х150 | м | 18 | 1.46 | 26.28
| Лоток металлич. перфорированный 50х500 | м | 270 | 5.59 | 1509.3
| Лоток металлич. перфорированный 80х100 | м | 380 | 1.47 | 558.6
| Лоток металлич. перфорированный 80х200 | м | 60 | 2.31 | 138.6
| Лоток металлич. перфорированный 80х300 | м | 411 | 2.89 | 1187.79
| Лоток металлич. перфорированный 80х400 | м | 117 | 4.38 | 512.46
| Лоток металлич. Перфорированный с крышкой 50х50х3000 | м | ?
| Узел крепления трубы к балке | шт. | ?
Итого
Кабели по эстакаде с креплением накладными скобами
| Кабель с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный ЦААШв 3х185 мм - 10кВ | м | 5200 (3,58)
| Кабель контрольный с медной жилой КВВГ 14х1,5 | м | 300 (0,32)
| Кабель контрольный с медной жилой КВВГ 5х2,5 | м | 400(0,2)
| Кабель контрольный с медной жилой КВВГ 7х2,5 |  | 4945(0,27)
| Кабель контрольный с медной жилой КВВГ 10х2,5 | м | 1965(0,37)
| Кабель контрольный с медной жилой КВВГ 14х2,5 |  | 470(0,5)
| Кабель контрольный с медной жилой КВВГ 27х2,5 | м | 4720(0,9)
| Кабель контрольный с медной жилой КВВГ 37х2,5 |  | 1570(1,22)
| Кабель телефонный ТПВ 10х2х0,5 | м | 300 (0,1)
| Кабель АВВГ 4х10 | м | 255
| Кабель ВВГнг-LS 2х16(крепится по воздуху на стальном тросе) |  | 200
| Муфты соеденительные на кабель силовой ЦААШв 3х185 мм - 10кВ |  | 6 |  | 4165 | 24990
| Муфты концевые на кабель силовой ЦААШв 3х185 мм - 10кВ |  | 6 |  | 2280 | 13680
| Муфты соеденительные на кабель телефонный 10х2х0,5 |  | 1
| Муфты соеденительные на кабель контрольный КВВГ 14х1,5;5х2,5;7х2,5;10х2,5; |  | 13
| Муфты соеденительные на кабель контрольный 5х2,5 |  | 0
| Муфты соеденительные на кабель контрольный 7х2,5 |  | 0
| Муфты соеденительные на кабель контрольный 10х2,5 |  | 0
| Муфты соеденительные на кабель контрольный 14х2,5;27х2,5;37х2,5 |  | 13
| Муфты соеденительные на кабель контрольный 27х2,5 |  | 0
| Муфты соеденительные на кабель контрольный 37х2,5 |  | 0
| Муфты концевые на кабель телефонный 10х2х0,5 | шт. | 0 |  |  | 0
| Муфты концевые на кабель контрольный КВВГ 14х1,5 | шт. | 13 |  |  | 0
| Муфты концевые на кабель контрольный 5х2,5 | шт. | 0 |  |  | 0
| Муфты концевые на кабель контрольный 7х2,5 | шт. | 0 |  |  | 0
| Муфты концевые на кабель контрольный 10х2,5 | шт. |  |  |  | 0
| Муфты концевые на кабель контрольный 14х2,5 | шт. | 0 |  |  | 0
| Муфты концевые на кабель контрольный 27х2,5 |  | 13 |  |  | 0
| Муфты концевые на кабель контрольный 37х2,5 | шт. | 0 |  |  | 0
|  | шт. |  |  |  | 0
|  | шт. |  |  |  | 0
| Итого |  |  |  |  | 0
Освещение
| Светильник НСП 60(монтаж крюка к нему светильник) | шт. | 50 |  |  | 0
| Зажим прокалывающий ответвительный 16-95/1,5-10 | шт. | 100 |  | 264 | 26400
| Лампа накаливания 60 Вт. энергосберегающая | шт. | 50 |  |  | 0
| Трос (200 м к нему кабель для светильников) | м | ? |  |  | #VALUE!
| Крепёж для троса | шт. | ? |  |  | #VALUE!
| Выключатель 2-х клавишный - герметичный | шт. | 4 |  |  | 0
|  | шт. |  |  |  | 0
|  | шт. |  |  |  | 0
|  | шт. |  |  |  | 0
|  | шт. |  |  |  | 0
ПНР
шт
|  | шт |  |  |  | 0
|  | шт |  |  |  | 0
|  | шт. |  |  |  | 0
|  | шт |  |  |  | 0
|  | шт |  |  |  | 0
|  | шт |  |  |  | 0
|  | шт |  |  |  | 0
|  | шт |  |  |  | 0
|  | шт |  |  |  | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 0
| ВСЕГО |  |  |  |  | 0