Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         1                                                13090

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ НА УЧАСТКЕ №2 ТОРТКУДУК                             ФОРМА 4

                      М/Р МОИНКУМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОБЪЕКТ ЗДАНИЕ ВОЗДУХОДУВОК

                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР   ВП

                                 Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   1308

                                   (Локальный сметный расчет)

                               НА  БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОСНОВАНИЕ:

                                                                              Сметная стоимость              45492,131 тыс.тенге

                                                                              Нормативная трудоемкость            4183 чел.-ч

Составлен(а) 2001                                                             Сметная заработная плата        2336,207 тыс.тенге

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :         :                                :          :Стоимость единицы, :  Общая стоимость, :         :   Затраты труда,

    :         :                                :          :      Тенге        :        Тенге      :         :      чел.-ч

    :  Шифр   :                                :          :-------------------:-------------------:         :рабочих-строителей

 N  :    и    : Наименование работ и затрат,   :          :  Всего  :  экспл. :  Всего  :  экспл. :Накладные:-------------------

 ПП :  номер  :                                :Количество:         :  машин  :---------:  машин  : расходы : рабочих, обслужи-

    : позиции :       единица измерения        :          :---------:---------:  ЗП     :---------: Тенге   :   вающих машины

    :норматива:                                :          :ЗП рабо- :в т.ч. ЗП: рабочих-:в т.ч. ЗП:---------:-------------------

    :         :                                :          :чих стро-: машинис-: строите-: машинис-:    %    :   на    : всего

    :         :                                :          : ителей  :   тов   :   лей   :   тов   :         : единицу :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1 Е0127-14-1 -Устройство подстилающих и           545,2   2458,48    203,63   1340361    111016     71493      0,14        79

                 выравнивающих слоев оснований             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 из песка                                       75,6        23     41217     12537       133      0,04        24

                                       м3

   2 Е0111-1-2к=-Уплотнение грунта щебнем             1363    717,24     28,18    977595     38403    333265      0,07        93

     5           толщ. 250 мм                              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                       м2                     178,76     20,03    243653     27294       123      -            7

   3 Е0127-72-1 -Розлив битума - подгрунтовка         1,09  40565,65    503,15     44233       549       883      0,58         1

                 (0,8кг/м2)                                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                       т                       304,5     304,5       332       332       133      0,58         1

   4 Е0127-53-3 -Устройство покрытия толщиной         5452   1226,98     56,51   6689504    308101    198122      0,03       183

                 4 см из горячих                           --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 асфальтобетонных смесей                       17,64      9,68     96173     52790       133      0,02        96

                 плотных крупнозернистых

                 плотность каменных материалов

                 2,5-2,9 т/м3 типа АБ

                                       м2

   5 Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной         5452   1236,58     56,51   6741843    308101    198122      0,03       183

                 4 см из горячих                           --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 асфальтобетонных смесей                       17,64      9,68     96173     52790       133      0,02        96

                 плотных мелкозернистых с

                 плотностью каменных

                 материалов 2,5-2,9 т/м3 типа

                 АБВ (толщиной 4 см)

                                       м2

   6 Е0127-54-1 -Нормы для корректировки табл.        5252   2324,12      -     12206257       -        5281      -          -

     к=16        27-53 при изменении толщины               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 покрытий на 0,5 см, добавлять                  0,76      -         3971       -         133      -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         2                                                13090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 или исключать к плотным

                 мелкозернистым смесям типа

                 АБВ, плотность каменных

                 материалов 2,5-2,9 т/м3 (с

                 4см до 12см)

                                       м2

   7 Е0127-63-11-Укрепление обочин                     436      87,8     70,98     38280     30948     15840      0,03        14

                 гравийно-песчаной природной               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 смесью толщиной 15 см                         16,64     10,67      7256      4654       133      0,02         9

                                       м2

   8 Е0101-17-15-Разработка гравийно-песчаной        81,21    124,19    115,47     10085      9377      2676      0,02         1

                 природной смеси с погрузкой               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 на автомобили-самосвалы                        8,72     25,25       708      2051        97      0,05         4

                 экскаваторами с ковшом

                 вместимостью 0,5 м3 для

                 укрепления обочин

                                       м3

   9 Е010333-А19-Перевозка грузов                   142,11    870,95    870,95    123770    123770     33755      -          -

     5-1         автомобилями-самосвалами                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 /работающими вне карьеров/,                    -       237,53       -       33755       100      3,33       473

                 расстояние перевозки 195 км,

                 класс  груза 1

                                       т

                          АВТОДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 2 22-36,2-44

  10 Е0127-14-1 -Устройство подстилающих и            26,2   2458,48    203,63     64412      5335      3436      0,14         4

                 выравнивающих слоев оснований             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 из песка                                       75,6        23      1981       602       133      0,04         1

                                       м3

  11 Е0111-1-2к=-Уплотнение грунта щебнем             65,5    717,24     28,18     46979      1845     16015      0,07         4

     5           толщ. 250 мм                              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                       м2                     178,76     20,03     11709      1312       123      -          -

  12 Е0127-72-1 -Розлив битума - подгрунтовка       0,0524  40565,65    503,15      2126        26        42      0,58       -

                 (0,8кг/м2)                                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                       т                       304,5     304,5        16        16       133      0,58       -

  13 Е0127-53-3 -Устройство покрытия толщиной          262   1226,98     56,51    321469     14806      9521      0,03         9

                 4 см из горячих                           --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 асфальтобетонных смесей                       17,64      9,68      4622      2537       133      0,02         5

                 плотных крупнозернистых

                 плотность каменных материалов

                 2,5-2,9 т/м3 типа АБ

                                       м2

  14 Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной          262   1236,58     56,51    323984     14806      9521      0,03         9

                 4 см из горячих                           --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 асфальтобетонных смесей                       17,64      9,68      4622      2537       133      0,02         5

                 плотных мелкозернистых с

                 плотностью каменных

                 материалов 2,5-2,9 т/м3 типа

                 АБВ (толщиной 4см)

                                       м2

  15 Е0127-54-1 -Нормы для корректировки табл.         262    581,03      -       152230       -          66      -          -

     к=4         27-53 при изменении толщины               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 покрытий на 0,5 см, добавлять                  0,19      -           50       -         133      -          -

                 или исключать к плотным

                 мелкозернистым смесям типа

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         3                                                13090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 АБВ, плотность каменных

                 материалов 2,5-2,9 т/м3 (с

                 4см до 6см)

                                       м2

  16 Е0127-63-11-Укрепление обочин                    26,2      87,8     70,98      2300      1860       952      0,03         1

                 гравийно-песчаной природной               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 смесью толщиной 15 см                         16,64     10,67       436       280       133      0,02         1

                                       м2

  17 Е0101-17-15-Разработка гравийно-песчаной         4,88    124,19    115,47       606       563       161      0,02       -

                 природной смеси с погрузкой               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 на автомобили-самосвалы                        8,72     25,25        43       123        97      0,05       -

                 экскаваторами с ковшом

                 вместимостью 0,5 м3 для

                 укрепления обочин

                                       м3

  18 Е010333-А19-Перевозка грузов                     8,54    870,95    870,95      7438      7438      2028      -          -

     5-1         автомобилями-самосвалами                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 /работающими вне карьеров/,                    -       237,53       -        2028       100      3,33        28

                 расстояние перевозки 195 км,

                 класс  груза 1

                                       т

                          АВТОДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 3

  19 Е0127-14-2 -Устройство подстилающих и             385   1937,27    139,72    745847     53790     49733      0,14        55

                 выравнивающих слоев оснований             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 из песчано-гравийной смеси,                    75,6     21,53     29106      8287       133      0,04        16

                 дресвы толщ. 150мм

                                       м3

  20 Е0111-1-2к=-Уплотнение грунта щебнем              641    717,24     28,18    459749     18060    156730      0,07        44

     5           толщ. 250 мм                              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                       м2                     178,76     20,03    114587     12836       123      -            3

  21 Е0127-72-1 -Розлив битума - подгрунтовка       0,5128  40565,65    503,15     20802       258       415      0,58       -

                 (0,8кг/м2)                                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                       т                       304,5     304,5       156       156       133      0,58       -

  22 Е0127-53-3 -Устройство покрытия толщиной         2565   1226,98     56,51   3147208    144952     93210      0,03        86

                 4 см из горячих                           --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 асфальтобетонных смесей                       17,64      9,68     45247     24836       133      0,02        45

                 плотных крупнозернистых

                 плотность каменных материалов

                 2,5-2,9 т/м3 типа АБ

                                       м2

  23 Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной         2565   1236,58     56,51   3171832    144952     93210      0,03        86

                 4 см из горячих                           --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 асфальтобетонных смесей                       17,64      9,68     45247     24836       133      0,02        45

                 плотных мелкозернистых с

                 плотностью каменных

                 материалов 2,5-2,9 т/м3 типа

                 АБВ (толщиной 4см)

                                       м2

  24 Е0127-54-1 -Нормы для корректировки табл.        2565    290,51      -       745170       -         322      -          -

     к=2         27-53 при изменении толщины               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 покрытий на 0,5 см, добавлять                  0,09      -          242       -         133      -          -

                 или исключать к плотным

                 мелкозернистым смесям типа

                 АБВ, плотность каменных

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         4                                                13090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 материалов 2,5-2,9 т/м3 (с

                 4см до 5см)

                                       м2

  25 Е0127-63-11-Укрепление обочин                     250      87,8     70,98     21950     17745      9082      0,03         8

                 гравийно-песчаной природной               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 смесью толщиной 15 см                         16,64     10,67      4161      2668       133      0,02         5

                                       м2

  26 Е0101-17-15-Разработка гравийно-песчаной        46,56    124,19    115,47      5782      5377      1534      0,02         1

                 природной смеси с погрузкой               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 на автомобили-самосвалы                        8,72     25,25       406      1176        97      0,05         2

                 экскаваторами с ковшом

                 вместимостью 0,5 м3 для

                 укрепления обочин

                                       м3

  27 Е010333-А19-Перевозка грузов                    81,48    870,95    870,95     70969     70969     19355      -          -

     5-1         автомобилями-самосвалами                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 /работающими вне карьеров/,                    -       237,53       -       19355       100      3,33       271

                 расстояние перевозки 195 км,

                 класс  груза 1

                                       т

                          АВТОДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 4

  28 Е0127-14-2 -Устройство подстилающего и         3116,4    217,07    139,72    676461    435408    402565      0,14       449

                 выравнивающего слоя из                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 грунта, укаткой и поливом                      75,6     21,53    235600     67081       133      0,04       128

                 водой толщ. 300 мм

                                       м3

  29 Е0101-24-2 -Разравнивание грунта               3116,4     14,84     14,84     46232     46232     18251      -          -

     Т.Ч.П.3.76  бульдозерами мощностью 59                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 (80) кВт (л.с.), при                           -         6,04       -       18815        97      0,01        36

     К=0,85      перемещении 2 группы грунтов

                 до 10 м

                                       м3

  30 Е0101-130-1-Уплотнение грунта прицепными       3116,4     29,32     29,32     91363     91363     24869      -          -

                 катками на пневмоколесном                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                 ходу, 12,5 т, на первый                        -         8,23       -       25638        97      0,02        49

                 проход по одному следу при

                 толщине слоя 25 см

                                       м3

  31 Е0101-130-7-Добавлять за каждый                 15582      8,94      8,94    139291    139291     10871      -          -

      к=5 к      последующий проход по одному              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     объему на   следу прицепными катками на                    -         0,72       -       11207        97      -           21

     кол-во      пневмоколесном ходу, массой

     слоев       12,5 т, при толщине слоя 25

                 см /Доп.5 проходов/

                                       м3

  32 Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого           3116,4     37,27     28,37    116148     88397     38723      0,01        38

                 грунта                                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                       м3                       6,41      6,41     19961     19961        97      0,01        38

                          АВТОДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 5

  33 Е0111-1-2к=-Уплотнение грунта щебнем             2646    717,24     28,18   1897810     74551    646970      0,07       180

     5           толщ. 250 мм                              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                       м2                     178,76     20,03    473006     52986       123      -           13

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ               Тенге                      40450085   2308289                          1528

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)                         5                                                13090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                       1480677    485477                          1421

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                      40450085       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                        121622       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     1966154       -                   -

      Местные материалы -                            Тенге                      36539496       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                       2467020       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                  1234

          Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -      370053       -                   -

          Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                       2575026       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      45492131       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  4183

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     2336207       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО СМЕТЕ                              Тенге                      45492131       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  4183

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -     2336207       -                   -

                      Составил                                 _________

