Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.6.654 Copyright InfoStroy Ltd	Форма №5	
Согласовано:		Утверждаю:		
_____________		____________		
	
Стройка:		
	
Объект:	Сметчик.ру	
	
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №ЛС №93	
	
на	Локальная смета	
Основание:		
	
№
п/п	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Колоичество	
				на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	
1	ТЕР-16-08-001-01	ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ: 15	100М		1	
	ССЦ01-ТЗ-300040	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0	ЧЕЛ/Ч	69,71	69,71	
	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	13,35	13,35	
	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,14	0,14	
	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ РЕЗКИ И СВАРКИ	МАШ/Ч	16,96	16,96	
	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/Ч	3,81	3,81	
	ССЦ01-МАШ-331004	СТАНКИ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ	МАШ/Ч	3,2	3,2	
	ССЦ01-МАШ-331005	СТАНКИ ТРУБООТРЕЗНЫЕ	МАШ/Ч	6,2	6,2	
	ССЦ01-МАШ-330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	4,24	4,24	
	ССЦ01-103-0013	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 15Х2.8 ММ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	М	97	97	
	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,7	1,7	
	ССЦ01-101-0388	СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-0115	Т	0,00098	0,00098	
	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,55	0,55	
	ССЦ01-101-9412	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	ШТ	0,9	0,9	
	ССЦ01-101-0806	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ 2 ММ	Т	0,0012	0,0012	
	ССЦ01-542-0041	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т	0,00023	0,00023	
2	ССЦ01-300-9235	КОНТРГАЙКИ	ШТ		160	
3	ССЦ01-300-9008	АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ	ШТ		0	
4	ССЦ01-103-9160	МУФТЫ  СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ		120	
	
Составил: 				
	
Проверил: