	
	Сваи

	1.
	Е05-01-056-2 

Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2          

1.40.1. Затраты на выполнение работ по бурению скважин глубиной до 10, 20 и 30 м определяются по этим же расценкам с применением к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей коэффициента 0,8 и к стоимости эксплуатации строительных машин - 0,9.
	416
	м
	7 206.45
	35 382.30
	7.8
	4.05
	56 210
	143 298
	150
	194 151
	224 034

	
	
	
	
	9 387.71
	6 011.20
	
	4.08
	73 224
	24 526
	80
	103 547
	

	
	Объем: 208*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.9, Н4= 0.9, Н5= 0.8

	

	2.
	Е05-01-056-5 

Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 5          

1.40.1. Затраты на выполнение работ по бурению скважин глубиной до 10, 20 и 30 м определяются по этим же расценкам с применением к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей коэффициента 0,8 и к стоимости эксплуатации строительных машин - 0,9.
	1210.8
	м
	86 079.16
	381 582.89
	7.8
	4.05
	671 417
	1 545 411
	150
	2 223 908
	2 288 212

	
	
	
	
	103 998.52
	17 496.06
	
	4.08
	811 188
	71 384
	80
	1 186 084
	

	
	Объем: 162*(10-2-1.9-0.5)+46*(10-2-0.9-0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.9, Н4= 0.9, Н5= 0.8

	

	3.
	Е05-01-095-3 

Установка в скважины железобетонных свай объемом до 1,1 м3
	146.412
	м3
	2 904.23
	17 466.66
	7.8
	3.64
	22 653
	63 579
	150
	62 225
	145 441

	
	
	
	
	2 414.04
	13 245.89
	
	4.47
	18 830
	59 209
	80
	33 186
	

	
	Объем: 162*(0.3*0.3*7.6)+46*(0.3*0.3*8.6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С440-9132:[ М-(1808.30=1808.30*1) ]

	

	4.
	Е05-01-003-6 

Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонныхсвай длиной до 12 м в грунты группы 2          

3.3 . Погружение с земли одиночных железобетонных и стальных шпунтовых свай на глубину менее 90% проектной длины свай, а также извлечение стальных шпунтовых свай с указанной глубины на каждые 10% уменьшения глубины погружения или извлечения свай с земли :          0,5м : 10,0м * 100% = 5%,     100% - 5% = 95%;     ОЗП = 1 - (1 - 0,97) * 9,5 = 0,725;     ЭМ = 1- (1 - 0,95) * 9,5 = 0,542
	11.44
	м3
	552.53
	2 962.09
	7.8
	3.59
	4 310
	10 634
	150
	10 076
	16 051

	
	
	
	
	308.60
	225.02
	
	4.92
	2 407
	1 107
	80
	5 374
	

	
	Объем: 208*(0.5*0.3*0.3+0.01)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.542, Н4= 0.542, Н5= 0.725

	

	5.
	С441-3001 

Сваи железобетонные сплошного сечения
	189.28
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 085 591

	
	
	
	
	
	447 259.18
	
	16 301.73
	
	3 085 591
	
	
	

	
	Объем: 208*0.91
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	С441-3001 

Сваи железобетонные сплошного сечения. Надбавка на требования по морозостойкости: 1 365,86руб/м3 * (1 * 1,5)% = 20,49руб/м3
	189.28
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 085 591

	
	
	
	
	
	3 878.35
	
	16 301.73
	
	3 085 591
	
	
	

	
	Объем: 208*0.91
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е05-01-010-1 

Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2
	208
	изделие
	4 874.69
	12 744.16
	7.8
	3.37
	38 023
	42 948
	150
	84 194
	81 459

	
	
	
	
	2 321.28
	187.20
	
	2.61
	18 106
	489
	80
	44 903
	

	

	8.
	Е13-06-004-1 

Обеспыливание поверхности обеспыливание поверхности
	18.72
	м2
	27.97
	6.74
	7.8
	3.74
	218
	25
	99
	216
	243

	
	
	
	
	
	
	
	3.44
	
	
	70
	153
	

	
	Объем: 208*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е08-01-003-7 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	24.96
	100 м2
	9 566.52
	1 524.36
	7.8
	3.96
	74 619
	6 036
	134
	100 854
	217 301

	
	
	
	
	82.67
	32 076.35
	
	4.26
	645
	136 645
	85
	63 974
	

	
	Объем: 208*4*0.3*10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Ростверк

	10.
	Е06-01-012-1 

Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	1.8
	100 м2
	2 563.94
	82.02
	7.8
	3.24
	19 999
	266
	116
	23 332
	30 345

	
	
	
	
	14.81
	3 360.26
	
	3
	115
	10 081
	65
	13 074
	

	
	Объем: 72/0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е06-01-001-22 

Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм
	0.72
	100 м3
	5 050.29
	3 606.69
	7.8
	3.24
	39 392
	11 686
	116
	50 142
	63 890

	
	
	
	
	491.60
	4 270.60
	
	3
	3 834
	12 812
	65
	28 097
	

	

	12.
	С401-0006 

Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	73.08
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	415 531

	
	
	
	
	
	34 406.06
	
	5 685.98
	
	415 531
	
	
	

	
	Объем: 72*1.015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С401-0006 

Бетон тяжелый, класс В 15 (М200). 

Надбавка на требования по морозостойкости: 398,01руб/м3 * (2 * 1,0)% = 7,96руб/м3
	73.08
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	415 531

	
	
	
	
	
	581.72
	
	5 685.98
	
	415 531
	
	
	

	
	Объем: 72*1.015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С204-9171 

Арматура для монолитных железобетонных конструкций
	5.54
	т
	
	
	
	
	
	
	
	
	168 899

	
	
	
	
	
	40 309.04
	
	30 487.17
	
	168 899
	
	
	

	
	Объем: 5540/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	С204-0050 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 14 мм
	2.931
	т
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 041

	
	
	
	
	
	6 907.60
	
	8 543.63
	
	25 041
	
	
	

	
	Объем: 2931/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	С204-0048 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 10 мм
	2.609
	т
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 446

	
	
	
	
	
	7 295.13
	
	10 136.54
	
	26 446
	
	
	

	
	Объем: (201+2408)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е06-01-015-7 

Установка закладных деталей весом до 4 кг
	0.2928
	т
	1 017.87
	11.56
	7.8
	3.47
	7 939
	40
	116
	9 228
	17 671

	
	
	
	
	2.01
	2 296.46
	
	4.22
	16
	9 691
	65
	5 171
	

	
	Объем: 120*2.44/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е08-01-003-3 

Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	1.8
	100 м2
	575.04
	249.34
	7.8
	3.96
	4 485
	987
	134
	6 227
	30 074

	
	
	
	
	20.83
	5 774.98
	
	4.26
	162
	24 601
	85
	3 950
	

	
	Объем: 72/0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С101-1564 

Гидроизол
	396
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 299

	
	
	
	
	
	13 685.76
	
	61.36
	
	24 299
	
	
	

	
	Объем: 2.2*72/0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


