Дефектная ведомость на ремонт 
_______________________________________________

Условия производства работ.

- Производство внутренних ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки производственного (банковского) процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеется мебель, банковское оборудование и иные загромождающие помещения предметы.

- Систематическое движение людей, при котором работы производятся малыми участками.

- Производство ремонтно-строительных работ на объекте, где в силу режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, выполняющих ремонтно-строительные работы.

- При ремонтно-строительных работах производятся работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве.

- Работы производить с автовышки 15 м высота подъёма – 15 маш час.

- Замена водосточной системы производить с лесов - 100 кв. м

Ведомость объёмов работ

- Отбивка штукатурки и штукатурка стен по сетке – 9,3 м2

- Расчистка стен от краски – 31,0 м 2

- Шпатлёвка стен с расчисткой швов – 31,0 м2

- Улучшенная окраска стен за 2 раза – 91 м2

- Обшивка стен алюминиевым листом «квинтет» 3 мм – 3,6  м2 (лист размером 3м  х 1,2 м):

- по ГВЛ – 3,36 м2 (на саморезах  Ø6 мм, l= 40 )

-по бетону (уголки) – 0,24 м2

- Сверление отверстий в бетоне Ø 8 мм, L=60 мм – 21 шт. (для обрамления дверных откосов)

- Резка металла на полосы – 9,0 м

- Изготовление уголка – 2,4 м х 0,1 м

Дефектную ведомость составила