Предложения к проекту «Методики определения сметной стоимости
строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства на территории Российской Федерации».
(Предложения Союза инженеров-сметчиков, https://vk.com/club103941850?w=wall-103941850_1518)
Дополнить Методику разделами 
«Порядок формирования договорных цен на строительную продукцию» и 
«Порядок расчетов за выполненные работы». 
Примеры – в «Своде правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации СП 81-01-94» и «Методических указаниях по определению стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81–1.99».
п. 4.1.3 Методики:
4.1.3. Суммарная стоимость строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ составляет стоимость строительно-монтажных работ (СМР) и включает стоимость:

· прямых затрат, в том числе:

· трудовых ресурсов (оплаты труда рабочих);

· материалов, изделий и конструкций;

· эксплуатации технических ресурсов (машин и механизмов);

· накладных расходов;

· сметной прибыли;

· отдельных видов прочих затрат, относимых на стоимость СМР (средства на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений и дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время).

Предложение:
Если последний абзац оставить так как он написан, то в дальнейшем это будет трактоваться буквально. Есть и другие виды прочих затрат, относимых на СМР, например, освобождение площадки строительства от имеющихся на ней строений, леса…
Предлагается дополнить и т.д.:

· (средства на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений и дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время и т.д.).

п. 4.1.7 Методики:
4.1.7. При подготовке сметной документации применяется ресурсный метод определения сметной стоимости.
Ресурсный метод предполагает определение сметной стоимости в текущих ценах на основании потребности в строительных ресурсах (выраженной в натуральных показателях), необходимых для реализации проектного решения, и сметных цен строительных ресурсов.

Формирование потребности в строительных ресурсах осуществляется на основании сметных норм с учетом технологии и объемов работ по строительству объектов капитального строительства. При отсутствии в сметных нормах количественных показателей строительных ресурсов, потребность в них определяется на основании проектной и иной технической документации.

Предложение: 
- добавить и другие методы, например ресурсно-индексный и базисно-индексный;
- необходимо уточнить, что понимается под «иной технической документацией» указав после слова «иной технической документацией, например…..

п. 4.4.1 Методики:
4.4.1. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются в текущем уровне цен по форме 1, приведенной в приложении 3 Методики.

Предложение:
В приложении № 2 к МДС 81-35.2004 форма локальной сметы была приведена в образце № 4. Изменение номера формы локальной сметы вызовет путаницу.

п. 4.4.10 Методики:
4.4.10. В локальные сметные расчеты (сметы) могут быть дополнительно включены затраты на эксплуатацию машин и механизмов. Необходимость дополнительного учета таких затрат должна быть определена положениями методик и (или) технических частей сборников сметных норм при соответствующем обосновании проектной и иной технической документацией.

Предложение:
Согласно п. 5.3. «Методики применения сметных норм», утвержденной приказом Минстроя от 29.12.2016 № 1028/пр:

5.3. Сметные нормы корректировке не подлежат, в том числе, когда проектной документацией предусмотрено:

— использование строительных машин и механизмов, не учтенных в сметных нормах, не меняющих принципиально технологические и организационные схемы производства работ;

— использование в соответствии с ПОС машин и механизмов, технические характеристики которых отличаются от учтенных сметными нормами, но при этом принципиально не меняются технологические и организационные схемы производства работ;

— выполнение работ вручную и (или) с использованием средств малой механизации. При этом сметными нормами учтено применение машин и механизмов или иных технических средств;

Таким образом, один документ противоречит другому.
В чём заключается предложение по п.4.4.10 – не совсем понятно… Между прочим, в п.4.4.10 проекта методики говорится о возможности включения в ЛС доп. затрат на ЭММ, а в п.5.3 методики (1038/пр) о корректировке существующих сметных норм (замене МШ), а это не одно и то же – одна большая разница… 

(замечание моё).
п. 4.4.19 Методики:
4.4.19. Сметная цена материального ресурса принимается на основании информации, размещенной во ФГИС в соответствии с методикой. При отсутствии во ФГИС сметной цены на предусмотренные проектной и иной технической документацией материальные ресурсы, сметная цена определяется по обосновывающим документам.

Предложение: 
Уточнить, что это за обосновывающие документы, например, прайс-лист, оплаченный счет и т.д. В противном случае экспертизе ничего нельзя будет доказать.

п. 4.4.37 Методики:
4.4.37. Сметные затраты на установку лабораторного оборудования и мебели, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы, определяются в зависимости от условий поставки и подключения к системам инженерно-технического обеспечения в процентах от их сметной стоимости в соответствии с таблицей 1.

Определенные указанным образом затраты относятся на сметную стоимость оборудования и учитывают все расходы, связанные с установкой лабораторного оборудования и мебели, в том числе затраты по перемещению до проектных отметок.

Таблица 1 - Сметные нормативы затрат на установку лабораторного оборудования и мебели

	№ п/п
	Условия поставки и подключения
к системам инженерно-технического обеспечения
	Затраты на установку, %


Предложение:
Согласно п. 4.13 «Методики определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства», утвержденной приказом Минстроя от 20.12.2016 № 1001/пр., под сметными ценами понимаются отпускные цены производителей материальных ресурсов, 
4.13. Сметные цены, сформированные в порядке, предусмотренном настоящим разделом, не учитывают транспортные расходы по доставке материальных ресурсов от производителей (поставщиков) до приобъектного склада строительной площадки и заготовительно-складские расходы. Транспортные и заготовительно-складские расходы определяются при составлении сметной документации в порядке, установленном в Методике применения сметных цен строительных ресурсов.

Предлагается уточнить текст п. 4.4.37 и название графы в табл. 1., а именно изложить п.4.4.37 в следующей редакции:

4.4.37 Сметные затраты на установку лабораторного оборудования и мебели, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы, определяются в зависимости от условий поставки и подключения к системам инженерно-технического обеспечения в процентах от их сметной стоимости с учетом затрат по их доставке и заготовительно-складских расходов в соответствии с таблицей 1.
Такое неудачное построение мысли говорит о том, что таблица 1 содержит данные по затратам на доставку и заготовительно-складские расходы лабораторного оборудования и мебели.
п. 4.4.41 Методики:
4.4.41. При определении сметной стоимости капитального ремонта применяются сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр), при реконструкции – сметные нормы сборника 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений». В случае отсутствия сметных норм на ремонтно-строительные работы и работы при реконструкции объектов капитального строительства сметная стоимость определяется с применением сметных норм на строительные и специальные строительные работы. При этом сметные нормы на строительные и специальные строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений, включаются в сметные расчеты с применением коэффициентов в порядке, приведенном в методике применения сметных норм.
Предложение:
Сделать конкретную ссылку на п.п. 8.7.1. и 8.7.2. «Методика применения сметных норм», утв. приказом Минстроя от 29.12.2016 № 1028/пр. (для справки эти пункты приведены ниже):

8.7.1. При отсутствии необходимых сметных норм, включенных в сборники ГЭСНр, сметные затраты на ремонтно-строительные работы и работы по реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены:

- по сметным нормам сборника ГЭСН 81-02-46... "Работы при реконструкции зданий и сооружений";

- по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов), с применением следующих коэффициентов:

- 1,15 - к затратам труда рабочих;

- 1,25 - к нормам времени на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затратам труда машинистов.

8.7.2. Указанные в п. 8.7.1 настоящей Методики коэффициенты не распространяются на сметные нормы:
- ГЭСН 81-02-46-... "Работы при реконструкции зданий и сооружений";

сборников ГЭСНм, ГЭСНр, ГЭСНп;

- на строительные и специальные строительные работы по разборке (демонтажу) строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, включенные в сборники ГЭСН ("прямые сметные нормы");

- на строительные и специальные строительные работы, используемые при определении сметных затрат по разборке (демонтажу) строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения с применением понижающих коэффициентов, приведенных в Разделе 10 настоящей Методики.

Неудачное предложение, не нужно перегружать методику копированием положений из других методик, достаточно ссылки на место и документ. В последующем методики начинают жить своей жизнью и в них начинают появляться противоречащие друг-другу положения… 
п.п. 4.4.43 – 4.4.46 Методики:
4.4.43. Для целей разработки сметной документации сметная стоимость пусконаладочных работ разделяется на затраты «вхолостую» и «под нагрузкой». С этой целью в локальных сметных расчетах (сметах) после итога общей сметной стоимости пусконаладочных работ указывается (в том числе) сметная стоимость «вхолостую» и «под нагрузкой».

4.4.44. Сметная стоимость пусконаладочных работ «вхолостую» относится к сметной стоимости прочих затрат и учитывается в главе 9 (графы 7 и 8) сводного сметного расчета.

4.4.45. Сметная стоимость пусконаладочных работ «под нагрузкой» не относится на сметную стоимость строительства объектов капитального строительства и в сметной документации не предусматривается.

Затраты на пусконаладочные работы «под нагрузкой» включаются в сводную смету на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений и относятся:

· по объектам производственного назначения – к основной деятельности эксплуатирующей организации (предприятия) с включением в себестоимость продукции; 

· по объектам непроизводственного назначения — к расходам на содержание здания, сооружения.
4.4.46. При включении в сводный сметный расчет сметной стоимости пусконаладочных работ следует учитывать следующие положения:

· по объектам производственного назначения следует руководствоваться структурой полного комплекса пусконаладочных работ, приведенной в приложении 5 Методики;

· по объектам непроизводственного назначения (не связанных с выпуском продукции и (или) получением дохода от ее реализации), все затраты на проведение пусконаладочных работ относятся к затратам «вхолостую».

Предложение:
С целью исключения противоречий, содержащихся в п.п. 4.4.43 - 4.4.46 и для возможности полного учета затрат по пусконаладочным работам на объектах непроизводственного назначения предлагается внести изменения в части учета затрат на пусконаладочные работы по объектам непроизводственного назначения:

· по объектам непроизводственного назначения (не связанных с выпуском продукции и (или) получением дохода от ее реализации), все затраты на проведение пусконаладочных работ учитываются в сводном сметном расчете стоимости строительства без разделения на затраты «вхолостую» и «под нагрузкой» 
и привести в соответствие с предложенным изменением пункты 4.4.43-4.4.46 Методики.
П.4.4.45 относится к бухгалтерам, п.4.4.46 – к сметчикам, не надо их в одну тарелку…
п. 4.5.1 Методики:
4.5.1. Объектные сметные расчеты (сметы) разрабатываются в текущем уровне цен по форме 2, приведенной в приложении 3 Методики.

Предложение:
В приложении № 2 к МДС 81-35.2004 форма объектной сметы была приведена в образце № 3. Изменение номера формы локальной сметы вызовет путаницу.

Что-то заработались – начали с ОБЪЕКТНОЙ сметы, закончили "за упокой" ЛОКАЛЬНОЙ сметой…
п. 4.6.1 Методики:
4.6.1. Сводный сметный расчет стоимости строительства (далее – сводный сметный расчет) разрабатываются в целом на стройку или этап строительства по форме 3, приведенной в приложении 3 Методики, в текущем уровне цен.

Предложение:
В приложении № 2 к МДС 81-35.2004 форма сводного сметного расчета была приведена в образце № 1. Изменение номера формы локальной сметы вызовет путаницу.
Те же и там же, заработались – начали со СВОДНОЙ сметы, закончили "за упокой" ЛОКАЛЬНОЙ 
п. 4.6.3 Методики:
4.6.3. В сводном сметном расчете сметные затраты распределяются по главам, установленным постановлением Правительства Российской Федерации.

	Глава 1
	Подготовка территории строительства

	Глава 2
	Основные объекты строительства

	Глава 3
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения

	Глава 4
	Объекты энергетического хозяйства

	Глава 5
	Объекты транспортного хозяйства и связи

	Глава 6
	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

	Глава 7
	Благоустройство и озеленение территории

	Глава 8
	Временные здания и сооружения

	Глава 9
	Прочие работы и затраты

	Глава 10
	Содержание службы заказчика. Строительный контроль

	Глава 11
	Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства

	Глава 12
	Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы


Предложение:
1. Изменить название главы 12 на более короткое и традиционное.

	Глава 12
	Проектные и изыскательские работы.  Авторский надзор.


Действительно, что за манера – какой умница в заголовок темы взамен наименования включил содержание этой самой главы/раздела. Если все остальные названия глав ССР заменить перечислением их содержания, то получится по-Черномырдину – КАК ВСЕГДА…
2. В связи с тем, что при внебюджетном финансировании широко распространена практика определения затрат на содержание службы Заказчика в процентах от затрат по сумме глав 1-9 и главы 12, предлагается поменять местами главы 10 и 12. Тогда затраты на содержание службы Заказчика будут определяться в процентах от затрат по сумме глав 1-10.

	Глава 10
	Проектные и изыскательские работы.  Авторский надзор.

	Глава 12
	Содержание службы заказчика. Строительный контроль


п. 4.6.4 Методики:
4.6.4. Сметная стоимость в сводном сметном расчете определяется путем суммирования итоговых стоимостных показателей объектных и локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат с распределением затрат по элементам сметной стоимости: стоимость строительных (ремонтно-строительных) работ, монтажных работ, оборудования и прочих затрат. Итоговые показатели включаются без учета затрат, указанных в п. Ошибка! Источник ссылки не найден. 4.5.4 Методики.

Предложение: 
Уточнить, что имеется в виду под фразой «Итоговые показатели включаются без учета затрат, указанных в п. 4.5.4 Ошибка! Источник ссылки не найден. Методики»?

А что непонятного-то, гордость не позволяет посмотреть, что в п.4.5.4 перечислены затраты на ВЗиС, ЗУ, Прочие, которые самостоятельно входят в ССР отдельными строками…
п. 4.6.7-4.6.8  Методики:
4.6.7. В главу 1 сводного сметного расчета включается сметная стоимость работ и затрат, связанных с оформлением земельного участка, разбивочными работами и освоением территории строительства, произведенных на момент подготовки проектной документации и планируемых к осуществлению в период строительства объектов капитального строительства.

Перечень работ и затрат, включаемых в главу 1 сводного сметного расчета приведен в приложении 2 Методики.

4.6.8. Перечень работ и затрат, включаемых в главу 1 сводного сметного расчета и указанный в приложении 2 Методики, не является исчерпывающим и может быть дополнен затратами, учитывающими специфические особенности строительства и относимыми на капитальные вложения, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и при соответствующем обосновании проектной и иной технической документацией.

Предложение.
В настоящий момент появились затраты, которых ранее не было, и нет ясности, как их правильно учесть в сметной документации. Например, затраты на развитие инфраструктуры, обременения государственных и муниципальных органов (приобретение квартир ветеранам войны, создание детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак и т.д.), содержание зданий до передачи их на баланс собственника. (Например, в письме Министерства финансов Российской Федерации от 25 января 2006 года N 03-03-04/1/57 “О порядке учета в целях налогообложения прибыли расходов застройщика в виде суммы компенсации застройщиком затрат, связанных с социальным и инженерно-техническим обустройством территории”: “…расходы в идее компенсаций застройщиком затрат, связанных с социальным и инженерно-техническим обустройством территории, подлежат включению в первоначальную стоимость объекта”. Похожая точка зрения изложена в письме Минфина РФ от 25.05.2007 № 03-03-06/1/319.  В других письмах изложена отрицательная точка зрения, например в письме Минфина от 10.11.2006 № 03-03-04/1/734.
Распоряжением Правительством РФ от 24.12.2009 № 2067-р было принято решение о внесении в Государственную Думу проекта федерального закона № 305782-5“О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования порядка осуществления расходов инвесторов на строительство и (или) реконструкции объектов транспортной, инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры”. Налоговый кодекс должен был быть дополнен ст. 264-2. Расходы на строительство и (или) реконструкцию объектов транспортной, инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры». Постановлением ГД РФ от 11.12.2012 № 1324-6 ГД «О проекте ФЗ № 305782-5…» проект закона отклонен по причине истечения сроков, которые были в законе отражены (2007-2011 г.г).

Предложить Минстрою вести на рассмотрение новый проект закона.

п. 4.6.14 Методики:
4.6.14 В главу 6 включается сметная стоимость сетей инженерно-технического обеспечения (сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения). К ним относятся: плотины, водозаборные сооружения, насосные станции, здания перекачки, водонапорные башни, очистные сооружения, фильтры, котельные, наружные трубопроводы со всеми относящимися к ним сооружениями и т.п.

В главу 6 не включаются сметные затраты на устройство систем инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства. 

Предложение.
Уточнить редакцию пункта 4.6.14, указав более четко, что не включаются в главу 6 затраты на устройство внутренних систем инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, в т.ч. внутриплощадочных инженерных сетей (или как вариант: или наружных инженерных сетей в пределах красных линий застройки).

п. 4.6.16-4.6.17 Методики:
4.6.16. В главу 9 включается сметная стоимость работ и затрат, не учитываемых в других главах сводного сметного расчета. Прочие работы и затраты включаются в сводный сметный расчет в текущем уровне цен.

Перечень и подходы к определению прочих работ и затрат приведены в приложении 2 Методики.

4.6.17. Перечень прочих работ и затрат, включаемых в главу 9 сводного сметного расчета, указанный в приложении 2 Методики, не является исчерпывающим и может быть дополнен затратами, учитывающими специфические особенности строительства и относимыми на капитальные вложения, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и при соответствующем обосновании проектной и иной технической документацией.

Приложение 2. Рекомендуемый перечень основных видов прочих работ и затрат и порядок определения их стоимости

Предложение по включению затрат в главу 9 ССР:
	№ п/п
	Наименование затрат
	Норматив
	Обоснование

	2
	Дополнительные затраты, не учтенные нормами ГСН 81-05-02-2007 и ГСНр 81-05-02-2001:
	
	

	2.1.
	- временное отопление вне пределов установленного отопительного периода
	расчет
	Подпункт а) пункта 2 Технической части 

Раздела I ГСН 81-05-02-2007

Пункт 2 Технической части ГСНр 81-05-02-2001

	2.2.
	- очистка от снега подъездных дорог и первоначальная очистка от снега строительной площадки
	расчет
	Подпункт а) пункта 2 Технической части 

Раздела I   ГСН 81-05-02-2007

	2.3.
	- снегоборьба 
	расчет
	Подпункт а) пункта 2 Технической части 

Раздела I   ГСН 81-05-02-2007

	2.4.
	- разница в стоимости тепловой энергии, используемой для обогрева здания
	расчет
	Установленная текущая стоимость тепловой энергии. Базисная стоимость тепловой энергии 

	2.5
	- дополнительные затраты на эксплуатацию временных местных установок для ускорения сушки здания 
	Расчет по ПОС
	Пункт 6 Технической части Раздела III
ГСН 81-05-02-2007

Письмо Росстроя от 24.09.2004 № ЮТ-4734/06

	3
	Затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работы

(см. Методические рекомендации по организации возмещения расходов, связанных с подвижным и разъездным  характером работы, разработанные “Союзом инженеров-сметчиков” 2008 г.)
	Надбавки к тарифным ставкам и должностным окладам в размере 30-40% (подвижной характер)

15-20% (разъездной характер)
	Пункты 3.12 и 3.13. Федерального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов РФ на 2014-2016 годы

	6
	Затраты, связанные с работой в вечернее 

и ночное время
	20% - вечернее время

40% - ночное время
	Пункт 3.16 Федерального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов РФ на 2014-2016 годы

	7
	Затраты, связанные с работой в выходные и праздничные дни
	В двойном размере
	Статья 153 Трудового Кодекса

	8
	8.1 Затраты на содержание и при необходимости усиление действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства

8.2. Затраты на содержание существующей проезжей части при реконструкции дорог (если по ПОС проезжая часть отнесена к площадке строительства)

8.3. Затраты на обследование и испытание мостов, выполняемые специализированными организациями.
	По локальному сметному расчету на основании ПОС
	8.1. Пункт 9.2. прил. 8  к МДС 81-35.2004

Письмо Госстроя СССР от 01.12.1988 № 21-1376

Письмо Минрегиона от 31.03.2009 № 9003-ИМ/08

8.2. Письмо Минрегиона от 32.03.2009 № 9003-ИМ/08

8.3. Письмо Минрегиона от 32.03.2009 № 9003-ИМ/08

	9
	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций
	По расчету на основании ПОС
	Пункт 9.3. прил. 8  к МДС 81-35.2004



	10
	Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую
	По расчету на основании ПОС
	Пункт 9.7. прил. 8  к МДС 81-35.2004

Письмо Росстроя от 28.01.2005 № 6-36

	11
	Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов
	В % от сметной стоимости выполненных СМР, приведенных в приложении к письму Минтруда СССР и Госстроя СССР 

от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д
	Пункт 9.8. прил. 8  к МДС 81-35.2004

Письмо Минрегиона от 16.04.2009 № 11055-СМ/08

	13
	Средства на возмещение расходов на аренду дополнительных площадок для бытовых городков, перевалочных баз, складов грунта для обратной засыпки
	По расчету на основании ПОС
	Письмо Госстроя СССР от 25.07.1989 № 9-655

+ письмо Госстроя России от 11.08.1999 № 10-304 (по этому письму затраты включены  в главу 1 ССР)

	14
	Дополнительные затраты на погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку и хранение материалов  на перевалочных базах
	По расчету на основании ПОС
	Пункт 4.13. МДС 81-36.2004

	16
	Затраты, связанные с перевозкой негабаритных и тяжеловесных грузов, оплатой услуг ГИБДД, выдачей разрешений и пропусков
	По расчету по ПОС
	Письмо Госстроя России от 12.08.1999 № 10-307

Письмо Минрегиона от 09.04.2009 № 10260-СМ/08

Письмо Госстроя от 03.05.2006 № 02-755 (распутиц)

	18
	Затраты, связанные с охраной объектов
	По расчету и договору

Или 1,3% от СМР по гл 1-8 ССР
	Письмо Минрегиона от 13.08.2008 № 20070-СМ/08

Письмо КЭПП от 26.10.1999 № 39/5061

	19
	Затраты Заказчика при сдаче объекта в эксплуатацию:

- радиационный контроль зданий и прилегающей территории после завершения строительства;

- проведение лабораторных исследований почвы, шумов, вибрации, воздуха в закрытых помещениях;

- биологический и химический анализ воды;

- тепловизионное обследование ограждающих конструкций;

- испытание наружных пожарных лестниц;

- испытание ограждений балконов;

- испытание ограждений крыши;

- проверка вентиляционных каналов;

- сертификация электроустановок;

- врезка в магистральные инженерные сети;

- техническое освидетельствование лифтов;

- проверка высотного положения конструкт. элементов здания; 

- контрольно-исполнительная геодезическая съемка подземных инженерных коммуникаций;

- топографическая съемка;
- инвентаризация ПИБ

и.т.д.
	По расчету 
	Письмо Минрегиона от 25.03.2009 № 8342-ИМ/08

Письмо Минрегиона  от14.05.2010 №19696-ИП/08


	20
	Затраты на мойку колес
	См. пример расчета в К 3-2013

Или до 0,3% от СМР по гл.1-8 ССР
	Письмо Росстроя от 24.09.2004 № ЮТ-4734/06

Письмо РЦЦС СПб от 28.05.2002 № 2002-05/П167

	22
	Затраты, связанные с использованием студенческих отрядов, и других контингентов (организованный набор рабочих)
	По расчету на основании ПОС
	Пункт 9.5  прил. 8 к МДС 81-35.2004



	23
	Затраты по содержанию и эксплуатации фондов природоохранного назначения: очистных сооружений, золоуловителей, очистки сточных вод и др.
	По расчету на основании ПОС
	Пункт 9.18 прил. 9 к МДС 81-1.99



	24
	Затраты по аренде флота при строительстве мостов, искусственных, морских сооружений и др.
	По расчету на основании ПОС
	Пункт 9.19  прил. 9 к МДС 81-1.99

Письмо Росстроя от 24.09.2004 № ЮТ-4734/06

+ извл. из письма от 20.09.2011 № 256650-ДБ/08

	25
	Затраты по аренде специальной авиационной техники для производства строительно-монтажных работ
	По расчету на основании ПОС
	Пункт 9.20 прил. 9 к МДС 81-1.99

Письмо Росстроя от 24.09.2004 № ЮТ-4734/06

	26
	Затраты по наблюдению в ходе строительства за осадкой зданий и сооружений, возводимых на просадочных, вечномерзлых, насыпных грунтах, и уникальных объектов
	Определяются расчетом на основании проектных решений и программы наблюдений 
	Пункт 9.22 прил. 9 к МДС 81-1.99



	27
	Затраты на мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящихся объектов
	По расчету на основании ПОС
	Постановление Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87 п.23 п/п ф) (раздел 6 – ПОС) 

п. 4.4. СНиП 12-01-2004

	28
	Затраты на пропуск ливневых и паводковых вод
	По расчету на основании ПОС
	Пункт 9.24 прил. 9 к МДС 81-1.99

Письмо Госстроя России от 11.08.1999 № 10-302 

(в нем затраты включены  в 1 главу ССР)

	29
	Затраты, связанные с оплатой разницы в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных ДЭС
	По расчету 
	Пункт 4.10 МДС 81-35.2004

Пункт 4.12. МДС 81-36.2004

	30
	Затраты, связанные с проведением подрядных торгов
	По расчету  (общая величина – 0,42%)
	“Метод. реком. по определению стоимости затрат, связанных с проведением подрядных торгов в РФ” 

	33
	Затраты, связанные с временным технологическим присоединением объекта к системе энергоснабжения.
	По тарифам, установленным органами самоуправления.


	Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861

Письмо Минрегиона от 09.10.2008 N 25705-ИМ/08

	36
	Средства на мероприятия по поиску и захоронению останков погибших во время ВОВ
	В размере 0,1 % от итогов глав 1-8 ССР (графы 7 и 8)
	Письмо Минрегиона от 14.10.2011 № 28209-ИП/08

	37
	Затраты на энергетическое обследование построенных объектов
	Калькуляция затрат по форме № 3п
	Письмо Минрегиона от 12.08.2011 № 18339-08/ИП-ОГ

(Вестник ФЦЦС № 7-2012 стр. 71)

	38
	Средства на оплату за проезд по платным автомобильным дорогам
	По расчету согласно Методике и размерам оплаты  (графы 7 и 8)
	Федеральный закон  № 257-ФЗ от 08.11.2007



	39
	Затраты по санитарно-экологическому сопровождению строительства и составлению санитарно-экологического паспорта объекта (производственно-экологический мониторинг на период строительства)
	По расчету  (графы 7 и 8)
	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, раздел II, п. 26 б

Федеральный закон об охране окружающей среды № 7-ФЗ ст. 16, п. 4,  ст. 34, п.1,  ст. 46 п.1, 2.

	40
	Затраты на оплату за:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

- организованный сброс загрязн. веществ в водные объекты;

- неорганизованный сброс загрязн. веществ в водные объекты;

- размещение отходов.
	Расчет  на основании данных раздела 8 “Перечень мероприятий по охране окружающей среды” проектной документации (или раздела 7 при сносе, демонтаже объекта).

(гр. 7 и 8)
	Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 № 632

Письмо Минрегиона от 03.05.2011 № 11086-ИП/08 

	41
	Затраты по оплате пошлины за предоставление лицензии (разрешения) на право ведения работ в области использования атомной энергии (на строительство объектов)
	(гр. 7 и 8)
	Пункт 4.85 МДС 81-35.2004

	42
	Затраты на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами массой свыше 12 т
	Определяются расчетом  

(гр. 7 и 8)
	Федеральный закон от 06.04.2011 № 68-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 16.11.2009 № 934

Письмо ФЦЦС от 15.01.2016 № 38-24242/ФЦ

	43
	Затраты на размещение и утилизацию строительного мусора, загрязненного грунта и отходов
	Расчет на основании данных раздела 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации (или раздела 7 при сносе, демонтаже объекта).

(гр.7 и 8)
	Письмо Минрегиона от 03.05.2011 № 11086-ИП/08

	44
	Затраты на строительство инфраструктуры строительно-монтажной организации (в т.ч. жилых домов)
	По расчету на основании ПОС
	п. 5.4. МДС 81-25.2001


п. 4.6.26-4.6.28 Методики:
4.6.26. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации и (или) в ходе строительства в результате уточнения проектных решений и (или) условий строительства в отношении объектов капитального строительства (видов работ), предусмотренных технической документацией.

4.6.27. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется заказчиком по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда заказчиком является главный распорядитель средств) в размерах, не превышающих:

· 2 (двух) процентов - для объектов капитального строительства непроизводственного назначения;

· 3 (трех) процентов - для объектов капитального строительства производственного назначения;

· 10 (десяти) процентов - для уникальных объектов капитального строительства, а также объектов атомной энергетики, гидротехнических сооружений первого класса, объектов космической инфраструктуры, метрополитенов.

4.6.28. Сметная стоимость резерва средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итогов по главам 1-12 сводного сметного расчета стоимости и приводятся отдельной строкой с распределением по графам 4-8.

Предложение:

В части резерва средств на непредвиденные работы и расходы в размере 2% и 3% необходимо отметить, что данные размеры отражали состояние экономики (и состояние строительной отрасли) России в 1990-2000 годы, когда за счет бюджета строилось ограниченное количество жилых зданий, школ, поликлиник и т.д., и практически не строилось крупных объектов (карьеры, шахты, заводы, фабрики, электростанции, крупные мосты, аэропорты, морские порты и т.д.). 
В настоящий момент развернулось строительство крупных промышленных объектов, объектов транспортной инфраструктуры и есть настоятельная необходимость дополнить Методику в части размера резерва средств на непредвиденные работы и затраты по примеру приложения 9 к “Инструкции о составе, порядка разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений” – СНиП 1.02.01-85, где размер резерва был предусмотрен:

1. При двухстадийном проектировании:
на строительство, осуществляемое по индивидуальным проектам:
горно-обогатительных комбинатов, железорудных шахт и карьеров, горнорудных предприятий цветной металлургии и химии, угольных шахт и разрезов, объектов обустройства нефтяных и газовых промыслов, гидроэлектростанций, атомных электростанций, метрополитенов, тоннелей различного назначения и крупных мостов с опорами глубокого заложения на сваях-оболочках или буровых сваях, а также мостов с железобетонными пролетными строениями длиной более 80 м и металлическими пролетными строениями длиной более 100 м, уникальных технически сложных общественных зданий и сооружений - 10%;

металлургических и химических комбинатов и заводов, нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих, химико-фармацевтических заводов, обогатительных фабрик, объектов мелиоративного строительства, предприятий микробиологической промышленности, морских гидротехнических сооружений (причалов, молов и волноломов на глубине 13 м и более) - 7%;

остальных предприятий и сооружений промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, общественных зданий и сооружений (кроме жилых домов) - 5%;

жилых домов - 3%;

на строительство, осуществляемое по типовым и повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам:
общественных зданий и сооружений, жилых домов, строящихся по типовым и повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам - 2%;

объектов производственного назначения, входящих в состав проекта и строящихся по типовым и повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам - 3%.

2. При одностадийном проектировании:
производственных зданий и сооружений, возводимых по типовым и повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам, жилых домов, сооружаемых по вновь разрабатываемым индивидуальным проектам - 3%;

общественных зданий и сооружений, возводимых по индивидуальным проектам - 5%;

общественных зданий и сооружений, жилых домов, возводимых по типовым и повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам - 2%;

п. 4.6.32 Методики: (было 4.6.29)
4.6.32. За итогом сводного сметного расчета приводится сумма налога на добавленную стоимость. Размер налога на добавленную стоимость принимается в размере, установленном законодательством Российской Федерации.

Расчет суммы налога на добавленную стоимость выполняется от итогов глав 1-12 сводного сметного расчета с учетом резерва средств на непредвиденные работы и затраты за исключением стоимости работ и услуг, не подлежащих налогообложению в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации Ошибка! Источник ссылки не найден.. (ссылка на список источников, не так важно)
Полученная сумма налога на добавленную стоимость показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8.

Предложение:

Пункт 4.6.32 (было 4.6.29) необходимо дополнить абзацем про упрощенную систему налогообложения, как это было в п. 4.100 МДС 81-35.2004:
В тех случаях, когда по отдельным видам объектов строительства законодательством Российской Федерации установлены льготы по уплате НДС, в данную строку включаются только средства, необходимые для возмещения затрат подрядных строительно-монтажных организаций по уплате ими НДС поставщикам материальных ресурсов и другим организациям за оказание услуг (в том числе по проектно-изыскательским работам). Размер этих средств определяется расчетом в зависимости от структуры строительно-монтажных работ.
В Методике ничего не сказано про возвратные суммы.
Предложение:

Включить в Методику пункт о возвратных суммах по аналогии с п. 4.100.1 МДС 81-35.2004:

4.99. За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства рекомендуется указывать:

4.100.1. Возвратные суммы, учитывающие стоимость:

· от реализации заказчиком материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий и сооружений, определяемые расчетами по ценам возможной реализации за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и доставке в места складирования;

· материалов и деталей, получаемых от разборки конструкций, сноса и переноса зданий и сооружений, в размере, определяемом по расчету;

· мебели, оборудования и инвентаря, приобретенных для меблировки жилых и служебных помещений для иностранного персонала, осуществляющего шефмонтаж оборудования;

· материалов, получаемых в порядке попутной добычи.

Перечисленные материально-технические ресурсы находятся в распоряжении заказчика.

Возвратные суммы, приводимые за итогом сводного сметного расчета, слагаются из итогов возвратных сумм, показанных справочно в объектных и локальных сметных расчетах (сметах).
Приложение 1 «Термины и определения» Методики:
1. Материальные ресурсы – материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемые при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, включенные в классификатор строительных ресурсов

Предложение:
Исключить слова: включенные в классификатор строительных ресурсов, так как не все материальные ресурсы будут включены в классификатор. При сохранении редакции нельзя будет включить в смету те ресурсы, которые не будут по каким-то причинам включены в классификатор.
2. Текущий уровень цен – уровень цен, принятый при разработке сметной документации, и сложившийся на дату ее представления для проведения проверки достоверности сметной стоимости

Предложение: Конкретизировать понятия текущей цены, так как кроме даты представления на проверку, есть дата выхода проектно-сметной документации из экспертизы, дата объявления заказчиком конкурса, а эти даты могут быть разнесены во времени.
В приложении 1 «Термины и определения» Методики отсутствуют определение «модернизация» и «техническое перевооружение».

Предложение: дополнить «Термины и определения» Методики определениями «модернизация» и «техническое перевооружение».

В приложение 3. «Формы сметной документации» приведена форма 5 «СМЕТА № на проектные (изыскательские) работы.
Предложение:
Привести форму сметы на проектные (изыскательские) работы, составленную по справочникам базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства по аналогии с образцом № 2п из приложения № 2 к МДС 81-35.2004.
В приложение 6. «Примеры заполнения форм сметных расчетов» начисление сметной прибыли производится по каждой норме.

Предложение:
Начисление сметной прибыли производить по итогу раздела локальной сметы.

5

