1.  ШТРОБЛЕНИЕ  СТЕНЫ  (БЕТОН )   40 М  
2.  ШТРОБЛЕНИЕ  СТЕН  ( КИРПИЧ )   30 М

3.  ШТРОБЛЕНИЕ  СТЕН  ( ГИПСОЛИТ ) 12

4. УСАНОВКА  ПОДРОЗЕТНИКОВ  ( В  БЕТОНЕ )   39ШТ 
 5. УСТАНОВКА  ПОДРОЗЕТНИКОВ  ( В  КИРПИЧЕ ) 14 ШТ 
6. УСТАНОВКА  ПОДРОЗЕТНИКОВ  ( В  ГИПСОЛИТЕ )  9 ШТ

7. ПРОКЛАДКА  КАБЕЛЯ  ВВГ  (НГ)  3Х1.5  180 М

8. ПРОКЛАДКА  КАБЕЛЯ  ВВГ  ( НГ ) 3 Х 2.5  350 М 
9. ПРОКЛАДКА  КАБЕЛЯ  ДЛЯ  ВИДЕОКАМЕР  96 М 
10. ПРОКЛАДКА  КАБЕЛЯ  ДЛЯ  КОМПЬЮТЕРНОЙ  СЕТИ  180 М 
     11.  ПРОКЛАДКА  КАБЕЛЯ  ТЕЛЕВИЗИОННОГО  62 М

12. УСТАНОВКА РОЗЕТКИ  220  41 ШТ

13. УСТАНОВКА  РОЗЕТКИ  ВЛАГОЗАЩИТНОЙ  1 ШТ  
14. УСТАНОВКА  РОЗЕТКИ  ИНТЕРНЕТ  9 ШТ 
15. УСТАНОВКА  РОЗЕТКИ  ТВ  3 ШТ 
16. УСТАНОВКА  РОЗЕТКИ  ТЕЛЕФОН  1 ШТ 
17. УСТАНОВКА  ВИДЕОКАМЕРЫ  7 ШТ 
18. УСТАНОВКА  ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  10 ШТ 
19 . УСТАНОВКА  ТОЧЕЧНОГО  СВЕТИЛЬНИКА  ( ОДИНАРНЫЙ ) 21 шт
20. УСТАНОВКА  ТОЧЕЧНОГО  СВЕТИЛЬНИКА  ( ТРОЙНОЙ )  11 ШТ 
21. УСТАНОВКА  ТОЧЕЧНОГО  СВЕТИЛЬНИКА  ( ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ) 10 
22 . УСТАНОВКА  СВЕТОДИОДНОГО  ВСТРАИВАЕМОГО СВ-КА  1 ШТ 
23. УСТАНОВКА  СВЕТОДИОДНОЙ  ПАНЕЛИ  8 ШТ

24. УСТАНОВКА  ПОДВЕСНОГО  СВЕТИЛЬНИКА  3 ШТ 
25. УСТАНОВКА  СВЕТОДИОДНОЙ  ЛЕНТЫ  54 М

26. УСТАНОВКА  ВСТРАИВАЕМОЙ  ЛАМПЫ  2 ШТ 
27 . УСТАНОВКА  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  ЩИТА  1 ШТ

28.РАСКЛЮЧЕНИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА

Всего розеток 60 штук

29.Установка электронного замка в двери со считывателем кто приходил, кто выходил, и чтобы отражалось всё на компьютере в программе