Общая часть

Прейскурант на строительство подземных уличных и внутриквартальных инженерных сетей водопровода и канализации составлен по ГЭСН и ТЕР-2001 в базисном уровне цен на 01.01.2000г.

Сметы и сметные расчеты, выполненные по прейскуранту, являются основанием для инвестиционных обоснований, торгов, рабочих проектов, а также расчетов за выполненные работы между заказчиками и подрядчиками.

Цены прейскуранта устанавливают стоимость всего комплекса работ, связанных со строительством и реконструкцией соответствующих подземных инженерных сетей.

Прейскурант состоит из двух разделов:

- Раздел I. Водопроводные сети

- Раздел II. Канализационные сети.

В состав раздела I входят таблицы:

· прейскурантные цены на прокладку уличных и внутриквартальных водопроводных сетей из стальных труб диаметром 50-1400 мм;

· прейскурантные цены на прокладку уличных и внутриквартальных водопроводных сетей из чугунных труб диаметром 100-900 мм;

· прейскурантные цены на прокладку уличных и внутриквартальных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 50-500 мм;

· установка полиэтиленовых муфт;

· устройство котлованов для протаскивания водопроводных полиэтиленовых труб при бестраншейной прокладке;

· протаскивание полиэтиленовых труб в существующие без разрушения диаметром 75-630 мм;

· устройство железобетонных колодцев;

· установка пожарных гидрантов, коверов.

В состав раздела II входят таблицы:

· прейскурантные цены на прокладку магистральных канализационных сетей из железобетонных труб диаметром 250-800 мм при глубине трубы 2,0 м;

· прейскурантные цены на прокладку магистральных канализационных сетей из железобетонных труб диаметром 250-1000 мм при глубине трубы 2,5 м;

· прейскурантные цены на прокладку магистральных канализационных сетей из железобетонных труб диаметром 250-1200 мм при глубине трубы 3,0 м;

· прейскурантные цены на прокладку магистральных канализационных сетей из железобетонных труб диаметром 250-1500 мм при глубине трубы 4,0 м;

· прейскурантные цены на прокладку магистральных канализационных сетей из железобетонных труб диаметром 250-1500 мм при глубине трубы 5,0 м;

· прейскурантные цены на прокладку магистральных канализационных сетей из железобетонных труб диаметром 400-1500 мм при глубине трубы 6,0 м;

· прейскурантные цены на прокладку магистральных канализационных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 250-500 мм при глубине трубы 2,0 м;

· прейскурантные цены на прокладку магистральных канализационных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 250-500 мм при глубине трубы 2,5 м;

· прейскурантные цены на прокладку магистральных канализационных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 250-500 мм при глубине трубы 3,0 м;

· прейскурантные цены на прокладку магистральных канализационных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 250-500 мм при глубине трубы 4,0 м;

· прейскурантные цены на прокладку магистральных канализационных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 250-500 мм при глубине трубы 5,0 м;

· прейскурантные цены на прокладку магистральных канализационных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 250-500 мм при глубине трубы 6,0 м;

· прокладка канализационных присоединений из железобетонных труб диаметром 250, 300 мм глубиной 1,0 м;

· прокладка канализационных присоединений из железобетонных труб диаметром 250, 300 мм глубиной 1,5 м;

· прокладка канализационных присоединений из железобетонных труб диаметром 250-500 мм глубиной 2,0 м;

· прокладка канализационных присоединений из железобетонных труб диаметром 250-500 мм глубиной 3,0 м;

· прокладка канализационных присоединений из железобетонных труб диаметром 250-500 мм глубиной 3,5 м;

· прокладка канализационных присоединений из железобетонных труб диаметром 250-500 мм глубиной 4,0 м;

· прокладка канализационных присоединений из поливинилхлоридных и полиэтиленовых труб диаметром 100-300 мм глубиной 1,0 м;

· прокладка канализационных присоединений из поливинилхлоридных и полиэтиленовых труб диаметром 100-300 мм глубиной 1,5 м;

· прокладка канализационных присоединений из поливинилхлоридных и полиэтиленовых труб диаметром 100-300 мм глубиной 2,0 м;

· прокладка канализационных присоединений из поливинилхлоридных и полиэтиленовых труб диаметром 100-300 мм глубиной 2,5 м;

· прокладка канализационных присоединений из полиэтиленовых труб диаметром 250-500 мм глубиной 3,0 м;

· прокладка канализационных присоединений из полиэтиленовых труб диаметром 250-500 мм глубиной 3,5 м;

· прокладка канализационных присоединений из полиэтиленовых труб диаметром 250-500 мм глубиной 4,0 м;

· устройство дождевых колодцев;

· устройство контрольных колодцев.

При устройстве водопроводных колодцев установку запорной арматуры учитывать дополнительно.

В прейскурантных ценах таблицы на прокладку магистральных канализационных сетей учтена стоимость установки сборных железобетонных смотровых колодцев в размере 25 штук на 1 км прокладки. При прокладке магистральных канализационных сетей из полиэтиленовых труб установку полиэтиленовых муфт учитывать дополнительно по разделу I. Водопроводные сети.

Сметные цены строительных машин, материалов и изделий, учтенных в прейскуранте, даны в приложении.

В составе прейскуранта учитываются прямые затраты с сопутствующими работами в процентах к прямым затратам. Прейскурантная стоимость дана с накладными расходами, сметной прибылью и лимитированными затратами.

Сопутствующие работы в процентах к прямым затратам составляют:

 - по водопроводным сетям – 4%, кроме стальных труб диаметром свыше 400мм, для которых сопутствующие работы приняты в размере 3,0%;

- по канализационным сетям – 4,5%.

Перечень сопутствующих работ приведен в приложении № 1 к прейскуранту.

Накладные расходы приняты по МДС-81-4.99 в размере 130% от ФОТ.

Сметная прибыль принята по МДС 81-25.2001 в размере – 89% от ФОТ.

Затраты на строительство временных зданий и сооружений по ГСН 81-05-01-2001 п. 4.5 в размере – 1,5%.

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время по ГСН 81-05-02-2001 п. 13.1 (для водопровода) – 2,3%; п. 13.2 (для канализации) – 2,5%.

Нормы затрат для временных зданий и сооружений и зимнего удорожания применяются только в тех случаях, когда эти работы предусмотрены самостоятельной проектно-сметной документацией.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 1,5%.

Сборник показателей стоимости на виды работ

Сети водоснабжения и водоотведения

Раздел 01. Сети водоснабжения

01. Прокладка уличных и внутриквартальных сетей водоснабжения

01-01-001 Прокладка уличных и внутриквартальных сетей водоснабжения из стальных труб

	№
	Шифр ресурса
	Наименование
	Измери тель
	Прейскурантная стоимость, руб.
	Прямые затраты, руб.
	Зарплата,

руб.
	Машины.

руб.
	Зарплата машинистов,

руб
	Материалы,

руб.

	1
	ПВР-01-01-001-01
	Прокладка водопроводных присоединений (домовых и уличных) из стальных труб, диаметр трубы: 50 мм
	км
	258791,70
	143268,82
	36337,70
	42624,63
	10404,00
	64306,49

	2
	ПВР-01-01-001-02
	Прокладка водопроводных присоединений (домовых и уличных) из стальных труб, диаметр трубы: 100 мм
	км
	379756,40
	250796,94
	38129,63
	51928,46
	11939,00
	160738,85

	3
	ПВР-01-01-001-03
	Прокладка уличных и внутриквартальных водопроводных сетей из стальных труб, диаметр трубы: 150 мм
	км
	668203,80
	445110,85
	68932,96
	80995,44
	17422,00
	295182,45

	4
	ПВР-01-01-001-04
	Прокладка уличных и внутриквартальных водопроводных сетей из стальных труб, диаметр трубы: 200 мм
	км
	861081,20
	598 483,37
	77 060,58
	115 193,01
	22 855,00
	406 229,78

	5
	ПВР-01-01-001-05
	Прокладка уличных и внутриквартальных водопроводных сетей из стальных труб, диаметр трубы: 250 мм
	км
	1046613,00
	754 340,89
	83 221,82
	132 165,81
	25 936,00
	538 953,26


Прейскурант предусматривает выполнение работ в соответствии с действующими техническими условиями и правилами. Сметы, составленные по прейскуранту и расчеты по сметам за выполненные работы, не подлежат корректировке в зависимости от способов организации и производства работ.

При отличии принятых в прейскуранте марок труб и арматуры возможна их замена на материалы по проекту.

В прейскурантных ценах учтена стоимость отвозки грунта, вытесненного конструкциями, на расстояние 21 км автомобилями-самосвалами.

Сверх стоимости работ, определенной по прейскуранту, при наличии в проектах соответствующих обоснований, в сметы могут включаться дополнительно:

· отвозка грунта, непригодного для обратной засыпки траншей и котлованов и подвозка заменяющего;

· замена местного грунта на песчаный, гравийный или другой малосжимаемый местный материал при прокладке сетей под существующими дорогами, проездами, площадками, имеющими покрытия усовершенствованного типа, а также в местах пересечения разрабатываемых траншей с действующими подземными коммуникациями;

· искусственное закрепление грунтов (замораживание, силикатизация и т.п.);

· устройство и разборка разгрузочных пакетов под железнодорожными путями;

· устройство упоров на стальных и железобетонных трубопроводах;

· устройство искусственных оснований отличных от принятых в прейскуранте;

· прокладка футляров на трубопроводах;

· устройство постоянных оголовков на выпусках сетей в водные протоки, а также на приемах постоянных канав и мелких протоков;

· разборка дорожных и тротуарных покрытий с последующим восстановлением и отвозкой асфальтобетонного лома;

· восстановление зеленых насаждений.

Сметная стоимость прокладки инженерных сетей различного назначения в совмещенной траншее определяется по соответствующим таблицам прейскуранта с применением коэффициента 0,98.

Прейскурант составлен с учетом доставки материалов на стройки, расположенные в черте города.

При доставке материальных ресурсов на объекты, расположенные в пригородах Санкт-Петербурга или Ленинградской области следует применять поправочные коэффициенты согласно «Общим указаниям по применению Территориальных единичных расценок на строительные работы».

В случае необходимости проведения демонтажных работ (разборок) разрешается пользоваться ценами соответствующих таблиц прейскуранта без учета стоимости материалов с применением к нормам затрат труда, оплате труда рабочих и затратам на эксплуатацию машин, в том числе оплате труда, коэффициентов:

- при разборке сетей – 0,9;

- при демонтаже для перекладки – 0,3.

Если проектом организации строительства предусмотрено производство строительных работ в стесненных условиях, следует применять поправочные коэффициенты к ФОТ по «Общим указаниям по применению ТЕР».

Приложение № 1

Перечень

сопутствующих работ, включенных в прейскурант на строительство инженерных сетей в Санкт-Петербурге и учитывающих особые условия строительства в застроенной части города,

а также во вновь осваиваемых районах.

1. Пересечение трамвайных путей открытым способом с устройством и разборкой пакетов.

2. Укрепление и перестановка столбов освещения.

3. Перестановка геодезических знаков.

4. Разборка и восстановление деревянных заборов и сараев.

5. Установка клемм для измерения потенциала труб.

6. Перекладка канализационных и водопроводных патрубков при пересечении с действующими сетями.

7. Регулировка крышек колодцев.

8. Устройство временных канав с оголовками на них для перепуска воды на период строительства и отводных трубопроводов с отстойниками для отвода воды при водоотливе.

9. Отвозка грунта первой захватки в отвал и обратная засыпка его для обратной засыпки при работе «в оборот».

10.  Разборка мелких столбчатых фундаментов, а также фундаментов шириной до 1 м.

11. Устройство однорядных перемычек при пересечении канав и производстве работ по переключению канализации.

12. Устройство канав для отвода вод во вновь осваиваемых районах города.

 Мелкие работы (отрывка шурфов, устройство шунтирующих перемычек, уборка камней, установка табличек–указателей расположения подземных сетей и сетевых устройств, устройство заглушек из бетона на трубах существующих сетей и т.п.).
