ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 01

Электромонтаж

Основание: чертежи № 

Сметная стоимость 235574    руб.

Средства на оплату труда 28985    руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2013 г.

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.	
		Демонтажные работы										
1	ТЕРр 67-04-01	Демонтаж выключателей (прим)	100 шт.	1.01	33			001				
		Зарплата			33	1	33.33		16.21	540		
		Накладные расходы от ФОТ	%		85		28.33		0.85 (72%)	389		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		21.66		0.8 (52%)	281		
		Затраты труда	чел.-час.	5.84		1					5.9	
							83.32			1210	5.9	
2	ТЕРм 08-05-043-03	Конструкция металлическая кабельная на металлической крепи (вес 1-го 6кг) (демонтаж)	1 т	0.018	1693.95			001				
		Зарплата			822.46	0.3	4.44		16.21	72		
		Эксплуатация машин			489.19	0.3	2.64		6.28	17		
		в т.ч. зарплата машинистов			24.89	0.3	0.13		16.21	2		
		Накладные расходы от ФОТ	%		95		4.35		0.85 (81%)	60		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		2.98		0.8 (52%)	39		
		Затраты труда	чел.-час.	118		0.3					0.64	
							14.41			187	0.64	
ИТОГО по разделу: Демонтажные работы	97.73			1398	6.54	
		Монтажные работы										
3	ТЕРм 08-05-043-03	Конструкция металлическая кабельная на металлической крепи (вес 1-го 6кг)	1 т	0.018	1693.95			001				
		Зарплата			822.46	1.2	17.77		16.21	288		
		Эксплуатация машин			489.19	1.2	10.57		6.28	66		
		в т.ч. зарплата машинистов			24.89	1.2	0.54		16.21	9		
		Материальные ресурсы			382.3	1	6.88		5.38	37		
		Накладные расходы от ФОТ	%		95		17.39		0.85 (81%)	240		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		11.9		0.8 (52%)	154		
		Затраты труда	чел.-час.	118		1					2.12	
							64.51			786	2.12	
4	прайс	Корпус металлический ЩРв-36з-1 38 IP31 "UNIVERSAL" 2713.20 /1,18/5,38=427.39	шт	3	427.39							
		Материальные ресурсы			427.39	1	1282.17		5.38	6898		
							1282.17			6898	0	
5	ТЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	101	8.56			08-03-575-01М				
		Зарплата			8.04	1.2	974.45		16.21	15796		
		Материальные ресурсы			0.52	1.2	63.02		6.01	379		
		Накладные расходы от ФОТ	%		95		925.73		0.85 (81%)	12795		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		633.39		0.8 (52%)	8214		
		Затраты труда	чел.-час.	1.12		1					113.12	
							2596.59			37183	113.12	
6	ТССЦ 5092291	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1Р 6А	шт.	9	70.68			001				
		Материальные ресурсы			70.68	1	636.12		2.4	1527		
							636.12			1527	0	
7	ТССЦ 5092293	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1Р 16А	шт.	137	57.58			001				
		Материальные ресурсы			57.58	1	7888.46		2.37	18696		
							7888.46			18696	0	
8	ТССЦ 5092294	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1Р 25А	шт.	64	63.46			001				
		Материальные ресурсы			63.46	1	4061.44		2.4	9754		
							4061.44			9754	0	
9	ТССЦ 5092295	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1Р 32А	шт.	6	66.59			001				
		Материальные ресурсы			66.59	1	399.54		2.4	960		
							399.54			960	0	
10	ТССЦ 5092296	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1Р 40А	шт.	4	70.3			001				
		Материальные ресурсы			70.3	1	281.2		2.4	675		
							281.2			675	0	
11	ТССЦ 5092297	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1Р 50А	шт.	1	78.44			001				
		Материальные ресурсы			78.44	1	78.44		3.23	253		
							78.44			253	0	
12	ТССЦ 5092309	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 3Р 16А	шт.	4	200.31			001				
		Материальные ресурсы			200.31	1	801.24		3.13	2508		
							801.24			2508	0	
13	ТССЦ 5092310	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 3Р 25А	шт.	29	261.68			001				
		Материальные ресурсы			261.68	1	7588.72		2.4	18203		
							7588.72			18203	0	
14	ТССЦ 5092311	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 3Р 32А	шт.	3	300.93			001				
		Материальные ресурсы			300.93	1	902.79		2.4	2167		
							902.79			2167	0	
15	ТССЦ 5092312	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 3Р 40А	шт.	1	300.93			001				
		Материальные ресурсы			300.93	1	300.93		2.4	722		
							300.93			722	0	
16	ТССЦ 5092314	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 3Р 63А	шт.	11	371			001				
		Материальные ресурсы			371	1	4081		2.4	9803		
							4081			9803	0	
17	ТССЦ Прайс	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 3Р 100А 5187/1,18/5,38=817,06	шт.	3	817.06			001				
		Материальные ресурсы			817.06	1	2451.18		5.38	13187		
							2451.18			13187	0	
18	ТССЦ Прайс	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 3Р 125А 6557/1,18/5,38=1032,86	шт.	1	1032.86			001				
		Материальные ресурсы			1032.86	1	1032.86		5.38	5557		
							1032.86			5557	0	
19	ТССЦ Прайс	Выключатели автоматические силовые 3Р 250А 18686/1,18/5,38=2943.42	шт.	1	2943.42			001				
		Материальные ресурсы			2943.42	1	2943.42		5.38	15836		
							2943.42			15836	0	
20	ТЕРм 08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	4.8	2443.69			08-03-574-01М				
		Зарплата			120.62	1.2	694.77		16.21	11262		
		Эксплуатация машин			1.98	1.2	11.4		6.04	69		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.12	1.2	0.69		16.21	11		
		Материальные ресурсы			2321.09	1	11141.23		1.84	20500		
		Накладные расходы от ФОТ	%		95		660.69		0.85 (81%)	9131		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		452.05		0.8 (52%)	5862		
		Затраты труда	чел.-час.	16.8		1					80.64	
							12960.14			46825	80.64	
21	ТЕРр 56-12-05	Смена дверных приборов замки врезные	100 шт. приборов	0.14	524.22			56-12-1КР				
		Зарплата			452.38	1	63.33		16.21	1027		
		Материальные ресурсы			71.84	1	10.06		3.04	31		
	1019082	Приборы дверные	компл.	14	0	1	0		1	0		
		Накладные расходы от ФОТ	%		82		51.93		0.85 (70%)	719		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		62		39.26		0.8 (50%)	513		
		Затраты труда	чел.-час.	73.2		1					10.25	
							164.58			2289	10.25	
22	ТССЦ Прайс	Замок врезной в щиток 42/1,18/5,38=6,62	шт.	14	6.62			001				
		Материальные ресурсы			6.62	1	92.68		5.38	499		
							92.68			499	0	
ИТОГО по разделу: Монтажные работы	50608.01			194327	206.13	
		ИТОГО по смете	50705.74			195724	212.67	
		В том числе						
		Заработная плата основных рабочих	1788.09			28985		
		Эксплуатация машин	24.61			152		
		в т.ч. заработная плата машинистов	1.36			22		
		Материалы	46043.38			128190.44		
		Накладные расходы	1688.42			23334		
		Сметная прибыль	1161.24			15063		
Непредвиденные затраты 2%					3914		
И Т О Г О с непредвиденными затратами					199639		
Налог на добавленную стоимость 18%					35935		
		ИТОГО				235574