## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2012 г. | [7 empty] | "______ " _______________2012 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Приобретение и монтаж оборудования и материалов.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1886,792 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________16,541 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1389,614 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________480,637 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________10,353 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________994,76 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2000г. с пересчетом на III квартал 2012г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Оборудование.
1 | Комм. предл. ООО "Энергетика плюс" №2108-1 от 21.08.2012г. | Щит ГРЩ 402631,81/1,18/3,74*1,03*1,012=95098,18 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Кобор СМР=3,74 | 1 | 95098.18 |  | 95098.18
2 | Комм. предл. ООО "Энергетика плюс" №2108-1 от 21.08.2012г. | Щит ЩС 21499,14/1,18/3,74*1,03*1,012=5077,91 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Кобор СМР=3,74 | 1 | 5077.91 |  | 5077.91
3 | Комм. предл. ООО "Энергетика плюс" №2108-1 от 21.08.2012г. | Щит ЩПК 14455,23/1,18/3,74*1,03*1,012=3414,20 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Кобор СМР=3,74 | 1 | 3414.2 |  | 3414.2
4 | Комм. предл. ООО "Энергетика плюс" №2108-1 от 21.08.2012г. | Щит ЩВ 17218,53/1,18/3,74*1,03*1,012=4066,87 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Кобор СМР=3,74 | 1 | 4066.87 |  | 4066.87
5 | Комм. предл. ООО "Энергетика плюс" №2108-1 от 21.08.2012г. | Щит ЩО 20503,52/1,18/3,74*1,03*1,012=4842,76 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Кобор СМР=3,74 | 1 | 4842.76 |  | 4842.76
6 | Комм. предл. ООО "Энергетика плюс" №2108-1 от 21.08.2012г. | Щит ЩРО 39218,81/1,18/3,74*1,03*1,012=9263,15 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Кобор СМР=3,74 | 1 | 9263.15 |  | 9263.15
7 | Прайс-лист ООО "РЭД-щит" | Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т 3920,00/1,18/3,74*1,03*1,012=925,87 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Кобор СМР=3,74 | 1 | 925.87 |  | 925.87
8 | ФССЦ-509-8227 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/1 5-7,5 А (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Кобор СМР=3,74 | 2 | 746.85 |  | 1493.7
9 | ФССЦ-504-0289 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Кобор СМР=3,74 | 3 | 904.87 |  | 2714.61
10 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Главная заземляющая шина ГЗШ-21-10 5385,30/1,18/3,74*1,03*1,012=1271,96 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Кобор СМР=3,74 | 1 | 1271.96 |  | 1271.96
11 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Коробка уравнивания потенциалов 207,68/1,18/3,74*1,03*1,012=49,05 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Кобор СМР=3,74 | 7 | 49.05 |  | 343.35
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 128512.56
Итоги по разделу 1 Оборудование. :
Оборудование:
Итого Поз. 1-11 | [5 empty] | 128512.56
Итого | [5 empty] | 128512.56
Всего с учетом "Кобор СМР=3,74" | [5 empty] | 480636.97
Справочно, в ценах 2001г.:
Оборудование | [5 empty] | 128512.56
Итого по разделу 1 Оборудование. | [5 empty] | 480636.97
Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником.
12 | Прайс-лист "Световые технологии" | Светильник люминесцентный 2-х ламповый 2х35 Вт, ARCTIC SMC/SAN 235 1966,43/1,18/5,29*1,03*1,012=328,37 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 44 | 328.37 |  | 14448.28
13 | Прайс-лист "Световые технологии" | Светильник люминесцентный 1- ламповый 1х28 Вт, ARCTIC SMC/SAN 128 1688,95/1,18/5,29*1,03*1,012=282,03 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 3 | 282.03 |  | 846.09
14 | Прайс-лист "Световые технологии" | Светильник подвесной люминесцентный 6-и ламповый 6х28 Вт, PHANTOM 628 12823,50/1,18/5,29*1,03*1,012=2141,35 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 26 | 2141.35 |  | 55675.1
15 | Прайс-лист "Световые технологии" | Светильник настенный с компактной люминесцентной лампой NBT 11F115 2126,71/1,18/5,29*1,03*1,012=335,13 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 18 | 355.13 |  | 6392.34
16 | Прайс-лист "Светлый ориентир" | Световой указатель "Выход" в комплекте с аккумуляторной батареей VEGA 1H18 B73 1405,00/1,18/5,29*1,03*1,012= (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 5 | 234.62 |  | 1173.1
17 | Прайс-лист "Световые технологии" | Светильник отраженного света люминесцентный 1-ламповый, 1х35 Вт, STEP 135 2772,52/1,18/5,29*1,03*1,012=462,97 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 8 | 462.97 |  | 3703.76
18 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Лампа люминесцентная миниатюрная TL Mini 8W/33-640 G5 T5 181,85/1,18/5,29*1,03*1,012=30,37 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 6 | 30.37 |  | 182.22
19 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Лампа люминесцентная компактная "морозостойкая" DULUX EL 15W/21-840 519,27/1,18/5,29*1,03*1,012=86,71 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 19 | 86.71 |  | 1647.49
20 | ФССЦ-509-0696 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 26.2 | 61.59 |  | 1613.66
21 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Влагозащищенный однополюсный переключатель на 2 направления, 10А, Plexo IP55-IK07 кат. N 697 11 385,28/1,18/5,29*1,03*1,012=64,34 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 11 | 64.34 |  | 707.74
22 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Выключатель однополюсный Mosaic, в комплекте: выключатель кат. N770 10 - 1 шт; рамка Mosaic кат. N316 11 - 1 шт; адаптер для монтажа N316 40 - 1шт (218,60+249,30+61,28)/1,18/5,29*1,03*1,012=88,37 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 4 | 88.37 |  | 353.48
23 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Выключатель двухклавишный однополюсный Mosaic, в комплекте: выключатель кат. N770 00 - 2 шт; рамка Mosaic кат. N316 11 - 1 шт; адаптер для монтажа N316 40 - 1шт (157,79*2+249,30+61,28)/1,18/5,29*1,03*1,012=104,56 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 4 | 104.56 |  | 418.24
24 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Выключатель однополюсный Mosaic, в комплекте: выключатель кат. N770 10 - 6 шт; рамка Mosaic кат. N316 22 - 1 шт; адаптер для монтажа N316 48 - 1шт (218,60*6+1167,99+63,44)/1,18/5,29*1,03*1,012=424,65 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 1 | 424.65 |  | 424.65
25 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Выключатель однополюсный Mosaic, в комплекте: выключатель кат. N770 10 - 1 шт; рамка Mosaic кат. N316 13 - 1 шт; адаптер для монтажа N316 40 - 1шт (218,60*2+406,41+61,28)/1,18/5,29*1,03*1,012=151,10 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 1 | 151.1 |  | 151.1
26 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Держатель для этикеток прозрачный плоский кат. N 791 52 290,31/1,18/5,29*1,03*1,012=48,48 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 8 | 48.48 |  | 387.84
27 | Прайс-лист "Эм Си Арт" | Алюминиевая колонна DLP кат. N30707 10126,68/1,18/5,29*1,03*1,012=1691,01 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 2 | 1691.01 |  | 3382.02
28 | Прайс-лист "Мечта электрика" | Алюминиевая колонна DLP кат. N30707 комплектно с - розеточный блок белый, кат. N 31065; - розетка 2х2К+3, кат. N 77603 (12215,69+969,00+709,27)/1,18/5,29*1,03*1,012=2320,10 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 4 | 2320.1 |  | 9280.4
29 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Рамка Mosaic кат. N31611 249,30/1,18/5,29*1,03*1,012=41,63 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 4 | 41.63 |  | 166.52
30 | Прайс-лист nets-shop.ru | Выдвижной блок кат. N 31640 114,79/1,18/5,29*1,03*1,012=19,17 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 4 | 19.17 |  | 76.68
31 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Рамка Mosaic кат. N77211 305,23/1,18/5,29*1,03*1,012=50,97 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 2 | 50.97 |  | 101.94
32 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Рамка Mosaic кат. N77219 477,70/1,18/5,29*1,03*1,012=79,77 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 2 | 79.77 |  | 159.54
33 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Рамка Mosaic кат. N77431 439,80/1,18/5,29*1,03*1,012=73,44 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 7 | 73.44 |  | 514.08
34 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Рамка Mosaic кат. N77433 1039,78/1,18/5,29*1,03*1,012=173,63 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 6 | 173.63 |  | 1041.78
35 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Рамка Mosaic кат. N77434 1258,60/1,18/5,29*1,03*1,012=210,17 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 1 | 210.17 |  | 210.17
36 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Коробка ответвительная Plexo кат. N 92104 90,38/1,18/5,29*1,03*1,012=15,09 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 126 | 15.09 |  | 1901.34
37 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Пружинные клеммники кат. N 343 23 10,89/1,18/5,29*1,03*1,012=1,82 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 381 | 1.82 |  | 693.42
38 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Монтажная плата FC37310 185,21/1,18/5,29*1,03*1,012=30,93 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 95 | 30.93 |  | 2938.35
39 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Держатель FC37305 67,63/1,18/5,29*1,03*1,012=11,29 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 126 | 11.29 |  | 1422.54
40 | Прайс-лист"Anlan" | Основание 50 мм FC3005 128*3/1,18/5,29*1,03*1,012=64,12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 65 | 64.12 |  | 4167.8
41 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Основание 100 мм FC5010 595,35/1,18/5,29*1,03*1,012=99,42 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 21 | 99.42 |  | 2087.82
42 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Основание 150 мм FC5015 647,79/1,18/5,29*1,03*1,012=108,17 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 10 | 108.17 |  | 1081.7
43 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Основание 200 мм FC5020 747,75/1,18/5,29*1,03*1,012=124,86 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 12 | 124.86 |  | 1498.32
44 | Прайс-лист"Anlan" | Основание 400 мм FC5030 380,47*3/1,18/5,29*1,03*1,012=190,60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 9 | 190.6 |  | 1715.4
45 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Безвинтовое крепление FC37304 90,90/1,18/5,29*1,03*1,012=15,18 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 186 | 15.18 |  | 2823.48
46 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Комплект 3 (13,24+4,45+2,09)/1,18/5,29*1,03*1,012=3,30 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 70 | 3.3 |  | 231
47 | Прайс-лист ООО Реинжиниринг | Крепление ТМ, ширина 100 мм 181,92/1,18/5,29*1,03*1,012=30,38 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 16 | 30.38 |  | 486.08
48 | Прайс-лист ООО Реинжиниринг | Крепление ТМ, ширина 300 мм 210,69/1,18/5,29*1,03*1,012=35,18 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 7 | 35.18 |  | 246.26
49 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Комплект 4 (3,46+6,35+2,09)/1,18/5,29*1,03*1,012=1,99 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 456 | 1.99 |  | 907.44
50 | Прайс-лист "АБН" | Крышка лотка 35512 115,7*2/1,18/5,29*1,03*1,012=38,64 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 6 | 38.64 |  | 231.84
51 | Прайс-лист "АБН" | Крышка лотка 35515 268*2/1,18/5,29*1,03*1,012=89,50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 2 | 89.5 |  | 179
52 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Держатель для крышки FC37004 15,91/1,18/5,29*1,03*1,012=2,66 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 28 | 2.66 |  | 74.48
53 | Прайс-лист Hyperlan | Держатель для крышки FC37005 13,61/1,18/5,29*1,03*1,012=2,27 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 8 | 2.27 |  | 18.16
54 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Консоль ML FC34105 113,94/1,18/5,29*1,03*1,012=19,03 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 18 | 19.03 |  | 342.54
55 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Консоль ML FC34107 124,09/1,18/5,29*1,03*1,012=20,72 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 28 | 20.72 |  | 580.16
56 | Прайс-лист Торговый Дом | Консоль ML FC34108 160,00/1,18/5,29*1,03*1,012=26,72 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 22 | 26.72 |  | 587.84
57 | Прайс-лист ООО "Электродиполь" | Закрывающая струбцина СМ301001 226,2/1,18/5,29*1,03*1,012=37,77 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 382 | 37.77 |  | 14428.14
58 | Прайс-лист ООО "Электродиполь" | Струбцина СМ300800 134,75/1,18/5,29*1,03*1,012=22,50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 11 | 22.5 |  | 247.5
59 | ФССЦ-101-4949 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Шпилька резьбовая М8-2000 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 55 | 11.48 |  | 631.4
60 | Прайс-лист ООО "Электродиполь" | Гайка СМ110800 1,22/1,18/5,29*1,03*1,012=0,20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 275 | 0.2 |  | 55
61 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Пластина FC37311 44,42/1,18/5,29*1,03*1,012=7,42 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 30 | 7.42 |  | 222.6
62 | Прайс-лист ООО "Электродиполь" | Гайка СМ100800 2,10/1,18/5,29*1,03*1,012=0,35 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 30 | 0.35 |  | 10.5
63 | Прайс-лист ООО "Электродиполь" | Шайба СМ120800 1,68/1,18/5,29*1,03*1,012=0,28 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 264 | 0.28 |  | 73.92
64 | ФССЦ-509-0066 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Профиль монтажный перфорированный (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 20 | 76.84 |  | 1536.8
65 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Профиль PSL 34128 688,29/1,18/5,29*1,03*1,012=114,93 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 7 | 114.93 |  | 804.51
66 | ФССЦ-509-1841 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) "Legrand" 20х12,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 246 2*123 | 7.15 |  | 1758.9
67 | ФССЦ-509-1843 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) "Legrand" 40х20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 24 2*12 | 28.61 |  | 686.64
68 | Прайс-лист Legrand | Мини-плинтус 75х20 кат.N 30033 286,51/1,18/5,29*1,03*1,012=47,84 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 6 2*3 | 47.84 |  | 287.04
69 | Прайс-лист Legrand | Накладка на стык кат.N 33602 28,00/1,18/5,29*1,03*1,012=4,68 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 75 | 4.68 |  | 351
70 | Прайс-лист Legrand | Накладка на стык кат.N 33606 46,00/1,18/5,29*1,03*1,012=7,68 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 10 | 7.68 |  | 76.8
71 | Прайс-лист Legrand | Накладка на стык кат.N 33609 110,00/1,18/5,29*1,03*1,012=18,37 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 3 | 18.37 |  | 55.11
72 | Прайс-лист Legrand | Внутренний/внешний угол кат.N 30221 51,99/1,18/5,29*1,03*1,012=8,68 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 22 | 8.68 |  | 190.96
73 | Прайс-лист Legrand | Внутренний/внешний угол кат.N 30301 177,00/1,18/5,29*1,03*1,012=59,12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 2 | 29.56 |  | 59.12
74 | Прайс-лист Legrand | Плоский угол кат.N 30223 56,99/1,18/5,29*1,03*1,012=9,52 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 3 | 9.52 |  | 28.56
75 | Прайс-лист Legrand | Пластиковая лента кат.N 30418 919,00/1,18/5,29*1,03*1,012=153,46 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 53 | 153.46 |  | 8133.38
76 | Прайс-лист Legrand | Кабель-канал кат.N 10411 159,00/1,18/5,29*1,03*1,012=153,46 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 2 2*1 | 26.55 |  | 53.1
77 | Прайс-лист Legrand | Кабель-канал кат.N 10433 211,00/1,18/5,29*1,03*1,012=35,23 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 20 2*10 | 35.23 |  | 704.6
78 | Прайс-лист Legrand | Гибкая крышка кат.N 10521 192,14/1,18/5,29*1,03*1,012=32,08 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 21 | 32.08 |  | 673.68
79 | Прайс-лист Legrand | Скоба кат.N 10681 58,96/1,18/5,29*1,03*1,012=9,85 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 24 | 9.85 |  | 236.4
80 | Прайс-лист Legrand | Угол внутренний кат.N 10607 809,73/1,18/5,29*1,03*1,012=135,21 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 3 | 135.21 |  | 405.63
81 | Прайс-лист Legrand | Угол плоский кат.N 10790 1835,16/1,18/5,29*1,03*1,012=306,45 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 1 | 306.45 |  | 306.45
82 | Прайс-лист Legrand | Ответвительная коробка кат.N 30316 179,18/1,18/5,29*1,03*1,012=29,92 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 4 | 29.92 |  | 119.68
83 | ФССЦ-509-0043 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | Наконечники кабельные медные ТМ-4 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 16 | 1.02 |  | 16.32
84 | ФССЦ-509-1472 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | Наконечники кабельные медные ТМ-6 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 70 | 1.04 |  | 72.8
85 | ФССЦ-509-1473 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | Наконечники кабельные медные ТМ-10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 30 | 2.08 |  | 62.4
86 | ФССЦ-509-1577 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | Наконечники кабельные медные ТМ-25 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 10 | 3.09 |  | 30.9
87 | ФССЦ-509-1578 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Наконечники кабельные медные ТМ-35 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 20 | 5.44 |  | 108.8
88 | Прайс-лист tmon.ru | Соединительные клеммы WAGO 222-413 8,82/1,18/5,29*1,03*1,012=1,47 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 15 | 1.47 |  | 22.05
89 | ФССЦ-509-1267 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Сжимы ответвительные У-859 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 7 | 30.33 |  | 212.31
90 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Гайка-барашек М10 7,58/1,18/5,29*1,03*1,012=1,27 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 35 | 1.27 |  | 44.45
91 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Шайба 10 1,31/1,18/5,29*1,03*1,012=0,22 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 35 | 0.22 |  | 7.7
92 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Шайба пружинная 163,50/1,18/5,29*1,03*1,012=27,30 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 35 | 27.3 |  | 955.5
93 | ФССЦ-501-8476 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.018 | 3708.36 |  | 66.75
94 | ФССЦ-501-8482 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.092 | 4832.12 |  | 444.56
95 | ФССЦ-501-8491 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.01 | 6557.53 |  | 65.58
96 | ФССЦ-501-8477 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.052 | 5365.89 |  | 279.03
97 | ФССЦ-501-8483 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 1.268 | 6920.41 |  | 8775.08
98 | ФССЦ-501-8492 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.0325 | 9526.1 |  | 309.6
99 | ФССЦ-501-8484 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.061 | 10296.33 |  | 628.08
100 | ФССЦ-501-8485 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.308 | 15727.78 |  | 4844.16
101 | ФССЦ-501-8507 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.051 | 11836.8 |  | 603.68
102 | ФССЦ-501-8508 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.03 | 18047.85 |  | 541.44
103 | ФССЦ-501-8509 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.009 | 25431.81 |  | 228.89
104 | ФССЦ-501-8510 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.017 | 45607.75 |  | 775.33
105 | ФССЦ-501-8512 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.005 | 109675.42 |  | 548.38
106 | ФССЦ-501-8513 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.027 | 150364.44 |  | 4059.84
107 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Кабель ВВГнг-FRLS 2х2,5 120,62/1,18/5,29*1,03*1,012=20,14 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 5 | 20.14 |  | 100.7
108 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Кабель ВВГнг-FRLS 3х2,5 147,28/1,18/5,29*1,03*1,012=24,59 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 119 | 24.59 |  | 2926.21
109 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Кабель ВВГнг-FRLS 4х2,5 180,79/1,18/5,29*1,03*1,012=30,19 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 7.5 | 30.19 |  | 226.43
110 | ФССЦ-502-0518 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.02 | 3368.45 |  | 67.37
111 | ФССЦ-502-0520 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.165 | 4999.13 |  | 824.86
112 | ФССЦ-502-0524 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.057 | 19362.19 |  | 1103.64
113 | ФССЦ-502-0527 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 70 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.06 | 53924.5 |  | 3235.47
114 | ФССЦ-502-0528 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 95 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.008 | 72886.57 |  | 583.09
115 | ФССЦ-101-2161 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 22.5 | 8.28 |  | 186.3
116 | ФССЦ-101-3131 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 1 | 9.18 |  | 9.18
117 | ФССЦ-101-3133 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 4.5 | 10.65 |  | 47.93
118 | ФССЦ-103-0001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.8 | 9.06 |  | 7.25
119 | ФССЦ-103-0003 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.2 | 15.33 |  | 3.07
120 | ФССЦ-202-0025 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубопроводы тонкостенные габаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.037 | 11732.81 |  | 434.11
121 | Прайс-лист ЗАО "Энергобаза" | Клещи изолирующие до 1000 В К-1000 594,00/1,18/5,29*1,03*1,012=99,19 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 1 | 99.19 |  | 99.19
122 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Указатель напряжения до 1000 В УННУ-40-1000 472,36/1,18/5,29*1,03*1,012=78,88 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 2 | 78.88 |  | 157.76
123 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Перчатки диэлектрические 246,38/1,18/5,29*1,03*1,012=41,14 (пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 2 | 41.14 |  | 82.28
124 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Боты диэлектрические 698,25/1,18/5,29*1,03*1,012=116,60 (пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 2 | 116.6 |  | 233.2
125 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Ковры диэлектрические резиновые размером 0,6х0,6м 429,76/1,18/5,29*1,03*1,012=71,76 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 7 | 71.76 |  | 502.32
126 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Защитные ограждения (щиты) 965,00/1,18/5,29*1,03*1,012=161,14 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 1 | 161.14 |  | 161.14
127 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Очки защитные с прямой вентиляцией 79,65/1,18/5,29*1,03*1,012=13,30 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 1 | 13.3 |  | 13.3
128 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Переносное заземление до 1000 В (сечение проводов 50 мм2) ЗПП-1 3957,72/1,18/5,29*1,03*1,012=660,88 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 1 | 660.88 |  | 660.88
129 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Штанга изолирующая оперативная универсальная ШО 1 487,20/1,18/5,29*1,03*1,012=81,36 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 1 | 81.36 |  | 81.36
130 | Прайс-лист МПО "Электромонтаж" | Плакаты и знаки безопасности в составе (18,38*7+67,91*3+21,67*2)/1,18/5,29*1,03*1,012=62,74 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 1 | 62.74 |  | 62.74
131 | Прайс-лист "Колеус" | Огнетушитель ОУ-5 1617,00/1,18/5,29*1,03*1,012=270,02 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 1 | 270.02 |  | 270.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 195194.04
Итоги по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником. :
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 12-131 | [5 empty] | 195194.04
Итого | [5 empty] | 195194.04
Всего с учетом "Ксмр СМР=5,29" | [5 empty] | 1032576.47
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 195194.04
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником. | [5 empty] | 1032576.47
Раздел 3. Монтажные работы.
132 | ФЕРм08-03-571-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм (1 м ширины по фронту) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.65 | 296,84 58,23 | 221,06 11,34 | 192.95 | 37.85 | 143,69 7,37 | 5.87 | 3.82
133 | ФЕРм08-03-573-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 6 | 71,86 23,51 | 45,35 3,16 | 431.16 | 141.06 | 272,1 18,96 | 2.37 | 14.22
134 | ФЕРм08-03-574-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.14 | 2888,4 166,66 | 2,42 0,14 | 404.38 | 23.33 | 0,34 0,02 | 16.8 | 2.35
135 | ФЕРм08-03-574-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.06 | 3236,84 384,9 | 20,71 0,27 | 194.21 | 23.09 | 1,24 0,02 | 38.8 | 2.33
136 | ФЕРм08-03-600-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 2 | 11,59 8,63 | 2,42 0,14 | 23.18 | 17.26 | 4,84 0,28 | 0.87 | 1.74
137 | ФЕРм08-03-603-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Ящик с понижающим трансформатором (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 3 | 23,26 14,19 | 5,35 0,27 | 69.78 | 42.57 | 16,05 0,81 | 1.43 | 4.29
138 | ФЕРм08-03-573-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 1 | 71,86 23,51 | 45,35 3,16 | 71.86 | 23.51 | 45,35 3,16 | 2.37 | 2.37
139 | ФЕРм08-03-574-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.12 | 3545,96 604,13 | 29,79 0,41 | 425.52 | 72.5 | 3,57 0,05 | 60.9 | 7.31
140 | ФЕРм08-03-594-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.38 | 6881,3 1468,16 | 2478,41 713,56 | 2614.89 | 557.9 | 941,8 271,15 | 148 | 56.24
141 | ФЕРм08-03-594-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.06 | 5723,35 1150,72 | 1968,76 527,89 | 343.4 | 69.04 | 118,13 31,67 | 116 | 6.96
142 | ФЕРм08-03-594-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.03 | 4827,21 872,96 | 1355,93 386,35 | 144.82 | 26.19 | 40,68 11,59 | 88 | 2.64
143 | ФЕРм08-03-594-08 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.26 | 7822,04 1835,2 | 3044,77 807,16 | 2033.73 | 477.15 | 791,64 209,86 | 185 | 48.1
144 | ФЕРм08-03-594-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.18 | 4827,21 872,96 | 1355,93 386,35 | 868.9 | 157.13 | 244,07 69,54 | 88 | 15.84
145 | ФЕРм08-03-593-10 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Световые настенные указатели (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.05 | 1989,56 974,14 | 478,34 15,12 | 99.48 | 48.71 | 23,92 0,76 | 98.2 | 4.91
146 | ФЕРм08-03-594-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.08 | 4827,21 872,96 | 1355,93 386,35 | 386.18 | 69.84 | 108,47 30,91 | 88 | 7.04
147 | ФЕРм08-03-591-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.11 | 832,23 385,89 | 22,16 0,54 | 91.55 | 42.45 | 2,44 0,06 | 38.9 | 4.28
148 | ФЕРм08-03-591-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.2 | 748,16 391,84 | 19,74 0,41 | 149.63 | 78.37 | 3,95 0,08 | 39.5 | 7.9
149 | ФЕРм08-03-591-12 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.04 | 800,9 688,45 | 16,94 0,95 | 32.04 | 27.54 | 0,68 0,04 | 69.4 | 2.78
150 | ФЕРм08-03-591-08 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.18 | 788,01 428,54 | 22,16 0,54 | 141.84 | 77.14 | 3,99 0,10 | 43.2 | 7.78
151 | ФЕРм08-02-395-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.19185 | 1189,22 634,5 | 483,55 21,06 | 228.15 | 121.73 | 92,77 4,04 | 67.5 | 12.95
152 | ФЕРм08-02-395-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.06013 | 1064,57 546,14 | 463,3 21,06 | 64.01 | 32.84 | 27,86 1,27 | 58.1 | 3.49
153 | ФЕРм08-02-397-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.54 | 833,46 100,58 | 108,82 4,46 | 450.07 | 54.31 | 58,76 2,41 | 10.7 | 5.78
154 | ФЕРм08-02-390-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 2,72 2*(123+12+1)/100 | 237,65 154,92 | 31,2 0,12 | 646.41 | 421.38 | 84,86 0,33 | 16.29 | 44.31
155 | ФЕРм08-02-390-03 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0,06 2*3/100 | 325,68 193,34 | 39,07 0,12 | 19.54 | 11.6 | 2,34 0,01 | 20.33 | 1.22
156 | ФЕРм08-02-390-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0,2 2*10/100 | 280,08 174,89 | 35,26 0,12 | 56.02 | 34.98 | 7,05 0,02 | 18.39 | 3.68
157 | ФЕРм08-03-545-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | За каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 08-03-545-03 (клеммы WAGO) (1 зажим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 15 | 2,81 0,86 |  | 42.15 | 12.9 |  | 0.09 | 1.35
158 | ФЕРм08-02-412-03 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.48 | 307,53 73,88 | 9,68 0,54 | 147.61 | 35.46 | 4,65 0,26 | 7.86 | 3.77
159 | ФЕРм08-02-412-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.05 | 274,18 63,36 | 4,84 0,27 | 13.71 | 3.17 | 0,24 0,01 | 6.74 | 0.34
160 | ФЕРм08-02-412-04 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.14 | 362,48 105,28 | 19,36 1,08 | 50.75 | 14.74 | 2,71 0,15 | 11.2 | 1.57
161 | ФЕРм08-02-402-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 20.45 | 844,05 143,82 | 486,33 25,52 | 17260.82 | 2941.12 | 9945,45 521,88 | 15.3 | 312.89
162 | ФЕРм08-02-412-04 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.007 | 362,48 105,28 | 19,36 1,08 | 2.54 | 0.74 | 0,14 0,01 | 11.2 | 0.08
163 | ФЕРм08-02-412-05 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.003 | 424,35 137,24 | 33,87 1,89 | 1.27 | 0.41 | 0,1 0,01 | 14.6 | 0.04
164 | ФЕРм08-02-472-10 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 3.09 | 6525,58 438,04 | 32,22 0,41 | 20164.04 | 1353.54 | 99,56 1,27 | 46.6 | 143.99
165 | ФЕРм08-02-411-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0,28 (22,5+1+4,5)/100 | 3085,01 326,18 | 207,45 2,97 | 863.8 | 91.33 | 58,09 0,83 | 34.7 | 9.72
166 | ФЕРм08-02-407-11 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0,01 (0,8+0,2)/100 | 1322,41 311,14 | 168,88 6,35 | 13.22 | 3.11 | 1,69 0,06 | 33.1 | 0.33
167 | ФЕРм08-02-407-06 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.4 | 1070,02 178,6 | 148,14 6,35 | 428.01 | 71.44 | 59,26 2,54 | 19 | 7.6
168 | ФЕРм08-02-472-07 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.44 | 1658,05 200,22 | 87,7 3,38 | 729.54 | 88.1 | 38,59 1,49 | 21.3 | 9.37
169 | ФЕРм08-02-472-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 2.52 | 1082,21 156,04 | 78,58 2,97 | 2727.17 | 393.22 | 198,02 7,48 | 16.6 | 41.83
170 | ФЕРм08-02-471-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.6 | 853,77 100,58 | 60,15 2,57 | 512.26 | 60.35 | 36,09 1,54 | 10.7 | 6.42
171 | ФЕРм08-02-472-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.014 | 744,56 178,6 | 59,23 1,89 | 10.42 | 2.5 | 0,83 0,03 | 19 | 0.27
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 53151.01 | 7761.6 | 13486,01 1202,07 |  | 813.9
Накладные расходы | [5 empty] | 8515.49
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 8963,67) (Поз. 132-171) | [5 empty] | 8515.49
Сметная прибыль | [5 empty] | 5826.39
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 8963,67) (Поз. 132-171) | [5 empty] | 5826.39
Итоги по разделу 3 Монтажные работы. :
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 67492.89 |  |  |  | 813.9
Итого | [5 empty] | 67492.89 |  |  |  | 813.9
Всего с учетом "Ксмр СМР=5,29" | [5 empty] | 357037.39 |  |  |  | 813.9
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 31903.4
Машины и механизмы | [5 empty] | 13486.01
ФОТ | [5 empty] | 8963.67
Накладные расходы | [5 empty] | 8515.49
Сметная прибыль | [5 empty] | 5826.39
Итого по разделу 3 Монтажные работы. | [5 empty] | 357037.39 |  |  |  | 813.9
Раздел 4. Строительные работы
172 | ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.72 | 1201,2 1201,2 |  | 864.86 | 864.86 |  | 154 | 110.88
173 | ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ксмр СМР=5,29 | 0.72 | 729 729 |  | 524.88 | 524.88 |  | 97.2 | 69.98
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 1389.74 | 1389.74 |  |  | 180.86
Накладные расходы | [5 empty] | 1111.79
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 1389,74) (Поз. 172-173) | [5 empty] | 1111.79
Сметная прибыль | [5 empty] | 625.38
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 1389,74) (Поз. 172-173) | [5 empty] | 625.38
Итоги по разделу 4 Строительные работы :
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [5 empty] | 3126.91 |  |  |  | 180.86
Итого | [5 empty] | 3126.91 |  |  |  | 180.86
Всего с учетом "Ксмр СМР=5,29" | [5 empty] | 16541.35 |  |  |  | 180.86
Справочно, в ценах 2001г.:
ФОТ | [5 empty] | 1389.74
Накладные расходы | [5 empty] | 1111.79
Сметная прибыль | [5 empty] | 625.38
Итого по разделу 4 Строительные работы | [5 empty] | 16541.35 |  |  |  | 180.86
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 378247.35 | 9151.34 | 13486,01 1202,07 |  | 994.76
Накладные расходы | [5 empty] | 9627.28
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 1389,74) (Поз. 172-173) | [5 empty] | 1111.79
95% ФОТ (от 8963,67) (Поз. 132-171) | [5 empty] | 8515.49
Сметная прибыль | [5 empty] | 6451.77
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 1389,74) (Поз. 172-173) | [5 empty] | 625.38
65% ФОТ (от 8963,67) (Поз. 132-171) | [5 empty] | 5826.39
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 16541.35 |  |  |  | 180.86
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 1389613.86 |  |  |  | 813.9
Итого Оборудование | [5 empty] | 480636.97
Итого | [5 empty] | 1886792.18 |  |  |  | 994.76
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 227097.44
Машины и механизмы | [5 empty] | 13486.01
ФОТ | [5 empty] | 10353.41
Оборудование | [5 empty] | 128512.56
Накладные расходы | [5 empty] | 9627.28
Сметная прибыль | [5 empty] | 6451.77
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1886792.18 |  |  |  | 994.76
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Главный инженер проекта: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)