Форма № 4.

Локальный СМЕТный расчет № 30716360

от 18.04.2022

«Капитальный ремонт водопроводной сети»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлена в базовых ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены, нормативная база внесена в федеральный реестр на основании приказов Минстроя РФ от 28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр: | 2001г./2019г./_____зона |

| Сметная стоимость работ:_______ | 345 569,98 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 287,65 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 2 079,70 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-003-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 0,298 1000 м3 грунта | 1728,84 43,96 | 1684,88 165,94 | 515,19 | 13,10 | 502,09 49,45 | 6,89 14,99 | 2,05 4,47 |
| 2 | ТЕР01-01-003-04 прим. | Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, (грунт с сильным налипанием на ковш) | 0,278 1000 м3 грунта | 2953,72 75,16 | 2878,56 283,50 | 821,13 | 20,89 | 800,24 78,81 | 11,78 25,61 | 3,27 7,12 |
| 3 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 0,16 100 м3 грунта | 982,52 982,52 | 0,00 0,00 | 157,20 | 157,20 | 0,00 0,00 | 154,00 0,00 | 24,64 0,00 |
| 4 | ТЕР01-02-057-04 прим. | Разработка мокрого грунта в траншеях | 0,12 100 м3 грунта | 2481,32 2481,32 | 0,00 0,00 | 297,76 | 297,76 | 0,00 0,00 | 356,00 0,00 | 42,72 0,00 |
| 5 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 3,84 1 м3 | 1197,13 202,38 | 994,75 94,30 | 4596,98 | 777,14 | 3819,84 362,11 | 27,61 11,43 | 106,02 43,89 |
| 6 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 0,02 100 отверстий | 496,60 118,02 | 378,58 35,89 | 9,93 | 2,36 | 7,57 0,72 | 15,17 4,35 | 0,30 0,09 |
| 7 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 0,08 100 м3 грунта | 595,84 595,84 | 0,00 0,00 | 47,67 | 47,67 | 0,00 0,00 | 97,20 0,00 | 7,78 0,00 |
| 8 | ТЕР22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб (патрубков) диаметром 100 мм | 2 1 врезка | 154,39 19,42 | 100,25 7,20 | 308,78 | 38,84 | 200,50 14,40 | 2,23 0,65 | 4,46 1,30 |
| 9 | ТЕР22-03-006-01 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | 2 1 задвижка (или клапан обратный) | 278,15 7,31 | 0,82 0,00 | 556,30 | 14,62 | 1,64 0,00 | 1,01 0,00 | 2,02 0,00 |
| 10 | ТЕР22-01-021-02 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | 0,4 1 км трубопровода | 29830,91 1578,06 | 2376,07 264,46 | 11932,36 | 631,22 | 950,43 105,78 | 207,64 24,02 | 83,06 9,61 |
| 11 | ТЕР22-06-002-01 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм | 0,4 1 км трубопровода | 214,57 197,25 | 0,00 0,00 | 85,83 | 78,90 | 0,00 0,00 | 28,30 0,00 | 11,32 0,00 |
| 12 | ТЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 0,584 1000 м3 грунта | 297,45 0,00 | 297,45 46,27 | 173,71 | 0,00 | 173,71 27,02 | 0,00 4,18 | 0,00 2,44 |
| 13 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 0,4 1000 м2 спланированной площади | 94,71 0,00 | 94,71 12,18 | 37,88 | 0,00 | 37,88 4,87 | 0,00 1,10 | 0,00 0,44 |
| 14 | Цена по прайсу | Откачка грунтовых вод с помощью специализированных машин (АНЖ-ГАЗ-53) | 40 ч | 162,12 0,00 | 162,12 0,00 | 6484,80 | 0,00 | 6484,80 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 26025,52 | 2079,70 | 12978,70 643,16 |  | 287,65 69,35 |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 26025,52 | 2079,70 | 12978,70 643,16 |  | 287,65 69,35 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 26 025,52 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | 95 | 179,81 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | 80 | 163,90 |
| Накладные расходы (1-001.2-3 Земляные работы, выполняемые: ручным способом) |  | 89 | 265,01 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 110 | 1 253,18 |
| Накладные расходы (1-040.1-3 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)) |  | 103 | 3,17 |
| Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | 130 | 1 148,89 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | 80 | 3,90 |
| Итого накладных расходов |  |  | 3 017,84 |
| Итого |  |  | 29 043,38 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | 50 | 94,64 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | 45 | 92,19 |
| Сметная прибыль (1-001.2-3 Земляные работы, выполняемые: ручным способом) |  | 40 | 119,10 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 70 | 797,47 |
| Сметная прибыль (1-040.1-3 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)) |  | 59 | 1,82 |
| Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | 89 | 786,55 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | 45 | 2,19 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 1 893,96 |
| Итого |  |  | 30 937,33 |
| ИТОГО |  |  | 30 937,33 |
| Коэффициент пересчета из базисных цен в текущие (К=11,17) | 11,17 |  | 345 569,98 |
| ИТОГО |  |  | 345 569,98 |
| ИТОГО за вычетом стоимости материалов, учтенных в смете |  | -Мбц*11,17 | 345 569,98-Мтц |
| В С Е Г О |  |  | 345 569,98-М |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |