## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2011 г. | [11 empty] | "______ " _______________2011 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-17 изм. 1
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________8215,766 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5065,542 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3150,225 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________341,859 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8891,8 |  | чел.час
Составлена в базовых ценах 2001 г.(СНБ — 2001г. Ред. 2010 г.)
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Структурированная кабельная система
1 | ТЕРм08-02-145-01 Приказ рег.службы по тарифам ХМАО от 25.03.10 №17-нп | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг Электромонтажные работы на других объектах: НР (153772,99 руб.): 100% от ФОТ СП (99952,44 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 432 411,75+9,15+0,6+10+0,5 | 939.96 | 221.28 | 597.47 | 75.35 |  | 406062.72 | 95592.96 | 258107.04 | 32551.2 | 7.32 | 3162.24
2 | прайс лист | Кабель белый U/UTR (К=2,55) Материалы для монтажных работ | м | 41175 | 7.86 |  |  |  |  | 323635.5
3 | прайс лист | Кабель магистральный Материалы для монтажных работ | м | 915 | 68.29 |  |  |  |  | 62485.35
4 | прайс лист | Кабель оптоволоконный 6 волокон Материалы для монтажных работ | м | 60 | 87.63 |  |  |  |  | 5257.8
5 | прайс лист | Кабель оптоволоконный 4 волокна Материалы для монтажных работ | м | 1000 | 48.18 |  |  |  |  | 48180
6 | прайс лист | Кабель телефонный в полиэтиленовой оболочке Материалы для монтажных работ | м | 50 | 92.13 |  |  |  |  | 4606.5
7 | ТЕРм08-03-572-05 Приказ рег.службы по тарифам ХМАО от 25.03.10 №17-нп | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм Электромонтажные работы на других объектах: НР (2051,79 руб.): 100% от ФОТ СП (1333,66 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 14 | 809.75 | 108.71 | 164.87 | 13.42 |  | 11336.5 | 1521.94 | 2308.18 | 187.88 | 3.49 | 48.86
8 | прайс лист | Шкаф 1831-600-800 Материалы для монтажных работ | шт | 8 | 8094.84 |  |  |  |  | 64758.72
9 | прайс лист | Шкаф 2054-600-1000 Материалы для монтажных работ | шт | 6 | 11761.69 |  |  |  |  | 70570.14
10 | ТЕРм10-04-112-02 Приказ рег.службы по тарифам ХМАО от 25.03.10 №17-нп | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (985,26 руб.): 97% от ФОТ СП (660,22 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 960.75 | 846.44 |  |  |  | 960.75 | 846.44 |  |  | 28 | 28
11 | ТЕРм08-02-411-04 Приказ рег.службы по тарифам ХМАО от 25.03.10 №17-нп | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм Электромонтажные работы на других объектах: НР (6940,32 руб.): 100% от ФОТ СП (4511,21 руб.): 65% от ФОТ | 1 ввод | 190 180+10 | 59.29 | 30.44 |  |  |  | 11265.1 | 5783.6 |  |  | 1.03 | 195.7
12 | прайс лист | Лоток 400х100 Материалы для монтажных работ | шт | 180 | 629.77 |  |  |  |  | 113358.6
13 | прайс лист | Лоток проволочный 30х80 Материалы для монтажных работ | шт | 10 | 171.78 |  |  |  |  | 1717.8
14 | прайс лист | Крышка на лоток 300 мм Материалы для монтажных работ | шт | 180 | 150.61 |  |  |  |  | 27109.8
15 | прайс лист | Перегородка 3000 мм Материалы для монтажных работ | шт | 180 | 63.29 |  |  |  |  | 11392.2
16 | прайс лист | Консоль для проволочного лотка 300 мм Материалы для монтажных работ | шт | 10 | 103.43 |  |  |  |  | 1034.3
17 | прайс лист | Шпилька 8х2000 Материалы для монтажных работ | шт | 70 | 21.69 |  |  |  |  | 1518.3
18 | ТЕРм08-02-397-01 Приказ рег.службы по тарифам ХМАО от 25.03.10 №17-нп | Профиль перфорированный мон-тажный длиной до 2 м Электромонтажные работы на других объектах: НР (718,85 руб.): 100% от ФОТ СП (467,25 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 1.35 | 1692.63 | 316.19 | 421.66 | 127.54 |  | 2285.05 | 426.86 | 569.24 | 172.18 | 10.7 | 14.45
19 | прайс лист | Профиль монтажный толщиной 1,5 мм, длиной 0,5 м Материалы для монтажных работ | шт | 270 | 112.39 |  |  |  |  | 30345.3
20 | ТЕРм08-02-396-05 Приказ рег.службы по тарифам ХМАО от 25.03.10 №17-нп | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м Электромонтажные работы на других объектах: НР (562,76 руб.): 100% от ФОТ СП (365,79 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.3 | 3527.07 | 1111.08 | 1399.97 | 452.16 |  | 1058.12 | 333.32 | 419.99 | 135.65 | 37.6 | 11.28
21 | прайс лист | Кабель канал 195-65 Материалы для монтажных работ | м | 30 | 73.86 |  |  |  |  | 2215.8
22 | прайс лист | Крышка для кабель канала Материалы для монтажных работ | м | 30 | 125 |  |  |  |  | 3750
23 | ТЕРм08-02-409-01 Приказ рег.службы по тарифам ХМАО от 25.03.10 №17-нп | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Электромонтажные работы на других объектах: НР (75446,4 руб.): 100% от ФОТ СП (49040,16 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 50 | 4510.6 | 703.29 | 1192.7 | 554.15 |  | 225530 | 35164.5 | 59635 | 27707.5 | 23.8 | 1190
24 | прайс лист | Трубы гофрированные легкого типа, с протяжкой , Дн=25 мм, для электропроводки Материалы для монтажных работ | м | 5000 | 7.21 |  |  |  |  | 36050
25 | ТЕРм10-06-068-16 Приказ рег.службы по тарифам ХМАО от 25.03.10 №17-нп | программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) Монтаж оборудования: НР (937,04 руб.): 84% от ФОТ СП (669,31 руб.): 60% от ФОТ | 1 сетевой элемент | 1 | 929.6 | 929.6 |  |  |  | 929.6 | 929.6 |  |  | 20 | 20
26 | ТЕРм10-01-025-01 Приказ рег.службы по тарифам ХМАО от 25.03.10 №17-нп | Оборудование ИКМ-15: оконечная станция на одну систему Монтаж оборудования: НР (15211,32 руб.): 84% от ФОТ СП (10865,23 руб.): 60% от ФОТ | 1 станция | 21 | 870.63 | 692.27 | 178.36 | 26.33 |  | 18283.23 | 14537.67 | 3745.56 | 552.93 | 22.9 | 480.9
27 | прайс лист | Базовая станция Оборудование | шт | 21 | 7561.12 |  |  |  | 158783.52 | 158783.52
28 | прайс лист | Устройство для считывания карт (к=3,21) Оборудование | шт | 1 | 1677.05 |  |  |  | 1677.05 | 1677.05
29 | прайс лист | Сервер ВД 360G Оборудование | шт | 1 | 65588.96 |  |  |  | 65588.96 | 65588.96
30 | прайс лист | Сип-Сервер ВД 360G 7 Оборудование | шт | 1 | 85712.74 |  |  |  | 85712.74 | 85712.74
31 | прайс лист | Модем Оборудование | шт | 3 | 7403.81 |  |  |  | 22211.43 | 22211.43
32 | прайс лист | Catalyst 2960S Оборудование | шт | 18 | 59094.99 |  |  |  | 1063709.82 | 1063709.82
33 | прайс лист | Catalyst 2960 Оборудование | шт | 18 | 12672.26 |  |  |  | 228100.68 | 228100.68
34 | прайс лист | Catalyst 2960 24 10/100 Оборудование | шт | 2 | 10940.39 |  |  |  | 21880.78 | 21880.78
35 | прайс лист | Catalyst 2960 24 10/100 Оборудование | шт | 6 | 21078.2 |  |  |  | 126469.2 | 126469.2
36 | прайс лист | Catalyst 3560 Е Оборудование | шт | 1 | 168963.51 |  |  |  | 168963.51 | 168963.51
37 | прайс лист | 10GBASE Х2 Оборудование | шт | 9 | 12630.03 |  |  |  | 113670.27 | 113670.27
38 | прайс лист | 10GBASE Оборудование | шт | 9 | 16854.11 |  |  |  | 151686.99 | 151686.99
39 | прайс лист | Сisco Оборудование | шт | 3 | 1647.4 |  |  |  | 4942.2 | 4942.2
40 | прайс лист | Сisco 1941 Оборудование | шт | 1 | 13474.84 |  |  |  | 13474.84 | 13474.84
41 | прайс лист | 1000BASE Оборудование | шт | 6 | 3337.03 |  |  |  | 20022.18 | 20022.18
42 | прайс лист | Модуль 1000BASE Оборудование | шт | 7 | 5719.15 |  |  |  | 40034.05 | 40034.05
43 | прайс лист | Сервер HP 380 G 6 Оборудование | шт | 2 | 24575.75 |  |  |  | 49151.5 | 49151.5
44 | прайс лист | Сервер HP 380 G7 Оборудование | шт | 2 | 64132.21 |  |  |  | 128264.42 | 128264.42
45 | прайс лист | Сервер HP 380 G7 Оборудование | шт | 2 | 51795.24 |  |  |  | 103590.48 | 103590.48
46 | прайс лист | Сервер HP 380 G7 Оборудование | шт | 2 | 55681.93 |  |  |  | 111363.86 | 111363.86
47 | прайс лист | Сервер HP 380 G7 Оборудование | шт | 1 | 23024.21 |  |  |  | 23024.21 | 23024.21
48 | прайс лист | Сервер HP 120 G7 Оборудование | шт | 1 | 10247.64 |  |  |  | 10247.64 | 10247.64
49 | прайс лист | IP шифратор Заслон Оборудование | шт | 1 | 120914.52 |  |  |  | 120914.52 | 120914.52
50 | прайс лист | Монитор HP17 Оборудование | шт | 4 | 1561.85 |  |  |  | 6247.4 | 6247.4
51 | прайс лист | 4 портовый переключатель Оборудование | шт | 3 | 1281.75 |  |  |  | 3845.25 | 3845.25
52 | прайс лист | АРС Smart UPS 3000 VA Оборудование | шт | 1 | 14169.17 |  |  |  | 14169.17 | 14169.17
53 | прайс лист | Батарейный модуль Оборудование | шт | 1 | 6495.07 |  |  |  | 6495.07 | 6495.07
54 | прайс лист | Батарейный модуль Оборудование | шт | 3 | 8348.64 |  |  |  | 25045.92 | 25045.92
55 | прайс лист | АРС Smart UPS 5000 VA Оборудование | шт | 3 | 26651.09 |  |  |  | 79953.27 | 79953.27
56 | прайс лист | АРС Smart UPS 2200 VA Оборудование | шт | 9 | 9549.08 |  |  |  | 85941.72 | 85941.72
57 | прайс лист | Рамка , 4 модуля Материалы для монтажных работ | шт | 298 | 54.68 |  |  |  |  | 16294.64
58 | прайс лист | Рамка , 2 модуля Материалы для монтажных работ | шт | 308 | 15.95 |  |  |  |  | 4912.6
59 | прайс лист | Универсальный суппорт , 4 модуля Материалы для монтажных работ | шт | 298 | 27.47 |  |  |  |  | 8186.06
60 | прайс лист | Универсальный суппорт , 2 модуля Материалы для монтажных работ | шт | 308 | 14.24 |  |  |  |  | 4385.92
61 | прайс лист | Монтажные коробки встраиваемые, 4 модуля Материалы для монтажных работ | шт | 298 | 70.71 |  |  |  |  | 21071.58
62 | прайс лист | Монтажные коробки встраиваемые, 2 модуля Материалы для монтажных работ | шт | 308 | 27.85 |  |  |  |  | 8577.8
63 | прайс лист | Вставка 45х45 на 2 кейстоуна Материалы для монтажных работ | шт | 298 | 9.09 |  |  |  |  | 2708.82
64 | прайс лист | Вставка 45х45 на 1 кейстоун Материалы для монтажных работ | шт | 308 | 8.44 |  |  |  |  | 2599.52
65 | прайс лист | Кроссовая панель 110ХС Материалы для монтажных работ | шт | 17 | 772.83 |  |  |  |  | 13138.11
66 | прайс лист | Соединительный блок 110ХС 4 парные Материалы для монтажных работ | шт | 340 | 10.63 |  |  |  |  | 3614.2
67 | прайс лист | Соединительный блок 110ХС 5 парные Материалы для монтажных работ | шт | 68 | 14.96 |  |  |  |  | 1017.28
68 | прайс лист | Панель РСВ Материалы для монтажных работ | шт | 58 | 2611.05 |  |  |  |  | 151440.9
69 | прайс лист | Панель коммутационная 19 для 24 соединителей Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 18234.54 |  |  |  |  | 18234.54
70 | прайс лист | Панель коммутационная 19 для 12 соединителей Материалы для монтажных работ | шт | 9 | 1323.93 |  |  |  |  | 11915.37
71 | прайс лист | Адаптер для волокна Материалы для монтажных работ | шт | 78 | 181.75 |  |  |  |  | 14176.5
72 | прайс лист | Соединитель для волокна Материалы для монтажных работ | шт | 13 | 1818.34 |  |  |  |  | 23638.42
73 | прайс лист | Кассета на 6 соединений Материалы для монтажных работ | шт | 9 | 38.07 |  |  |  |  | 342.63
74 | прайс лист | Кассета на 12 соединений Материалы для монтажных работ | шт | 2 | 85.72 |  |  |  |  | 171.44
75 | прайс лист | Полушнур Материалы для монтажных работ | шт | 156 | 135.92 |  |  |  |  | 21203.52
76 | прайс лист | Маркер самоклеющийся Материалы для монтажных работ | шт | 250 34+216 | 83.08 |  |  |  |  | 20770
77 | прайс лист | Маркер самоклеющийся Материалы для монтажных работ | шт | 3 | 99.7 |  |  |  |  | 299.1
78 | прайс лист | Шнур дуплексный 50/125 2 м Материалы для монтажных работ | шт | 24 | 481.23 |  |  |  |  | 11549.52
79 | прайс лист | Шнур коммутационный белый, 3 м Материалы для монтажных работ | шт | 616 | 73.12 |  |  |  |  | 45041.92
80 | прайс лист | Шнур коммутационный белый, 1 м( Материалы для монтажных работ | шт | 606 | 51.79 |  |  |  |  | 31384.74
81 | прайс лист | Шнур коммутационный белый 1 пара , 1 м Материалы для монтажных работ | шт | 606 | 168.46 |  |  |  |  | 102086.76
82 | прайс лист | Шнур коммутационный белый 1 пара , 1,8 м Материалы для монтажных работ | шт | 300 | 123.57 |  |  |  |  | 37071
83 | прайс лист | Фильтр для вентиляторов Материалы для монтажных работ | шт | 14 | 434.98 |  |  |  |  | 6089.72
84 | прайс лист | Адаптер для установки вентилятора Материалы для монтажных работ | шт | 6 | 2520.78 |  |  |  |  | 15124.68
85 | прайс лист | Универсальный вентилятор 4 элемента Материалы для монтажных работ | шт | 8 | 2499.45 |  |  |  |  | 19995.6
86 | прайс лист | Универсальный вентилятор 6 элементов Материалы для монтажных работ | шт | 6 | 9813.78 |  |  |  |  | 58882.68
87 | прайс лист | Органайзер Материалы для монтажных работ | шт | 96 | 177.66 |  |  |  |  | 17055.36
88 | прайс лист | Вертикальный органайзер для скрытых стоек Материалы для монтажных работ | шт | 4 | 897.64 |  |  |  |  | 3590.56
89 | прайс лист | Полка для оборудования консольная 19 Материалы для монтажных работ | шт | 3 | 213.34 |  |  |  |  | 640.02
90 | прайс лист | Блок силовых розеток горизонтальный Материалы для монтажных работ | шт | 14 | 855.81 |  |  |  |  | 11981.34
91 | прайс лист | Полка выдвижная 800 и 1000 мм Материалы для монтажных работ | шт | 4 | 1002.74 |  |  |  |  | 4010.96
92 | прайс лист | Полка для клавиатуры откидная 19 серая Материалы для монтажных работ | шт | 4 | 235.55 |  |  |  |  | 942.2
93 | прайс лист | Винт Материалы для монтажных работ | комп | 21 | 28.27 |  |  |  |  | 593.67
94 | прайс лист | Кабель 220В Материалы для монтажных работ | шт | 5 | 187.8 |  |  |  |  | 939
95 | прайс лист | Неисключительные права на пользование ПО Материалы для монтажных работ | шт | 50 | 0.16 |  |  |  |  | 8
96 | прайс лист | Флешкарта Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 1501.25 |  |  |  |  | 1501.25
97 | прайс лист | Держатель DS 1 Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 1360.57 |  |  |  |  | 1360.57
98 | прайс лист | Кабель CABLE Материалы для монтажных работ | шт | 16 | 2394.23 |  |  |  |  | 38307.68
99 | прайс лист | Кабель 120 А Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 703.75 |  |  |  |  | 703.75
100 | прайс лист | Комлект беспроводного абонентского аппарата Материалы для монтажных работ | шт | 35 | 1648.39 |  |  |  |  | 57693.65
101 | прайс лист | Электронный замок Материалы для монтажных работ | шт | 3 | 2445.99 |  |  |  |  | 7337.97
102 | ТЕРм10-02-030-01 Приказ рег.службы по тарифам ХМАО от 25.03.10 №17-нп | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный Монтаж оборудования: НР (65820,38 руб.): 84% от ФОТ СП (47014,56 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 300 | 234.95 | 217.66 |  |  |  | 70485 | 65298 |  |  | 7.2 | 2160
103 | прайс лист | Аппарат телефонный 9650 Материалы для монтажных работ | шт | 4 | 2868.15 |  |  |  |  | 11472.6
104 | прайс лист | Аппарат телефонный 1616 Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 1663.89 |  |  |  |  | 1663.89
105 | прайс лист | Аппарат телефонный 1608 Материалы для монтажных работ | шт | 45 | 1403.74 |  |  |  |  | 63168.3
106 | прайс лист | Аппарат телефонный аналоговый Материалы для монтажных работ | шт | 250 | 1193.09 |  |  |  |  | 298272.5
107 | ТЕРм10-02-040-01 Приказ рег.службы по тарифам ХМАО от 25.03.10 №17-нп | Устройство: центральное управляющее Монтаж оборудования: НР (2797,15 руб.): 84% от ФОТ СП (1997,96 руб.): 60% от ФОТ | 1 устройство | 1 | 3309.88 | 2669.31 | 631.48 | 105.64 |  | 3309.88 | 2669.31 | 631.48 | 105.64 | 88.3 | 88.3
108 | прайс лист | Программно аппаратный комплекс Оборудование | шт | 1 | 84481.76 |  |  |  | 84481.76 | 84481.76
109 | прайс лист | Программный комплекс ИВК Юпитер Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 16949.16 |  |  |  |  | 16949.16
110 | прайс лист | Программный комплекс ИВК Юпитер Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 39880.37 |  |  |  |  | 39880.37
111 | прайс лист | Программный комплекс ИВК Юпитер Материалы для монтажных работ | шт | 298 | 1661.68 |  |  |  |  | 495180.64
112 | прайс лист | Программное обеспечение IA 770 Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
113 | прайс лист | Программное обеспечение ADMIN Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
114 | прайс лист | Программное обеспечение PROGNOSIS Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
115 | прайс лист | Программное обеспечение AVAYA Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 938.19 |  |  |  |  | 938.19
116 | прайс лист | Сертификат S 8500 Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
117 | прайс лист | Сертификат IM ASA Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
118 | прайс лист | Сертификат СС R Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
119 | прайс лист | Сертификат AVAYA Материалы для монтажных работ | шт | 90 | 1800.04 |  |  |  |  | 162003.6
120 | прайс лист | Сертификат AVAYA R 5 Материалы для монтажных работ | шт | 400 | 299.95 |  |  |  |  | 119980
121 | прайс лист | Сертификат SIP Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
122 | прайс лист | Сертификат SIP Материалы для монтажных работ | шт | 40 | 0.16 |  |  |  |  | 6.4
123 | прайс лист | Сертификат ЕС 500 Материалы для монтажных работ | шт | 80 | 0.16 |  |  |  |  | 12.8
124 | прайс лист | Шлюз Материалы для монтажных работ | шт | 3 | 79750.23 |  |  |  |  | 239250.69
125 | прайс лист | Плата аналоговых портов Материалы для монтажных работ | шт | 2 | 15011.84 |  |  |  |  | 30023.68
126 | прайс лист | Плата Е1/Т Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 28147.15 |  |  |  |  | 28147.15
127 | прайс лист | Модуль аналоговых портов Материалы для монтажных работ | шт | 16 | 28147.15 |  |  |  |  | 450354.4
128 | прайс лист | Неисключительное право на ПО Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 938.19 |  |  |  |  | 938.19
129 | прайс лист | Модуль кодеков Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 9837.16 |  |  |  |  | 9837.16
130 | прайс лист | Ключ авторизации до 150 абонентов Материалы для монтажных работ | шт | 1 | 14197.41 |  |  |  |  | 14197.41
131 | прайс лист | Клавиатура Материалы для монтажных работ | шт | 4 | 247.26 |  |  |  |  | 989.04
132 | прайс лист | Мышь проводная Материалы для монтажных работ | шт | 4 | 129.61 |  |  |  |  | 518.44
133 | прайс лист | Модуль UTR Материалы для монтажных работ | шт | 904 | 51.58 |  |  |  |  | 46628.32
134 | ТЕРм10-02-016-06 Приказ рег.службы по тарифам ХМАО от 25.03.10 №17-нп | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания Монтаж оборудования: НР (368,02 руб.): 84% от ФОТ СП (262,87 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 500.76 | 351.78 | 79.61 | 13.32 |  | 500.76 | 351.78 | 79.61 | 13.32 | 10.1 | 10.1
135 | прайс лист | Контроллер Оборудование | шт | 1 | 10560.22 |  |  |  | 10560.22 | 10560.22
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 7563223.05 | 223455.98 | 325496.1 | 61426.3 |  | 7409.83
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 7, 11, 18, 20, 23, 10, 25-26, 102, 107, 134)) | [9 empty] | 7673013.47 | 268147.18 | 390595.32 | 73711.56 |  | 8891.8
Накладные расходы | [9 empty] | 325612.29
Сметная прибыль | [9 empty] | 217140.68
Итоги по разделу 1 Структурированная кабельная система :
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 5065541.81 |  |  |  |  | 8891.8
Итого Оборудование | [9 empty] | 3150224.63
Итого | [9 empty] | 8215766.44 |  |  |  |  | 8891.8
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 3864046.34
Машины и механизмы | [9 empty] | 390595.32
ФОТ | [9 empty] | 341858.74
Оборудование | [9 empty] | 3150224.63
Накладные расходы | [9 empty] | 325612.29
Сметная прибыль | [9 empty] | 217140.68
Итого по разделу 1 Структурированная кабельная система | [9 empty] | 8215766.44 |  |  |  |  | 8891.8
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 7563223.05 | 223455.98 | 325496.1 | 61426.3 |  | 7409.83
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 7, 11, 18, 20, 23, 10, 25-26, 102, 107, 134)) | [9 empty] | 7673013.47 | 268147.18 | 390595.32 | 73711.56 |  | 8891.8
Накладные расходы | [9 empty] | 325612.29
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 101349,9) (Поз. 25-26, 102, 107, 134) | [9 empty] | 85133.92
97% ФОТ (от 1015,73) (Поз. 10) | [9 empty] | 985.26
100% ФОТ (от 239493,11) (Поз. 1, 7, 11, 18, 20, 23) | [9 empty] | 239493.11
Сметная прибыль | [9 empty] | 217140.68
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 101349,9) (Поз. 25-26, 102, 107, 134) | [9 empty] | 60809.94
65% ФОТ (от 240508,84) (Поз. 1, 7, 11, 18, 20, 23, 10) | [9 empty] | 156330.74
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 5065541.81 |  |  |  |  | 8891.8
Итого Оборудование | [9 empty] | 3150224.63
Итого | [9 empty] | 8215766.44 |  |  |  |  | 8891.8
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 3864046.34
Машины и механизмы | [9 empty] | 390595.32
ФОТ | [9 empty] | 341858.74
Оборудование | [9 empty] | 3150224.63
Накладные расходы | [9 empty] | 325612.29
Сметная прибыль | [9 empty] | 217140.68
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 8215766.44 |  |  |  |  | 8891.8
[8 empty] | Стоимость в базовых ценах 2001 г. - |  |  |  | 8215766.44 |  | руб.
Текущая стоимость с индексами (прил. №2 к приказу №42 РСТ ХМАО-Югры от 01.07.2011г. "В помощь сметчику" 2(42)2011г.
с учетом коэффициентов к Н/р=0,85, к С.пр. =0,8 Письмо №41099-КК/08 от 06.12.2010г. С изм. и доп. От 01.03.2011г. №4391-КК/08
Стоимость в текущих ценах для целей планирования
[9 empty] | без учета НДС |  | 23990549.05 |  | руб.
Стоимость в текущих ценах для целей планирования
[9 empty] | c учетом НДС |  | 28308847.879 |  | руб.
30.09.2011г.