«СОГЛАСОВАНО»
«

«____»______________________г.
«_____»____________________________г.

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №
Основание Чертежи № 111.11-НВ.СП лист 1-3





сметная стоимость 
460,412 тыс.руб.
Составлена в ценах января 2000г. с перерасчетом на 4 кв 2012г.



Нормативная трудоемкость-   670,00 чел-ч

	№ п/п
	Шифр и номер
ПОЗИЦИИ
норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят, обсл.

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основно
й зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ.
машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч.
зарплаты
	На един.
	Всег о

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	TEPр68-12-04
(0)МДС38.пр.З.

пЗ
	Разборка покрытий и оснований
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных
ЗП=2022,24*1,15; ЭММ=4551,46*1,15;
ЗПм=371,27*1,15;ТЗТ=243,35*1,15;
ТЗТм=41,39*1,15.
	0,012
	7 560
	5 234
	91
	28
	63
	280
	3

	
	
	
	100 м3 конструкций
	2 326
	427
	
	
	5
	48
	1

	2
	ТЕРр68-12-03

(0) МДС38.пр.3.п 3
	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных
ЗП=191,02*1,15;ЭММ=662,69*1,15;
 ЗПм=78,08*1,15; ТЗТ-24,49* 1,15; 
ТЗТм-7,38*1,15.
	0,012
	982
	762
	12
	3
	9
	28
	0

	
	
	
	100м3 конструкций
	220
	90
	
	
	1
	8
	0

	3
	TEP01-02-057-03
(0) МДС38 пр 3. п 3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 3
3П= 1934,4* 1,15; ЭММ-0* 1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=248*1,15; ТЗТм=0*1,15; Земляные работы, выполняемые ручным способом.
	1
	2 224
	0
	2 224
	2 224
	0
	285
	285

	
	
	
	100м3 грунта
	2 224
	0
	
	
	0
	0
	0

	4
	ТЕР22-01-011-03
(0)МДС38.пр.З.
п 3; МДС38 п.3,3.1
	Демонтаж стальных водопроводных труб
диаметром 100 мм
ЗП=3653,55* 1,15*0,6;
ЭММ=4371,36* 1,15*0,6;
ЗПм=513,69* 1,15*0,6; Мат=56986,55*0;
ТЗТ=353* 1,15*0,6; ТЗТм=41,26* 1,15*0,6.
	0,008
	5 537
	3 016
	44
	20
	24
	244
	7

	
	
	
	1 км
трубопровод
а
	2 521
	355
	
	
	3
	28
	0

	5
	ТЕРр66-26-02 (0)МДС38.пр.З.
п 3
	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм ЗП=9,85*1Д5; ЭММ=8,7*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=1,14*1,15; ТЗТм=0*1,15; Наружные инженерные сети при ремонте: разборка.
	6
	22
	10
	132
	72
	60
	1
	6

	
	
	
	1 задвижка
	17
	0
	
	
	0
	0
	0

	6
	ТЕР22-03-011-03
(0) МДС38
П.3.3.1;
МДС38.пр.3.пЗ
	Демонтаж гидрантов пожарных 30=16,89*0,6*1,15; ЭММ=4,78*0,6*1,15; ЗПм=0,21*0,6*1,15;Мат=1328,33*0; ТЗТ=1,98*0,6*1,15;ТЗТм=0,02*0,6*1,15; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	1
	15
	3
	15
	12
	3
	1
	1

	
	
	
	1 шт.
	12
	0
	
	
	0
	0
	0

	7
	ТЕР01-02-061-02

(0) МДС38.пр.З п 3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 ЗП=729*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм-0*1,15; ТЗТ=97,2*1Д5; ТЗТм=0*1,15; Земляные работы, выполняемые ручным способом
	0,8
	838
	0
	670
	670
	0
	112
	90

	
	
	
	100 м3 грунта
	838
	0
	
	
	0
	0
	0

	8
	ТЕР01-02-061-01

(0) МДС38.пр.З. пЗ
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком 
3П=663,75* 1,15; ЭММ=0*1,15;
ЗПм=0*1,15; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,15; Земляные работы, выполняемые ручным способом
	0,2
	764
	0
	153
	153
	0
	102
	20

	
	
	
	100 м3
грунта
	764
	0
	
	
	0
	0
	0

	9
	408-0125
	Песок природный для строительных работ Земляные работы, выполняемые ручным способом
	20 м3
	14
	
	280
	

	10
	ТЕР07-02-002-05

(0)МДС81-
38.2004 пр 3 пЗ;
МДС 81-35.2004
п4.7
	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2 ЗП=8260,77*1,15*1,15; ЭММ=18822,13*1,15*1,25;
ЗПм=2015,45*1,15*1,25; ТЗТ=910,78*1,15*1,15.
	0,085
	45 034
	27 056
	3 828
	929
	2 300
	1 204
	102

	
	
	
	100 м3 сборных
железобетон ных
	10 925
	2 898
	
	
	246
	296
	25

	10,1
	403-0144
	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций
	8,5 м3
	2 297
	
	19 525
	

	11
	ТЕР27-07-003-01
(0) МДС38.пр.З.
п 3;МДС 35п
4.7
	(применительно) Укладка бетонных плит ЗП=407,85*1,15*1,15; 
ЭММ=149,86* 1,15*1,25; ЗПм=4,34*1,15*1,25;ТЗТ=49,92*1,15*1,15.
	0,375
	7 367
	216
	2 763
	202
	81
	67
	25

	
	
	
	100 м2 тротуара
	539
	6
	
	
	О
	0
	0

	12
	403-8226
	Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3 Автомобильные дороги
	1,87

м3
	1 264
	
	2 364
	

	13
	ТЕР22-01-021-03

(0) МДС35.2004 п 4.7; МДС 81-38.2004 пр 3 пЗ
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых
труб диаметром 100 мм ЗП=2090,62*1,15*1,15;
ЭММ=2959,19* 1,25 * 1,15; ЗПм=320,Зб*1,25*1,15;
ТЗТ=225,04*1,15*1,15.
	0,08
	76 309
	4 254
	6 105
	221
	340
	298
	24

	
	
	
	1 км
трубопровод
а
	2 765
	460
	
	
	37
	44
	4

	14
	ТЕР06-01-001-01
(0)МДС38.пр.З.
п 3; МДС35.П
4.7
	Устройство бетонной опоры под задвижки
ЗП=1404*1,15*1,15;
ЭММ=1543,7*1,15*1,25;
ЗПЗм=190,44*1,15*1,25; ТЗТ=180*1,15*1,15;
ТЗТм=18*1,15*1,25.
	0,0035
	49 830
	2 220
	174
	7
	8
	238
	1

	
	
	
	100 м3
бетона,
бутобетона и
железобетон
	1 857
	274
	
	
	1
	26
	0

	15
	ТЕР22-03-007-01
(0) МДС 81-
35.2004 п 4.7;
МДС 81-38.2004
по 3 п 3
	Установка клиновых задвижек  диаметром 50мм ЗП=12,67*1,15*1,15; ЭММ=2,61*1,25*1,15; ЗПм=0* 1,25* 1,15; ТЗТ=1,38* 1,15*1,15; ТЗТм=0* 1,25* 1,15; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	5
	811
	3
	1 622
	34
	6
	2
	4

	
	
	
	1 задвижка
(или клапан
обратный)
	17
	0
	
	
	0
	0
	0

	16
	ТЕР22-03-007-02

(0)МДС38.пр.З.
пЗ; МДС35.П.4.7
	Установка клиновых задвижек диаметром 100 мм ЗП=21,02*0,15*1,15;ЭММ=4,35*1,15*
ЗП=21,02*1,15*1,15;ЭММ=4,35*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15* 1,25; ТЗТ=2,29*1,15* 1,15.
	3
	1 171
	6
	3 513
	84
	18
	2
	6

	
	
	
	1 задвижка
(или клапан
обратный)
	28
	0
	
	
	0
	0
	0

	17
	ТЕР22-03-014-01

(0) МДС 81-
35.2004 п.4.7;
МДС38.пр.3.пЗ
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм 
ЗП=4,1*1,15*1,15;ЭММ-32,82*1,25*1,15; ЗПм=3,31*1,25*1,15;ТЗТ-0,37*1,15*1,15; ТЗТм=0,25*1,25 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	4
	91
	47
	364
	24
	188
	0
	0

	
	
	
	1 фланец
	6
	5
	
	
	20
	0
	0


	18
	ТЕР22-03-014-03

(0) МДС38.пр.З
пЗ;МДС81~ 35.2004 п 4.7
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм ЗП=7,76*1,15*1,15; ЭММ=51,2*1,15*1,25; ЗПм=5,16*1,15*1,25; ТЗТ-0,7*1,15*1,35; ТЗТм=0,39*1,15*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения
	16
	157
	74
	2 512
	160
	1 184
	1
	16

	
	
	
	1 фланец
	10
	8
	
	
	128
	0
	0

	19
	ТЕР22-03-007-02 (0) МДС38.пр.З
пЗ;МДС81-35.2004 п 4.7
	Установка затвора поворотного диаметром ЗП=21,02*1,15*1,15; ЭММ=4,35*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=2,29*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения
	2
	1 171
	6
	2 342
	56
	12
	2
	4

	
	
	
	1 задвижка
(или клапан обратный)
	28
	0
	
	
	0
	0
	0

	20
	ТЕР22-03-007-02
(0) МДС38лтр.З.
п З;
МДС35.П.4.7
	Установка заглушки диаметром 100 мм ЗП=21,02*1,15*1,15; ЗММ=4,35*1,15*1,25; ЗПм=0* 1,15*1,25; ТЗТ=2,29* 1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения
	2
	1 171
	6
	2 342
	56
	12
	2
	4

	
	
	
	1 задвижка
(или клапан
обратный)
	28
	0
	
	
	0
	0
	0

	21
	ТЕР46-03-010-01

(0) МДС38.пр.З
п 3; ТЕР46 Т.Ч.
П. 3.3.А; ТЕР46
Т.Ч. П. 3.3.Б
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до20 см2  ЗП=144,27*1,15*1,25*1,75; ЭММ=410,12*1,15*1,25*1,75; ЗПм=38,63*1,15*1,25*1,75; ТЗТ=15,17*1,15* 1,25*1,75; ТЗТм=4,35*1,15*1,25*1,75; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих)
	0,04
	1 397
	1 033
	56
	15
	41
	37
	1

	
	
	
	100

отверстий
	364
	98
	
	
	4
	11
	0

	22
	ТЕР22-03-001-05

(0) МДС35 п.4.7; МДС38.пр.З. П 3
	Установка фасонных частей стальных
сварных диаметром 100-250 мм
ЗП=3923,64*1,15*1,15;
ЭММ=13734,3*1,25*1,15;
ЗПм=1364,81*1,25*1Л5;
ТЗТ=353,8*1,15*1,15;
ТЗТм-103,16*1,25*1,15; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения
	0,01
	35 386
	19 743
	354
	52
	197
	468
	5

	
	
	
	1 т
фасонных
частей
	5 190
	1 962
	
	
	20
	148
	1

	23
	507-1690
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	1

Комплект
	176
	0
	176
	


	24
	ТЕР22-03-011-03
(0) МДС38.пр.З.
п 3;
МДС35.п.4.7
	Установка гидрантов пожарных 
ЗП=16,89*1,15*1,15; ЭММ=4,78*1,15*1,25; ЗПм=0,21*1,15*1,25; ТЗТ=1,98*1,15*1,15; ТЗТм=0,02*1,15*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	1
	1 359
	8
	1 359
	23
	8
	2
	2

	
	
	
	1 шт.
	23
	0
	
	
	0
	0
	0

	25
	ТЕР22-01-011-03

(0) МДС38.пр.З. п 3;      

МДС35.П.4.7
	Укладка стальных водопроводных труб с
гидравлическим испытанием диаметром
ЗП=3653,55*1,15*1,15;

ЭММ=4371,36* 1,15* 1,25;
ЗПм=513,69*1,15*1,25; ТЗТ=353*1,15*1,15;
ТЗТм=41,26*1,15*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	0,003
	68 103
	6 284
	204
	14
	19
	467
	1

	
	
	
	1 км
трубопровод
а
	4 832
	739
	
	
	2
	59
	0

	26
	ТЕР22-01-011-05

(0)МДС35 п.4.7; МДС38.пр.З. п 3
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100мм ЗП=4843,8*1,15*1,15; ЭММ=7971,23*1,25*1,15; ЗПм=878,34*1,25*1,15;ТЗТ=468*1,15*1,15; ТЗТм=72,47*1,25*1,15; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	0,001
	122 530
	11 459
	123
	6
	11
	619
	1

	
	
	
	1 км
трубопровод
а
	6 407
	1 263
	
	
	1
	104
	0

	27
	ТЕР27-07-002-01

(0) МДС35 п.4.7; МДС38.пр.З. п 3
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
ЗП=221,99*1,15*1,15;
 ЭММ=249,9б* 1,25*1,15; ЗПм=33,54*1,25*1,15.
	0,12
	2610
	360
	313
	35
	43
	35
	4

	
	
	
	100 м2 дорожек и тротуаров
	293
	49
	
	
	6
	5
	1

	28
	ТЕР27-07-001-01

(0) МДС35 п.4.7; МДС38.пр.З. пЗ
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто- бетонной смеси толщиной 3 см 
ЗП=140,46*1,15*1,15; ЭММ=13,97*1,25*1,15; ЗПм=0,53*1,25*1,15:ТЗТ=15,12*1,15*1,15.
	0,12
	5 289
	21
	635
	22
	3
	20
	2

	
	
	
	100 м2
покрытия
	185
	1
	
	
	0
	0
	0

	29
	ТЕР27-07-001-02

(0) МДС38.пр.З п.З; МДС35.п4.7
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001 -ЗП=21,55*1,15*2*1,15;
ЭММ=1,29* 1,15*2* 1,25;
ЗПм=0* 1,15*2*1,25; Мат=840,19*2;
ТЗТ=2,32*1,15*2*1,15.
	0,12
	1 741
	3
	209
	7
	0
	5
	1

	
	
	
	100м2 покрытия
	58
	0
	
	
	0
	0
	0

	30
	ТЕР 16-06-005-02
(0)

МДС38.пр.3.пЗ;
МДС 35 п 4.7

	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм
ЗП=11,47*1,15*1,15;ЭММ=4,5*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=1,22*1,15*1,15; ТЗТм=0* 1,15*1,25; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение)

	1
	1 588
	8
	1 588
	15
	8
	1
	1

	
	
	
	1 счетчик (водомер)
	15
	0
	
	
	0
	0
	0

	31
	ТЕР 18-06-007-04
(0) МДС38.пр.З.
п 3; МДС 35 п
4.7


	Установка фильтров диаметром 50 мм
ЗП=92,16*1,15*1,15;
ЭММ=75,68* 1,15* 1,25;
ЗПм=0,53*1,15*1.25; ТЗТ=9,92*1,15*1,15;
ТЗТм=0,05*1,15*1,25; Сантехнические
работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение)

	0,1
	8 304
	109
	830
	12
	11
	14
	1

	
	
	
	10 фильтров
	122
	1
	
	
	0
	0
	0

	32
	ТЕР22-06-005-01
(0) МДС38.пр.З.
п 3;
МДС35.п.4.7

	Приварка патрубков диаметром 50 мм
ЗП=15,55*1,15*1,15;

ЭММ=58,25*1,15*1,25; ЗПм=4,9*1,15*1,25;
ТЗТ=1,46*1,15*1,15; ТЗТм=0,37*1,15*1,25;
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

	2
	118
	84
	236
	42
	168
	1
	2

	
	
	
	1 врезка
	21
	.    8
	
	
	16
	0
	0

	33
	ТЕР22-03-001-05

(0) МДС35 п.4.7; МДС38.пр.З. п 3

	Установка перехода сварных диаметром
108x57 мм
ЗП=3923,64*1,15*1,15;

ЭММ=13734,3*1,25*1,15;
ЗПм=1364,81*1,25*1,15;
ТЗТ=353,8*1,15*1,15;
ТЗТм=103,16*1,25*1,15; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения
газопровода

	0,005
	35 386
	19 743
	177
	26
	99
	468
	2

	
	
	
	1 т
фасонных
частей
	5 190
	1 962
	
	
	10
	148
	1

	34
	ТЕРр66-22-01
(0) МДС38.пр.З.
пЗ

	Замена люков и кирпичных горловин 

ЗП=38,64* 1,15; ЭММ=8,7* 1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,53*1,15; ТЗТм=0*1,15.

	2
	820
	10
	1 640
	90
	20
	6
	12

	
	
	
	1 люк
	45
	0
	
	
	0
	0
	0

	35
	ТЕР 16-07-006-02

(0) МДС38.пр.З.
п 3; МДС35.П 4.7

	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм
ЗП=21,41*1,15*1,15; ЭММ=(0*1.15-0)* 1,25+0* 1,25; ЗПм=0* 1,15*1,25; ТЗТ=2,36*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжения)

	2
	32
	0
	64
	56
	0
	2
	4

	
	
	
	1 сальник
	28
	0
	
	
	0
	0
	0

	36
	ТЕР08-01-003-04

(0)МДС38.пр.3 п3; МДС 35 П 4.7
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом

ЗП=815,18*1,15*1,15;

ЭММ=34,78*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25;

ТЗТ=88,8*1,25*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25;

Конструкции из кирпича и блоков
	0,03
	2 499
	50
	75
	32
	2
	117
	4

	
	
	
	100м2 изолируемой поверхности
	1 078
	0
	
	
	0
	0
	0

	37
	ТЕР08-01-003-07
(0)МДС38.пр.3. п 3; МДС35.п 4.7
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
ЗП=201,61*1,15*1,15;

ЭММ=74,14*1,15*1,254=; ЗПм=0*1,15*1,25;

ТЗТ=21,2*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25;

Конструкции из кирпича и блоков
	0,03
	1 193
	106
	36
	8
	3
	28
	1

	
	
	
	100м2 изолируемой поверхности
	267
	0
	
	
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	59 150
	5 410
	4 941
	637

	
	
	
	502
	33

	

	Земляные работы, выполняемые ручным способом (3, 7, 8, 9)

	Накладные расходы
	(3047+0)*0,8
	0,8
	2 438

	Сметная прибыль
	(3047+0)*0,45*0,85
	0,3825
	1 165

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (14)

	Накладные расходы
	(7+1)*1,05
	1,05
	8

	Сметная прибыль
	(7+1)*0,65*0,85
	0,5525
	4

	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (10)

	Накладные расходы
	(929+246)*1,3
	1,3
	1 528

	Сметная прибыль
	(929+246)*0,85*0,85
	0,7225
	849

	Конструкция из кирпича и блоков (36, 37)

	Накладные расходы
	(40+0)*1,22
	1,22
	49

	Сметная прибыль
	(40+0)*0,8*0,85
	0,68
	27

	Сантехнические работы – внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (30, 31, 35)

	Накладные расходы
	(83+0)*1,28
	1,28
	106

	Сметная прибыль
	(83+0)*0,83*0,85
	0,7055
	59

	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (4, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26,  32, 33)

	Накладные расходы
	(830+237)*1,3
	1,3
	1 387

	Сметная прибыль
	(830+237)*0,89*0,85
	0,7565
	807

	Автомобильные дороги (11, 12, 27, 28, 29)

	Накладные расходы
	(266+8)*1,42
	1,42
	389

	Сметная прибыль
	(266+8)*0,95*0,85
	0,8075
	221

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (21)

	Накладные расходы
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	

	Наружные инженерные сети при ремонте: разборка, очистка (5)

	Накладные расходы
	(72+0)*0,74
	0,74
	53

	Сметная прибыль
	(72+0)*0,5
	0,5
	56

	Наружные инженерные сети при ремонте: замена труб и другие виды ремонтных работ (34)

	Накладные расходы
	(90+0)*1,08


	1,08
	97

	Сметная прибыль
	(90+0)*0,68
	0,68
	61

	Благоустройство при ремонте (1, 2)

	Накладные расходы
	(31+6)*1,04
	1,04
	38


	Сметная прибыль
	(31+6)*0,6
	0,6
	22

	Итого
	
	
	68 526

	Коэффициент перехода в цены 4 кв. 2012г.
	                                              68526*5,87
	5,87
	402 248

	Итого с коэффициентом «безусловной упреждающей экономии»
	402248*0,97
	0,97
	390 180

	НДС
	390180*0,18
	18%
	70 232

	Трудозатраты                                                                          
	
	1
	0

	Всего по смете
	
	460 412


СОСТАВИЛ _______________________________________________________________

ПРОВЕРИЛ _______________________________________________________________

