## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2017 г. | [9 empty] | "______ " _______________2017 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 672-17Р-ЭН
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________3995,388 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________3609,032 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________344,863 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________41,493 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________352,367 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1293,4 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Опопы освещения ОГС-1,0-10 и ОГКС -16 (монтаж на фланцах)
1 | ГЭСН01-02-031-04 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2. Применительно. НР (1724 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2536 руб.) СП (786 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (2536 руб.) | 100 шт |  | 0.32 | 21500.33 | 6880 | 865 | 6015 | 1340 |  | 4.86 | 5.31
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 15.2 | 4.86 | 177.82 | 864.21 | 864.21
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 16.59 | 5.31
| 1. 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.час | 16.59 | 5.31 | 1133.06 | 6016.55 |  | 6016.55 | 1340.19
2 | П 01-01-01-043 (Сб.Смета в.54) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 88%=104%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 т груза |  | 31.716 | 40.38 | 1281 |  | 1281
3 | П 03-21-01-060 (Сб.Смета в.54) | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза |  | 31.716 | 359.69 | 11408 |  | 11408
4 | ГЭСН01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 НР (30 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (37 руб.) СП (13 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (37 руб.) | 1000 м3 |  | 0.01762 | 4406.24 | 78 | 11 | 65 | 21 | 2 | 0.06 | 0.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 3.65 | 0.06 | 177.82 | 10.67 | 10.67
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 4.05 | 0.07
| 1. 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 3.97 | 0.07 | 921.67 | 64.52 |  | 64.52 | 20.65
| 2. 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0007 | 1017 | 0.71 |  |  |  | 0.71
5 | ГЭСН06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона НР (40166 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (45130 руб.) СП (19857 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (45130 руб.) | т |  | 3.456 | 14537.38 | 50241 | 35165 | 13060 | 4078 | 2016 | 160.12 | 15.14
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 46.33 | 160.12 | 219.62 | 35165.55 | 35165.55
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 4.38 | 15.14
| 1. 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 1.75 | 6.05 | 973.86 | 5891.85 |  | 5891.85 | 1784.81
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 2.63 | 9.09 | 633 | 5753.97 |  | 5753.97 | 2294.23
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 8.82 | 30.48 | 46.46 | 1416.1 |  | 1416.1
| 4. 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.007 | 0.0242 | 83365 | 2017.43 |  |  |  | 2017.43
6 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Цокольная часть опоры освещения ФМ-0,219-2,0-500-420. Вес 1шт.= 70кг (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 24 | 5990.19 | 143765 |  |  |  | 143765
7 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Цокольная часть опоры освещения ФМ-0,325-3,2-500-400. Вес 1 шт.= 222 кг (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 8 | 14846.41 | 118771 |  |  |  | 118771
8 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Засыпка грунтом из отвала и гравием) НР (737 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1084 руб.) СП (336 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1084 руб.) | 100 м3 |  | 0.0624 | 15114.03 | 943 | 943 |  |  |  | 5.52
|  | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.час | 88.5 | 5.52 | 170.78 | 942.71 | 942.71
9 | 02.2.01.03-0021 | Гравий керамзитовый, фракция: 20-40 мм, марка 250 | м3 |  | 1.44 | 3598 | 5181 |  |  |  | 5181
10 | ГЭСН05-01-009-01 | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см НР (26986 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (24312 руб.) СП (13128 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (24312 руб.) | м3 |  | 12.1 | 8352.58 | 101066 | 13609 | 25327 | 7532 | 62130 | 67.4 | 25.53
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 5.57 | 67.4 | 201.92 | 13609.41 | 13609.41
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.11 | 25.53
| 1. 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 2.11 | 25.53 | 990.55 | 25288.74 |  | 25288.74 | 7531.61
| 2. 91.07.07-002 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 6 м3/ч, напор 150 м | маш.час | 0.06 | 0.73 | 50.66 | 36.98 |  | 36.98
| 3. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.43 | 5.203 | 24.3 | 126.43 |  |  |  | 126.43
| 4. 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 1.02 | 12.34 | 4251 | 52457.34 |  |  |  | 52457.34
| 5. 23.3.01.04-0035 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0.26 | 3.146 | 3032 | 9538.67 |  |  |  | 9538.67
11 | ГЭСН33-02-013-15 | Установка стальных: болтовых молниеотводов и тросостоек массой до 0,6 т НР (100966 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (113445 руб.) СП (46512 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (113445 руб.) | т |  | 10.54 | 15911.9 | 167711 | 77389 | 81536 | 21259 | 8786 | 337.28 | 72.09
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 32 | 337.28 | 229.45 | 77388.9 | 77388.9
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 6.84 | 72.09
| 1. 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 3.41 | 35.94 | 973.86 | 35000.53 |  | 35000.53 | 10602.66
| 2. 91.06.06-014 | Автогидроподъемники высотой подъема: 28 м | маш.час | 3.41 | 35.94 | 1197.39 | 43034.2 |  | 43034.2 | 10602.66
| 3. 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.час | 0.02 | 0.21 | 839.91 | 176.38 |  | 176.38 | 53
| 4. 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем | маш.час | 3 | 31.62 | 105.03 | 3321.05 |  | 3321.05
| 5. 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.01 | 0.1054 | 83365 | 8786.67 |  |  |  | 8786.67
12 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Опора граненая силовая ОГС-0,4-10. Вес 241 кг (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 21 | 42535.05 | 893236 |  |  |  | 893236
13 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Опора граненая коничсекая складывающаяся ОГКС-16. Вес 635 кг (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 8 | 116467.03 | 931736 |  |  |  | 931736
14 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Опора граненая коничсекая ОГК-10(1). Вес133 кг (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 3 | 37883.92 | 113652 |  |  |  | 113652
15 | ГЭСНм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 НР (27773 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (34288 руб.) СП (17830 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (34288 руб.) | шт |  | 32 | 1649.27 | 52777 | 19458 | 31161 | 10357 | 2158 | 87.36 | 35.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 2.73 | 87.36 | 222.73 | 19457.69 | 19457.69
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.1 | 35.2
| 1. 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.02 | 0.64 | 973.86 | 623.27 |  | 623.27 | 188.81
| 2. 91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.час | 1.06 | 33.92 | 888.34 | 30132.49 |  | 30132.49 | 10006.74
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.02 | 0.64 | 633 | 405.12 |  | 405.12 | 161.53
| 4. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.1 | 3.2 | 74.4 | 238.08 |  |  |  | 238.08
| 5. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.5 | 16 | 120 | 1920 |  |  |  | 1920
16 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Кронштейн однорожковый К2-1,0-1,5-0-1 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 18 | 3952.21 | 71140 |  |  |  | 71140
17 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Кронштейн однорожковый К4-1,0-1,5-1-1 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 6 | 8631.83 | 51791 |  |  |  | 51791
18 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Кронштейн для прожекторов Т-образный К61-02-0,4-0-0 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 8 | 516.41 | 4131 |  |  |  | 4131
19 | ГЭСНм08-03-594-09 | Светильник на кронштейнах НР (9578 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (11825 руб.) СП (6149 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11825 руб.) | 100 шт |  | 0.32 | 32840.81 | 10509 | 10248 | 103 | 35 | 158 | 45.31 | 0.13
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 141.6 | 45.31 | 226.17 | 10247.76 | 10247.76
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.4 | 0.13
| 1. 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.2 | 0.06 | 973.86 | 58.43 |  | 58.43 | 17.7
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.2 | 0.06 | 633 | 37.98 |  | 37.98 | 15.14
| 3. 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.001 | 3725 | 3.73 |  |  |  | 3.73
| 4. 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3.09 | 0.9888 | 156 | 154.25 |  |  |  | 154.25
20 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Светильник светодиодный уличный Jazzway PCL-C 100Вт (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 32 | 4790.02 | 153281 |  |  |  | 153281
21 | ГЭСНм08-02-369-02 | Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (2568 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3170 руб.) СП (1648 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3170 руб.) | шт |  | 6 | 752.57 | 4515 | 1881 | 2634 | 876 |  | 7.86 | 3
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.час | 1.309 | 7.85 | 239.45 | 1879.68 | 1879.68
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.497 | 2.98
| 1. 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.014 | 0.08 | 973.86 | 77.91 |  | 77.91 | 23.6
| 2. 91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.час | 0.469 | 2.81 | 888.34 | 2496.24 |  | 2496.24 | 828.98
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.014 | 0.08 | 633 | 50.64 |  | 50.64 | 20.19
22 | ГЭСНм08-03-596-03 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт НР (11235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (13870 руб.) СП (7212 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13870 руб.) | 100 шт |  | 0.14 | 103516.69 | 14492 | 9069 | 4820 | 2992 | 603 | 40.1 | 13.5
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 286.4 | 40.1 | 226.17 | 9069.42 | 9069.42
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 96.42 | 13.5
| 1. 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 1.81 | 0.25 | 973.86 | 243.47 |  | 243.47 | 73.75
| 2. 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.час | 92.8 | 12.99 | 335.36 | 4356.33 |  | 4356.33 | 2852.86
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 1.81 | 0.25 | 633 | 158.25 |  | 158.25 | 63.1
| 4. 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 8.51 | 1.19 | 46.46 | 55.29 |  | 55.29
| 5. 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.5 | 0.07 | 114 | 7.98 |  |  |  | 7.98
| 6. 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 5.2 | 0.728 | 88.6 | 64.5 |  |  |  | 64.5
| 7. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 38 | 5.32 | 74.4 | 395.81 |  |  |  | 395.81
| 8. 14.4.03.17-0101 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т | 0.004 | 0.0006 | 242870 | 145.72 |  |  |  | 145.72
23 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Прожектор LEADER UMC 400S (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 8 | 5326 | 42608 |  |  |  | 42608
24 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Прожектор И004-1000-11 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 6 | 2362.95 | 14178 |  |  |  | 14178
25 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг. Прокладка кабеля в кронштейне опоры освещения НР (7987 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (9861 руб.) СП (5128 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9861 руб.) | 100 м |  | 3.73 | 2928.47 | 10923 | 8167 | 1370 | 408 | 1386 | 37.19 | 1.49
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 9.97 | 37.19 | 219.62 | 8167.67 | 8167.67
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.4 | 1.49
| 1. 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.2 | 0.75 | 973.86 | 730.4 |  | 730.4 | 221.26
| 2. 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 2.4 | 8.95 | 6.46 | 57.82 |  | 57.82
| 3. 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 2.4 | 8.95 | 12.69 | 113.58 |  | 113.58
| 4. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.2 | 0.75 | 633 | 474.75 |  | 474.75 | 189.29
| 5. 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0096 | 0.0358 | 635 | 22.73 |  |  |  | 22.73
| 6. 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.5 | 1.865 | 723 | 1348.4 |  |  |  | 1348.4
| 7. 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 6e-05 | 0.0002 | 65557 | 13.11 |  |  |  | 13.11
26 | 21.1.06.09-0041 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0.168 | 10394 | 1746 |  |  |  | 1746
27 | 21.1.06.09-0054 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0.045 | 25452 | 1145 |  |  |  | 1145
28 | 21.1.06.09-0055 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м |  | 0.16 | 33678 | 5388 |  |  |  | 5388
29 | ГЭСНм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 НР (7271 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (8976 руб.) СП (4668 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8976 руб.) | шт |  | 11 | 1091.44 | 12006 | 7805 | 128 |  | 4073 | 36.41
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 3.31 | 36.41 | 214.37 | 7805.21 | 7805.21
| 1. 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.25 | 2.75 | 46.46 | 127.77 |  | 127.77
| 2. 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.02 | 0.22 | 106.3 | 23.39 |  |  |  | 23.39
| 3. 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.004 | 0.044 | 134 | 5.9 |  |  |  | 5.9
| 4. 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.04 | 0.44 | 114 | 50.16 |  |  |  | 50.16
| 5. 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.77 | 88.6 | 68.22 |  |  |  | 68.22
| 6. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.049 | 0.539 | 74.4 | 40.1 |  |  |  | 40.1
| 7. 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.014 | 0.154 | 54.9 | 8.45 |  |  |  | 8.45
| 8. 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.002 | 0.022 | 352 | 7.74 |  |  |  | 7.74
| 9. 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.002 | 0.022 | 100254 | 2205.59 |  |  |  | 2205.59
| 10. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.03 | 0.33 | 120 | 39.6 |  |  |  | 39.6
| 11. 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.02 | 0.22 | 255 | 56.1 |  |  |  | 56.1
| 12. 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.1 | 1.1 | 867 | 953.7 |  |  |  | 953.7
| 13. 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 0.2 | 2.2 | 279 | 613.8 |  |  |  | 613.8
30 | Коммерческое предложение-прайс КОМПАНИЯ «ДИАЛОГЛЕД-ДВ» | Люк с вводным щитком EKM 2045-1FM (вводной щиток) (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 11 | 2295.83 | 25254 |  |  |  | 25254
31 | ГЭСН33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов НР (4406 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (4950 руб.) СП (2030 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (4950 руб.) | км |  | 0.47 | 12412.17 | 5834 | 3436 | 2261 | 869 | 137 | 16.4 | 3.45
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 34.9 | 16.4 | 209.45 | 3434.98 | 3434.98
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.35 | 3.45
| 1. 91.06.06-011 | Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м | маш.час | 3.24 | 1.52 | 683.58 | 1039.04 |  | 1039.04 | 333.82
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 1.75 | 0.82 | 633 | 519.06 |  | 519.06 | 206.96
| 3. 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 2.36 | 1.11 | 630.55 | 699.91 |  | 699.91 | 327.46
| 4. 01.3.01.06-0038 | Смазка ЗЭС | кг | 0.1 | 0.047 | 76.5 | 3.6 |  |  |  | 3.6
| 5. 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.02 | 0.0094 | 51.5 | 0.48 |  |  |  | 0.48
| 6. 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 | шт | 2.1 | 0.987 | 134 | 132.26 |  |  |  | 132.26
32 | 21.2.01.01-0015 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 | 1000 м |  | 0.47 | 67070 | 31523 |  |  |  | 31523
33 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Лента бандажнаяЛМ-50 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | м |  | 150 | 56.41 | 8462 |  |  |  | 8462
34 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Скрепа СУ20 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 80 | 12.46 | 997 |  |  |  | 997
35 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Зажим ответвительный ЗОИ 16-70/1,5-10 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 80 | 40.07 | 3206 |  |  |  | 3206
36 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Зажим КОПМ 1500 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 40 | 191.42 | 7657 |  |  |  | 7657
37 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Ответвительный прокалывающий герметичный сжим ОР-6 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 15 | 133.55 | 2003 |  |  |  | 2003
38 | Коммерческое предложение-прайс КОМПАНИЯ «ДИАЛОГЛЕД-ДВ» | Соединительный зажим для токопроводящей жилы (MJPT 95) - ВК (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 117 | 137.65 | 16105 |  |  |  | 16105
39 | Коммерческое предложение-прайс КОМПАНИЯ «ДИАЛОГЛЕД-ДВ» | Соединительный зажим для несущей нулевой жилы (MJPT 95 N) - ВК (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 39 | 248.47 | 9690 |  |  |  | 9690
40 | Коммерческое предложение-прайс КОМПАНИЯ «ДИАЛОГЛЕД-ДВ» | Кабельный ремешок KR-1 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 78 | 5.19 | 405 |  |  |  | 405
Провод СИП с креплением по зданию
41 | ГЭСНм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг НР (1415 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1747 руб.) СП (908 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1747 руб.) | 100 м |  | 0.4 | 6829.92 | 2732 | 1037 | 1468 | 482 | 227 | 4.72 | 1.64
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 11.81 | 4.72 | 219.62 | 1036.61 | 1036.61
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 4.11 | 1.64
| 1. 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.2 | 0.08 | 973.86 | 77.91 |  | 77.91 | 23.6
| 2. 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 2.78 | 1.11 | 6.46 | 7.17 |  | 7.17
| 3. 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 2.78 | 1.11 | 12.69 | 14.09 |  | 14.09
| 4. 91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.час | 3.71 | 1.48 | 888.34 | 1314.74 |  | 1314.74 | 436.61
| 5. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.2 | 0.08 | 633 | 50.64 |  | 50.64 | 20.19
| 6. 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0245 | 0.0098 | 635 | 6.22 |  |  |  | 6.22
| 7. 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.5 | 0.2 | 723 | 144.6 |  |  |  | 144.6
| 8. 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.00288 | 0.0012 | 65557 | 78.67 |  |  |  | 78.67
42 | 21.2.01.01-0015 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 | 1000 м |  | 0.04 | 67070 | 2683 |  |  |  | 2683
43 |  | Крепление фасадное КФК 12-47.6 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 10
44 |  | Зажим поддерживающий настенный ЗПС 2х25-4х120 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 3
45 |  | Зажим анкерный абонентский ЗАН 16-35 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 5
46 |  | Хомут для СИП ХС-180 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 2
47 | ГЭСНм08-02-305-02 | Крюк стенной: одинарный НР (1094 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1350 руб.) СП (702 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1350 руб.) | шт |  | 3 | 703.51 | 2111 | 767 | 1344 | 407 |  | 3.66 | 1.38
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 1.22 | 3.66 | 209.45 | 766.59 | 766.59
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.46 | 1.38
| 1. 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.46 | 1.38 | 973.86 | 1343.93 |  | 1343.93 | 407.11
48 |  | Крюк КМ-2800 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 3
49 | ГЭСНм08-02-364-02 | Кронштейн "Переход" на: стене НР (961 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1187 руб.) СП (617 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1187 руб.) | шт |  | 5 | 244.19 | 1221 | 950 | 241 | 82 | 30 | 4.2 | 0.3
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.84 | 4.2 | 226.17 | 949.91 | 949.91
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.06 | 0.3
| 1. 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.03 | 0.15 | 973.86 | 146.08 |  | 146.08 | 44.25
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.03 | 0.15 | 633 | 94.95 |  | 94.95 | 37.86
| 3. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.05 | 0.25 | 120 | 30 |  |  |  | 30
50 |  | Кронштейн анкерный КАМ-4000 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 5
51 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 100 шт. |  | 0.04 | 444 | 18 |  |  |  | 18
52 |  | Изолированный наконечник (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 8
53 |  | Вводной изолятор типа ИВ-33х25+1х35-(200-700) (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 2
54 | ГЭСНм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой НР (156 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (192 руб.) СП (100 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (192 руб.) | шт |  | 2 | 381.32 | 763 | 167 |  |  | 596 | 0.76
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.38 | 0.76 | 219.62 | 166.91 | 166.91
| 1. 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм | т | 6e-05 | 0.0001 | 278533 | 27.85 |  |  |  | 27.85
| 2. 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 0.15 | 0.3 | 74.3 | 22.29 |  |  |  | 22.29
Д | 3. 14.5.01.10-0024 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт. | 1 | 2 | 270 | 540 |  |  |  | 540
55 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Кронштейн настенный (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 2 | 755.89 | 1512 |  |  |  | 1512
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 3118755 | 190967 | 184222 | 50738 | 2743566 | 859.21 | 178.23
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 3173130 | 219612 | 209952 | 58349 | 2743566 | 988.1 | 204.97
Накладные расходы | [6 empty] | 245052
Сметная прибыль | [6 empty] | 127624
Итоги по разделу 1 Опопы освещения ОГС-1,0-10 и ОГКС -16 (монтаж на фланцах) :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 3303336 |  |  |  |  | 680.39 | 139.83
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 242470 |  |  |  |  | 307.71 | 65.14
Итого | [6 empty] | 3545806 |  |  |  |  | 988.1 | 204.97
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 2743566
Машины и механизмы | [6 empty] | 209952
ФОТ | [6 empty] | 277961
Накладные расходы | [6 empty] | 245052
Сметная прибыль | [6 empty] | 127624
Итого по разделу 1 Опопы освещения ОГС-1,0-10 и ОГКС -16 (монтаж на фланцах) | [6 empty] | 3545806 |  |  |  |  | 988.1 | 204.97
Раздел 2. Шкафы ЩОН-1, ЩОН-2
56 | ГЭСНм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм НР (1078 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1331 руб.) СП (692 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1331 руб.) | шт |  | 2 | 2254.52 | 4509 | 1049 | 393 | 109 | 3067 | 4.64 | 0.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 2.32 | 4.64 | 226.17 | 1049.43 | 1049.43
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.2 | 0.4
| 1. 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.1 | 0.2 | 973.86 | 194.77 |  | 194.77 | 59
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.1 | 0.2 | 633 | 126.6 |  | 126.6 | 50.48
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.77 | 1.54 | 46.46 | 71.55 |  | 71.55
| 4. 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.15 | 0.3 | 88.6 | 26.58 |  |  |  | 26.58
| 5. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.17 | 0.34 | 74.4 | 25.3 |  |  |  | 25.3
| 6. 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.015 | 0.03 | 100254 | 3007.62 |  |  |  | 3007.62
| 7. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.03 | 0.06 | 120 | 7.2 |  |  |  | 7.2
57 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | ЯУО 9601-3474 Ящик управления освещением 25А IP 54 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 2 | 1544.74 | 3089 |  |  |  | 3089
58 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат НР (2360 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2913 руб.) СП (1515 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2913 руб.) | шт |  | 10 | 254.8 | 2548 | 2533 |  |  | 15 | 11.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.12 | 11.2 | 226.17 | 2533.1 | 2533.1
| 1. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 | 0.2 | 74.4 | 14.88 |  |  |  | 14.88
59 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | ВА47-29 3P 63/16A (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 6 | 249.3 | 1496 |  |  |  | 1496
60 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | ВА47-29 3P 63/25A (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 2 | 236.82 | 474 |  |  |  | 474
61 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | ВА47-29 3P 63/32A (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 2 | 249.3 | 499 |  |  |  | 499
62 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР (306 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (378 руб.) СП (197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (378 руб.) | шт |  | 2 | 175.62 | 351 | 317 | 32 | 11 | 2 | 1.4 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.7 | 1.4 | 226.17 | 316.64 | 316.64
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02 | 0.04
| 1. 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.01 | 0.02 | 973.86 | 19.48 |  | 19.48 | 5.9
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.01 | 0.02 | 633 | 12.66 |  | 12.66 | 5.05
| 3. 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 3e-05 | 0.0001 | 40973 | 4.1 |  |  |  | 4.1
63 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Счетчик "Меркурий" 236 АRT (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=2% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт. |  | 2 | 6189.49 | 12379 |  |  |  | 12379
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 25345 | 3899 | 425 | 120 | 21021 | 17.24 | 0.44
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 25994 | 4484 | 489 | 138 | 21021 | 19.83 | 0.51
Накладные расходы | [6 empty] | 3744
Сметная прибыль | [6 empty] | 2403
Итоги по разделу 2 Шкафы ЩОН-1, ЩОН-2 :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 17937
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 14204 |  |  |  |  | 19.83 | 0.51
Итого | [6 empty] | 32141 |  |  |  |  | 19.83 | 0.51
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 21021
Машины и механизмы | [6 empty] | 489
ФОТ | [6 empty] | 4622
Накладные расходы | [6 empty] | 3744
Сметная прибыль | [6 empty] | 2403
Итого по разделу 2 Шкафы ЩОН-1, ЩОН-2 | [6 empty] | 32141 |  |  |  |  | 19.83 | 0.51
Раздел 3. Подземная прокладка кабеля
64 | ГЭСН01-01-009-20 | В отвал. Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3 в отвал, группа грунтов: 2 НР (521 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (643 руб.) СП (219 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (643 руб.) | 1000 м3 |  | 0.049 | 33121.89 | 1623 |  | 1623 | 559 |  |  | 1.89
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 38.65 | 1.89
| 1. 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3 | маш.час | 38.65 | 1.89 | 856.97 | 1619.67 |  | 1619.67 | 557.57
65 | ГЭСН01-01-022-20 | С погрузкой. Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов: 2 НР (327 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (404 руб.) СП (137 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (404 руб.) | 1000 м3 |  | 0.024 | 42471.43 | 1019 |  | 1019 | 351 |  |  | 1.19
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 49.56 | 1.19
| 1. 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3 | маш.час | 49.56 | 1.19 | 856.97 | 1019.79 |  | 1019.79 | 351.06
66 | П 03-21-01-060 (Сб.Смета в.54) | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза |  | 43.2 | 359.69 | 15539 |  | 15539
67 | ГЭСН01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 НР (36 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (45 руб.) СП (15 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (45 руб.) | 1000 м3 |  | 0.024 | 4406.24 | 106 | 16 | 89 | 29 | 1 | 0.09 | 0.1
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 3.65 | 0.09 | 177.82 | 16 | 16
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 4.05 | 0.1
| 1. 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 3.97 | 0.1 | 921.67 | 92.17 |  | 92.17 | 29.5
| 2. 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001 | 1017 | 1.02 |  |  |  | 1.02
68 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (2292 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1894 руб.) СП (1231 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1894 руб.) | 100 м3 |  | 0.244 | 107061.27 | 26123 | 701 | 3894 | 946 | 21528 | 3.84 | 3.39
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 15.72 | 3.84 | 182.74 | 701.72 | 701.72
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 13.88 | 3.39
| 1. 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1.77 | 0.43 | 1615.85 | 694.82 |  | 694.82 | 126.85
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 4.29 | 1.05 | 700.7 | 735.74 |  | 735.74 | 230.6
| 3. 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.час | 7.08 | 1.73 | 1332.54 | 2305.29 |  | 2305.29 | 544.38
| 4. 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 0.74 | 0.18 | 887.39 | 159.73 |  | 159.73 | 45.43
| 5. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.22 | 24.3 | 29.65 |  |  |  | 29.65
Д | 6. 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 110 | 26.84 | 801 | 21498.84 |  |  |  | 21498.84
69 | ГЭСН34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий НР (9980 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (11741 руб.) СП (5166 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11741 руб.) | км |  | 0.458 | 170194.25 | 77949 | 11741 |  |  | 66208 | 60.91
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 133 | 60.91 | 192.74 | 11739.79 | 11739.79
| 1. 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93 | т | 0.0008 | 0.0004 | 45784 | 18.31 |  |  |  | 18.31
| 2. 11.1.03.03-0003 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 0.08 | 0.0366 | 6540 | 239.36 |  |  |  | 239.36
| 3. 24.3.03.13-0501 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | 1000 | 458 | 144 | 65952 |  |  |  | 65952
70 | Прайс-лист ООО " ЦК СМиТ" | Труба жесткая гофрированные двустенная диаметром: 100 мм (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | мп |  | 30 | 223.47 | 6704 |  |  |  | 6704
71 | 20.2.12.03-0001 | Трубы гибкие гофрированные двустенные ''DKC'' диаметром: 50 мм | 10 м |  | 42.8 | 701 | 30003 |  |  |  | 30003
72 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (11886 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (14674 руб.) СП (7630 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (14674 руб.) | 100 м |  | 5.55 | 2928.47 | 16253 | 12152 | 2039 | 608 | 2062 | 55.33 | 2.22
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 9.97 | 55.33 | 219.62 | 12151.57 | 12151.57
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.4 | 2.22
| 1. 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.2 | 1.11 | 973.86 | 1080.98 |  | 1080.98 | 327.46
| 2. 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 2.4 | 13.32 | 6.46 | 86.05 |  | 86.05
| 3. 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 2.4 | 13.32 | 12.69 | 169.03 |  | 169.03
| 4. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.2 | 1.11 | 633 | 702.63 |  | 702.63 | 280.15
| 5. 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0096 | 0.0533 | 635 | 33.85 |  |  |  | 33.85
| 6. 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.5 | 2.775 | 723 | 2006.33 |  |  |  | 2006.33
| 7. 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 6e-05 | 0.0003 | 65557 | 19.67 |  |  |  | 19.67
73 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Кабель АВБШв 5х16 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | м |  | 555 | 126.43 | 70169 |  |  |  | 70169
74 | ГЭСНм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля НР (10811 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (13347 руб.) СП (6940 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13347 руб.) | 100 м |  | 5.55 | 3924.09 | 21779 | 6350 | 15429 | 5256 |  | 28.92 | 19.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 5.21 | 28.92 | 219.62 | 6351.41 | 6351.41
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.46 | 19.2
| 1. 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 1.73 | 9.6 | 973.86 | 9349.06 |  | 9349.06 | 2832.1
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 1.73 | 9.6 | 633 | 6076.8 |  | 6076.8 | 2422.94
75 | 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. |  | 1.649 | 13056 | 21529 |  |  |  | 21529
76 | ГЭСНм08-02-163-01 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 НР (2475 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3056 руб.) СП (1589 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3056 руб.) | шт |  | 11 | 275.58 | 3031 | 2657 |  |  | 374 | 12.1
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.1 | 12.1 | 219.62 | 2657.4 | 2657.4
| 1. 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 0.0088 | 39130 | 344.34 |  |  |  | 344.34
| 2. 01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 1e-05 | 0.0001 | 117916 | 11.79 |  |  |  | 11.79
| 3. 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0264 | 635 | 16.76 |  |  |  | 16.76
77 | Коммерческое предложение-прайс КОМПАНИЯ «ДИАЛОГЛЕД-ДВ» | Капа для кабелей, находящихся под напряжением EPKE 0044 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 11 | 436.26 | 4799 |  |  |  | 4799
78 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Муфта соединительная 1П5СТп-1М (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 2 | 1072.87 | 2146 |  |  |  | 2146
79 | Коммерческое предложение ООО "LIGHTBOX" | Муфта концевая 1П5КВТпН-1М (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=3% к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=2%) | шт |  | 3 | 1497.54 | 4493 |  |  |  | 4493
80 | ГЭСН01-01-035-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 НР (32 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (39 руб.) СП (13 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (39 руб.) | 1000 м3 |  | 0.049 | 4405.99 | 216 |  | 216 | 34 |  |  | 0.12
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.35 | 0.12
| 1. 91.01.01-039 | Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.час | 2.35 | 0.12 | 1874.89 | 224.99 |  | 224.99 | 35.4
81 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР (1421 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1754 руб.) СП (596 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (1754 руб.) | 100 м3 |  | 0.49 | 3972.79 | 1947 | 1198 | 749 | 327 |  | 6.14 | 1.49
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 12.53 | 6.14 | 195.03 | 1197.48 | 1197.48
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.04 | 1.49
| 1. 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 12.18 | 5.97 | 2.98 | 17.79 |  | 17.79
| 2. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 3.04 | 1.49 | 491.04 | 731.65 |  | 731.65 | 327.23
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 305428 | 34815 | 40597 | 8110 | 230016 | 167.33 | 29.6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 312632 | 38274 | 44342 | 9323 | 230016 | 183.28 | 34.02
Накладные расходы | [6 empty] | 39781
Сметная прибыль | [6 empty] | 23538
Итоги по разделу 3 Подземная прокладка кабеля :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 287762 |  |  |  |  | 72.48 | 9.39
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 88189 |  |  |  |  | 110.8 | 24.63
Итого | [6 empty] | 375951 |  |  |  |  | 183.28 | 34.02
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 230016
Машины и механизмы | [6 empty] | 44342
ФОТ | [6 empty] | 47597
Накладные расходы | [6 empty] | 39781
Сметная прибыль | [6 empty] | 23538
Итого по разделу 3 Подземная прокладка кабеля | [6 empty] | 375951 |  |  |  |  | 183.28 | 34.02
Раздел 4. ПНР
82 | ГЭСНп01-03-002-01 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А НР (11690 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (21255 руб.) СП (6802 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (21255 руб.) | шт |  | 10 | 2125.53 | 21255 | 21255 |  |  |  | 99
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 4.95 | 49.5 | 219.62 | 10871.19 | 10871.19
|  | Техник II категории | чел.час | 4.95 | 49.5 | 209.78 | 10384.11 | 10384.11
83 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям НР (514 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (934 руб.) СП (299 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (934 руб.) | шт |  | ?????? | 93.35 | 934 | 934 |  |  |  | 3.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 6) | чел.час | 0.16 | 1.6 | 295.01 | 472.02 | 472.02
|  | Инженер III категории | чел.час | 0.16 | 1.6 | 288.45 | 461.52 | 461.52
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 22189 | 22189 |  |  |  | 102.2
Накладные расходы | [6 empty] | 12204
Сметная прибыль | [6 empty] | 7100
Итоги по разделу 4 Новый Раздел :
Итого | [6 empty] | 41493 |  |  |  |  | 102.2
В том числе:
ФОТ | [6 empty] | 22189
Накладные расходы | [6 empty] | 12204
Сметная прибыль | [6 empty] | 7100
Итого по разделу 4 Новый Раздел | [6 empty] | 41493 |  |  |  |  | 102.2
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 3471717 | 251870 | 225244 | 58968 | 2994603 | 1145.98 | 208.27
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 3533944 | 284558 | 254783 | 67809 | 2994603 | 1293.4 | 239.5
Накладные расходы | [6 empty] | 300780
Сметная прибыль | [6 empty] | 160664
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 3609032 |  |  |  |  | 752.87 | 149.22
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 344863 |  |  |  |  | 438.33 | 90.28
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 41493 |  |  |  |  | 102.2
Итого | [6 empty] | 3995388 |  |  |  |  | 1293.4 | 239.5
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 2994603
Машины и механизмы | [6 empty] | 254783
ФОТ | [6 empty] | 352367
Накладные расходы | [6 empty] | 300780
Сметная прибыль | [6 empty] | 160664
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [6 empty] | 3953895
Временные здания и сооружения. ГСН 81-05-01-2001 Прилож.1 п.3.5.2+ГСНр81-05-01-2001 п2.3. | [6 empty] | 129688
Производство работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007 п.8 ( Раздел 1 таб.4 п.3.9.3 IV зона) 1,44% | [6 empty] | 56936
Итого с прочими затратами (41 493) | [6 empty] | 3995388
Непредвиденные затраты 3% | [6 empty] | 119862
Услуги по размещению доставленного мусора Постановление депортамента по тарифам Прим.края от 29.12.2016 г. №76/2 Приложение 2 612,38*0,04 | [6 empty] | 24
НДС 18% | [6 empty] | 719169.84
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 3995388 |  |  |  |  | 1293.4 | 239.5
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)