ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ Х!! (локальная смета)

на выполнение работ по техническому обслуживанию систем автоматизации инженерного оборудования, средств связи,
охранной и пожарной сигнализации и дизельной генераторной установки SD 450

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость ~____ ~ 1 245 800 руб.

Средства на оплату труда 430661,62 руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2008 г.

	N2 
	
	
	
	
	
	Кол. 
	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. 
	Т!з осн. 
	

	
	Обоснование 
	
	Наименование 
	Ед. изм. 
	
	
	
	
	
	В том числе 
	
	
	
	Т!з мех. 

	пп 
	
	
	
	
	наед. 
	всего 
	на ед. 
	общая 
	
	ЭК.Маш. I З!пМех 
	
	раб. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ОСН.З!п 
	
	Мат 
	
	

	1 
	2 
	
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 

	
	
	Ра,здел 1. Техническое обслуживание средств связи 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I 
	ГЭСНмlО-02- 042-6 
	Электрическая проверка и настройка 
	компл. 
	
	1
	4026,33 
	4026,33 
	4026,33 
	
	
	
	54,6 
	

	
	
	оборудования телефонной периферии. Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий, до б4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	ГЭСНмI0-02- 030-1 
	Аппарат телефонный системы ЦБ или А те 

настольный 
	шт. 
	
	71
	395,5 
	28080,5 
	28080,5 
	
	
	
	511,2 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	ГЭСНмI0-0l- 014-1 
	Кросс абонентских линий 
	стрейф 
	
	2
	431,2 
	862,4 
	862,4 
	
	321,58 
	
	15,7 
	6,54 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	ГЭСНмIО-06- 
	Бокс с двумя втулками, емкость жил до 40 
	шт. 
	
	1
	494,37 
	494,37 
	494,37 
	
	
	
	9 
	

	
	015-2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	ГЭСНмI0-06- 
	Электрическая проверка мультиплексора 
	шт. 
	
	1
	3616,8 
	3616,8 
	3616,8 
	
	
	
	66 
	

	
	068-1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	ГЭСНмI0-06- 
	Настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. 
	тракт 
	
	19
	2630,4 
	49977,6 
	49977,6 
	
	
	
	912 
	

	
	068-10 
	или 34 Мбит/сек., основной 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	ГЭСНмIО-05- 
	Определением качества сигнала на входе 

головной усилит. станции для канала каждого последующего 
	проектная зона 
	
	1
	1906,67 
	1906,67 
	1906,67 
	
	
	
	32,3 
	

	
	001-2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Страница 1 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 

	8 
	ГЭСНмI0-05- 
	Проверить настройку спутникового ресивера 
	станция 
	
	1 
	12927,57 
	12927,57 
	12927,57 
	
	
	
	219 
	

	
	001-10 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	ГЭСНмI0-05- 
	Про верить настройку ТУ усилителя по каналам 
	измерение 
	
	1 
	168,24 
	168,24 
	168,24 
	
	
	
	2,85 
	

	
	001-18 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	ГЭСНм 1 0-06- 080-3 
	Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот, кГц, до 60 
	усилительный участок 

цепи 
	
	I 
	1813 
	1813 
	1813 
	
	
	
	35 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	ГЭСНмI0-06- 081-3 
	Измерение переходного затухания между 

цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот, кГц, до 60 
	усилительный участок 

цепи 
	
	1 
	1502,2 
	1502,2 
	1502,2 
	
	
	
	29 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	ГЭСНмI0-06- 013-2 
	Измерение переходного затухания на 

смонтированном усилительном участке на 

ближнем конце 
	100 
	
	1 
	155,4 
	155,4 
	155,4 
	
	62,94 
	
	3 
	1,28 

	
	
	
	измерений 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при одной 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	частоте 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	ГЭСНмI0-06- 013-3 
	Измерение переходного затухания на 
	100 
	
	1 
	207,2 
	207,2 
	207,2 
	
	102,77 
	
	4 
	2,09 

	
	
	смонтированном усилительном участке на 
	измерений 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дальнем конце 
	при одной 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	частоте 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 
	
	
	
	
	105738,28 
	105738,28 
	
	487,29 
	
	1893,65 
	9,91 

	Накладные расходы 
	
	
	
	
	
	69896,42 
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 
	
	
	
	
	
	53112,79 
	
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Техническое обслуживание средств связи: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж оборудования 
	
	
	
	
	187176,71 
	
	
	
	
	1559,5 
	6,54 

	Про кладка и монтаж междугородных линий связи 
	
	
	
	
	2041,23 
	
	
	
	
	16 
	3,37 

	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 
	
	
	
	
	32375,35 
	
	
	
	
	254,15 
	

	Прокладка и монтаж сетей связи 
	
	
	
	
	7154,2 
	
	
	
	
	64 
	

	Итого 
	
	
	
	
	
	228747,49 
	
	
	
	
	1893,65 
	9,91

	В том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	106225,57 
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	
	
	
	69896,42 
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	
	
	
	
	53112,79 
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Техническое обслуживание средств связи 
	
	
	
	
	228747,49 
	
	
	
	
	1893,65 
	9,91 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


