	< 7 * 17 * 1,1 >
	ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	196 841.70
	руб.
	Смета на сумму:
	196 841.70
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	Стройка:
	

	

	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1,1

	(Локальный сметный расчет)

	на монтаж противотаранного устройства "ПОКАТ 5000" (4 шт.)

	Сметная стоимость:
	30.150
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	16.125
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	0.357
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	4.406
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количество
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Е46-03-009-5 

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до: 51 см, 100 шт.
	0.08
	2 933.49
	1 915.23
	235
	81
	153
	87.63
	7.0104

	
	
	
	1 018.26
	345.87
	
	
	28
	28.42
	2.2736

	
	Объем: 2*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Е68-12-4 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3
	0.004
	5 531.24
	2 973.63
	22
	10
	12
	243.35
	0.9734

	
	
	
	2 557.61
	512.62
	
	
	2
	41.39
	0.16556

	
	Объем: 0.1*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Е68-12-10 

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 110 мм, 100 м2
	0.208
	1 685.22
	1 665.71
	351
	4
	346
	1.98
	0.41184

	
	
	
	19.51
	86.34
	
	
	18
	5.018
	1.043744

	
	Объем: 5.2*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е68-12-2 

Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3
	0.064
	827.36
	644.58
	53
	12
	41
	18.37
	1.17568

	
	
	
	182.78
	86.71
	
	
	6
	5.59
	0.35776

	
	Объем: 1.6*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е11-01-002-9Г 

Устройство подстилающих слоев: бетонных В 25 (М300 фр.20-40), м3
	3.96
	741.70
	0.31
	2 937
	85
	1
	2.07
	8.1972

	
	
	
	21.37
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.99*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	6.
	Е27-09-003-2 

Установка барьерных ограждений: металлических дорожной группы, 10 м
	2
	1 090.95
	234.50
	2 182
	731
	469
	32.637
	65.274

	
	
	
	365.54
	37.46
	
	
	75
	2.8375
	5.675

	
	Объем: 5.0*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С201-9006-365:[ М-(6076.40=13810.00*0.44) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	7.
	Е11-01-004-5 

Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой: в один слой толщиной 2 мм, 100 м2
	0.128
	1 846.82
	215.84
	236
	55
	28
	31.0155
	3.969984

	
	
	
	428.95
	2.43
	
	
	
	0.225
	0.0288

	
	Объем: 3.2*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	8.
	Е06-01-068-1 

Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок, м
	20
	109.94
	0.79
	2 199
	243
	16
	0.94024
	18.8048

	
	
	
	12.14
	0.08
	
	
	2
	0.00425
	0.085

	
	Объем: 5*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	9.
	Е01-02-057-3 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3, 100 м3
	0.032
	2 812.07
	
	90
	90
	
	285.2
	9.1264

	
	
	
	2 812.07
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.8*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	

	10.
	Е23-03-010-2 

Устройство: круглых сборных асбестоцементных канализационных колодцев диаметром 0,5 м (применительно), колодец
	4
	75.44
	18.64
	302
	227
	75
	4.83
	19.32

	
	
	
	56.80
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	11.
	С103-0691 

Трубы асбестоцементные ГОСТ 539-80: класса ВТ-12, условный проход 500 мм, внутренний диаметр 441 мм, м
	2
	273.00
	
	546
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.5*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Е27-04-001-4 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, м3
	0.4
	202.23
	45.45
	81
	1
	18
	0.278185
	0.111274

	
	
	
	2.84
	4.05
	
	
	2
	0.2575
	0.103

	
	Объем: 0.1*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	

	13.
	Е22-01-030-1 

Укладка трубопроводов из ПВХ труб напорных раструбных диаметром 50 мм, м
	20
	3.47
	0.16
	69
	65
	3
	0.27715
	5.543

	
	
	
	3.25
	0.01
	
	
	
	0.0004375
	0.00875

	
	Объем: 5*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	14.
	Е24-02-004-1 

Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр трубы: до 63 мм, шт.
	4
	0.51
	0.02
	2
	2
	
	0.04
	0.16

	
	
	
	0.49
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.0*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	С530-0044-2 

Труба типа SDR 17,6 ПЭ 63 рабочим давлением 0,6 МПа, ПЭ 80 рабочим давлением 0,8 МПа, наружным диаметром, мм: 50х2,9 (технического назначения), 10 м
	2
	72.50
	
	145
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 5.0*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	Е27-06-019-1 

Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см: типа БХ, марка I, 100 м2
	0.02
	3 972.21
	117.85
	79
	1
	2
	5.8604
	0.117208

	
	
	
	62.65
	12.60
	
	
	
	0.81625
	0.016325

	
	Объем: 0.5*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	17.
	Е27-06-019-4 

При изменении толщины покрытия на 0,5 см из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-1, 1000 м2
	0.032
	6 318.72
	1.00
	202
	1
	
	1.564
	0.050048

	
	
	
	16.72
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.5*16*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	18.
	Х600-2029 

Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т
	8
	8.00
	8.00
	64
	
	64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С601-9020 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 20 км (1-й класс груза), т
	8
	33.22
	
	266
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	10 061
	1 608
	1 228
	
	140.24523

	
	
	
	
	
	
	
	133
	
	9.757539

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	145
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	145
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	9 916
	1 608
	1 228
	
	140.24523

	
	
	
	
	
	
	
	133
	
	9.757539

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	812
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=104 - по стр. 2-4; %=123 - по стр. 5, 7; %=142 - по стр. 6, 12, 16, 17; %=105 - по стр. 8; %=80 - по стр. 9; %=130 - по стр. 10, 13, 14)
	
	
	
	2 209
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=60 - по стр. 2-4; %=75 - по стр. 5, 7; %=95 - по стр. 6, 12, 16, 17; %=65 - по стр. 8; %=45 - по стр. 9; %=89 - по стр. 10, 13, 14)
	
	
	
	1 444
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	13 569
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	13 714
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 209
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 444
	
	
	
	

	
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ
	5.74
	
	
	78 718
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	14 169
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	92 887
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	20.
	Ц08-02-317-3 

Светофор сигнальный двухлинзовый, шт.
	4
	224.61
	149.35
	898
	290
	597
	5.45
	21.8

	
	
	
	72.38
	15.05
	
	
	60
	1.06
	4.24

	
	Объем: 1.0*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Ц08-03-489-3 

Агрегат поступающий в собранном виде, масса, т, до: 0,5 (привод противотаранного устройства), шт.
	4
	639.70
	418.58
	2 559
	707
	1 674
	14.1
	56.4

	
	
	
	176.81
	48.66
	
	
	195
	2.85
	11.4

	
	Объем: 1.0*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	Ц08-02-144-1 

Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение, мм2, до: 2,5, 100 шт.
	0.12
	146.04
	
	18
	18
	
	12
	1.44

	
	
	
	146.04
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3.0*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Ц08-01-102-1 

Шкаф управления и регулирования, шт.
	4
	463.38
	197.04
	1 854
	711
	788
	14.6
	58.4

	
	
	
	177.68
	13.06
	
	
	52
	0.8
	3.2

	
	Объем: 1*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Ц08-02-146-2 

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до: 1, 100 м
	1.6
	2 293.70
	1 338.10
	3 670
	325
	2 141
	16.7
	26.72

	
	
	
	203.24
	134.86
	
	
	216
	9.55
	15.28

	

	25.
	С501-9075-661 

Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х2,5 мм2, 1000 м
	0.16
	10 990.00
	
	1 758
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	Ц08-02-407-7 

Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до: 40, 100 м
	0.2
	1 005.96
	230.36
	201
	56
	46
	23.7
	4.74

	
	
	
	282.03
	13.06
	
	
	3
	0.8
	0.16

	
	Объем: 5*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	С103-0016 

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75: черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, м
	20
	22.80
	
	456
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 5.0*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Ц08-02-412-2 

Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6, 100 м
	0.2
	332.24
	4.92
	66
	16
	1
	6.74
	1.348

	
	
	
	80.21
	0.33
	
	
	
	0.02
	0.004

	
	Объем: 5*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	Ц08-02-412-9 

За каждый последующий одножильный или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6, 100 м
	0.6
	141.14
	2.46
	85
	16
	1
	2.29
	1.374

	
	
	
	27.25
	0.16
	
	
	
	0.01
	0.006

	
	Объем: 15*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	С501-9075-660 

Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм2, 1000 м
	0.08
	7 590.00
	
	607
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	12 172
	2 139
	5 248
	
	172.222

	
	
	
	
	
	
	
	526
	
	34.29

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	11 716
	2 139
	5 248
	
	172.222

	
	
	
	
	
	
	
	526
	
	34.29

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	2 365
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 20-24, 26, 28, 29)
	
	
	
	2 532
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 20-24, 26, 28, 29)
	
	
	
	1 732
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	15 980
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	456
	
	
	
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	456
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	456
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	16 436
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 532
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 732
	
	
	
	

	
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ
	5.36
	
	
	88 097
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	15 857
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	103 954
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	22 233
	3 747
	6 476
	
	312.46723

	
	
	
	
	
	
	
	659
	
	44.047539

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	11 861
	2 139
	5 248
	
	172.222

	
	
	
	
	
	
	
	526
	
	34.29

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	2 365
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 20-24, 26, 28, 29)
	
	
	
	2 532
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 20-24, 26, 28, 29)
	
	
	
	1 732
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	16 125
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	10 372
	1 608
	1 228
	
	140.24523

	
	
	
	
	
	
	
	133
	
	9.757539

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 268
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=104 - по стр. 2-4; %=123 - по стр. 5, 7; %=142 - по стр. 6, 12, 16, 17; %=105 - по стр. 8; %=80 - по стр. 9; %=130 - по стр. 10, 13, 14)
	
	
	
	2 209
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=60 - по стр. 2-4; %=75 - по стр. 5, 7; %=95 - по стр. 6, 12, 16, 17; %=65 - по стр. 8; %=45 - по стр. 9; %=89 - по стр. 10, 13, 14)
	
	
	
	1 444
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	14 025
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	30 150
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	4 741
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	3 176
	
	
	
	

	
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ
	
	
	
	166 815.00
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	30 026.70
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	196 841.70
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

