Техническое задание.

На объемы и виды работ.

Объект: погрузочная площадка на 2 погрузочных места.

1. Устройство фундаментов:

- блок ФБС 24.6.6 – 8 шт.

2. Изготовление и монтаж каркаса и колонн:

- труба ф159х6х3,5м/п – 4 шт. 

(В одном метре трубы 22.64 кг*3,5*4=317 кг)
- труба ф159х6х4м/п – 2 шт. 

(В одном метре трубы 22.64 кг*4*2=181,12 кг)
3. Изготовление и монтаж прогонов:

- швеллер 14 – 51 м/п  


(В одном метре 12,9 кг)
4. Изготовление и монтаж металлических полов:

- двутавр 20 – 41 м/п 
*21 кг= 861 кг
- двутавр 16 – 96 м/п
*15,9 кг  =1526,4 кг
- лист 8мм – 60 м2 
(1 лист 1500х6000=9м2)     566 кг – 1 л  =6,67*566=3775,22 кг

5. Изготовление и монтаж отбойников

- труба 40 – 34 м.п.
 (26 кг – 1 тр.6м) Труба 40х40х4=26*5,67=147,42 кг
- 57 -30 м.п.

 (55 кг – 1 тр 10,5) Труба 57х4,0=55*2,86=157,3

- 50 – 40 м.п. 

(33,5 кг – 1 тр 6м) Труба 50х50х4=33,5*6,67=223,44 кг

- 40 – 30 м.п.

 (26 кг – 1 тр.6м) Труба 40х40х4=26*5=130 кг
Монтаж металлических низов стен

- лист 8 мм – 32 м2  

3,56*566=2015 кг
- труба 100 – 18 м.п.   

173,5 кг – 1 тр=1,5*173,5=260,25 кг
