Техническое задание
на объемы и виды работ.
Объект: пристройка к складу 135 м2.
[image: image1.jpg]



1.
Подготовка площадки под строительные работы (ограждение из профлиста)
*

2. Демонтаж асфальтового покрытия - 32 м2, толщиной до 4 см.
3. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на самосвал -19,44 мЗ, группа грунтов 2.
4. Разработка грунта под фундаменты в ручную - 2,16 мЗ, группа грунтов 2.
5. Устройство подстилающих слоев под фундаменты -1,8 мЗ, щебеночное.
6. Устройство гидроизоляции под фундаменты -18 м2, обмазочная битумная в два слоя.
7. Армирование отдельных фундаментов:
· арматура A III диам. 12 -163 кг
· арматура А Ш диам. 8 - 38 кг
8. Бетонирование отдельных фундаментов (бетон В20) - 8,8 мЗ
9. Монтаж анкерных болтов (болт 1,1 М24 х 800) - 32 шт.
10. Устройство боковой гидроизоляции (битумная мастика) два раза -45,6 м2
11. Обратная засыпка песком (с уплотнением) -12,8 мЗ
12. Изготовление и монтаж колонн:
· лист 12 мм- 0,25 м2 (19,75 кг) х8 шт. (125 кг)
· лист 8 мм - 0,01 м2 (0,63 кг) х 32 шт. (20,16 кг)
· лист 10 мм - 0,012 (0,95 кг) х 32 шт. (30,4 кг)
· труба 180x180x6 L=7700 (254 кг) х 8 шт. (2032 кг)
13.
Изготовление и монтаж балок покрытия:
· двутавр 20 Б1 - 4 шт. = 605 кг
· лист 8 мм - 40 шт. =38 кг
14.
Изготовление и монтаж вертикальных связей:
Q
-
труба 50x50x5 L=24 м/п - 170,6 кг
15.
Изготовление и монтаж горизонтальных связей:
-
труба 50x50x5 1=24 м/п -170,6 кг
16.
Изготовление и монтаж прогонов:
-
швеллер 14 1=151,6 м/п (1865 кг)
17.
Устройство фундаментов (разработка грунта, армирование, бетонирование, установка
закладных деталей, гидроизоляция, обратная засыпка) под оборудование:
-
демонт.асфальт. покрытия - 4,5 м2, толщиной до 4см.
· разработка грунта -6,6 мЗ, группа грунтов 2.
· устр. подстилающих слоев - 0,16 мЗ, щебеночное.
· устройство гидроизоляции - 2,25 м2, в два слоя.
· армир. фундам. (арматура 12 -21 кг, 8-15 кг)
· устройство боковой гидроизоляции за два раза -11,4 м2, обмазочная битумная в два слоя.

· обратная засыпка с уплотнением - 3,2 мЗ
· бетонирование 1,1 мЗ х 2 шт.
*

18.
Изготовление и монтаж металлического каркаса пола:
· труба 160x160x5 1=51.14 м/п -1494 кг
· труба 100x100x5 1=1,7 м/п х 12 шт. - 306 кг
· труба 100x100x5 L=114 м/п -1711 кг
19.
Утепление низа пола (фанера 5мм -135 м2, утеплитель пенополиуретан (плиты толщиной
50мм в три слоя 150 мм- 20,25 мЗ)
■
20.
Монтаж металлического пола
-
лист 8 мм - 135 м2 (8532 кг)
21. Монтаж стеновых панелей - 265,6 м2 (толщина 100 мм)
22. Изготовление и монтаж доборных элементов - 24 м2, (сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм)
23. Монтаж кровельных панелей -140,6 м2 (толщина 120 мм)
24. Изготовление и монтаж доборных элементов -18 м2, (сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм)
25. Перевозка мусора, асфальта и грунта (расстояние 25 км) 48 255 кг.
Особое условие: все металлические конструкции огрунтовываются ПФ 115 за два раза - 265,6 м2.
