	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11



	Система выпуска сметной документации A0 v. 1.5.5.491 Copyright InfoStroy Ltd.
	Образец  №4

	Согласовано:
	
	
	Утверждаю:
	

	
	
	
	
	

	

	Стройка:
	Смена металлических решеток в здании ГДОУ №56 по адресу: Светлановский пр. д.62 к.4

	Объект:
	Смена металлических решеток в здании ГДОУ №56 по адресу: Светлановский пр. д.62 к.4

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

	Смена металлических решеток в здании ГДОУ №56 по адресу: Светлановский пр. д.62 к.4

	Основание:
	

	Сметная стоимость
	146,43
	 тыс. руб.

	в том числе:
	оборудования
	0
	 тыс. руб.

	
	монтажных работ
	68,31
	 тыс. руб.

	
	строительных работ
	78,12
	 тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость
	0,4
	 тыс. чел. час.

	Средства на оплату труда
	38,34
	 тыс. руб.

	Смета составлена в ценах июль 2008 года

	
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица
измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 

	№
п/п
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Металлические конструкции

	1
	ТЕР-09-06-001-2
 МДС 81-38 п.3.3.1д К=0,7
	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК
	1.57
Т
	479.45
393.06
	86.39
2.86
	753
	617
	136
4
	35.55
0.22
	55.82
0.34

	2
	ТЕРм-38-01-003-1
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕШЕТОК РАСПАШНЫХ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ (39 ШТ.)
	2.096
Т
	2548.41
1113.91
	1115.42
112.52
	5341
	2335
	2337
236
	91.00
7.34
	190.74
15.38

	3
	ССЦ01-101-9390-008
	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 25Х25 ММ, СТ3ПС
	0.526
Т
	29541.75
	
	15539
	
	
	
	

	4
	ССЦ01-101-9411-029
	ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ПОЛУШАРНИРНЫЕ ПН1-130 С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
	152
ШТ
	34.58
	
	5256
	
	
	
	

	5
	ПРАЙС
	ПРОУШИНЫ
	76
ШТ
	14.25
	
	1083
	
	
	
	

	6
	ТЕР-09-06-001-2
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 
	МОНТАЖ: РЕШЕТОК
	2.096
Т
	915.00
645.75
	152.70
5.10
	1918
	1354
	320
11
	58.41
0.39
	122.42
0.81

	Итого: Металлические конструкции
	29890
	4305
	2794
	
	369

	
	251
	
	17

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	29890
	

	
	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	22791
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками
	
	
	913
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам
	
	
	21878
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	4306
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	2793
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	251
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	3209
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	2721
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1
	4306
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1
	2793
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1
	251
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	8,413
	36226
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	8,413
	2112
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	4,653
	12996
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	3,402
	3106
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам
	
	1
	21878
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	74206
	

	
	
	ФОТ
	
	
	38338
	

	
	
	НР с учетом стесненности
	
	1
	3209
	

	
	
	СП с учетом стесненности
	
	1
	2721
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	8,413
	26997
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	8,413
	22892
	

	
	
	Итого
	
	
	124095
	

	Итого по смете:
	29890
	4305
	2794
	
	369

	
	251
	
	17

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого без НДС
	
	
	124095
	

	
	
	НДС
	
	18 %
	22337
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	146432
	

	

	

	Составил: 
	
	
	

	

	Проверил:
	
	
	


	 Стр. 2



