PAGE  
7

Приложение № 2
к распоряжению Комитета 
экономического развития, промышленной политики и торговли
от 11.10.2011 № 1225-р
ИНДЕКСЫ 
пересчета сметной стоимости строительства

к элементам прямых затрат по видам строительных, специальных строительных и монтажных работ при новом строительстве                                  и реконструкции объектов городского хозяйства на октябрь 2011 года
	№  п/п
	Наименование видов работ               и конструктивных элементов
	Оплата труда рабочих
	Эксплуатация машин                     и механизмов
	Средняя стоимость материалов               с доставкой

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Земляные работы
	10,712
	5,989
	4,592

	2.1
	Фундаменты ленточные
	10,712
	6,136
	6,232

	2.2
	Фундаменты на свайных основаниях
	10,712
	5,488
	6,365

	3
	Несущие и ограждающие конструкции из сборного бетона и железобетона
	10,712
	5,436
	6,133

	4.1
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции
	10,712
	5,275
	4,897

	4.2
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции, применяемые                            для дорожно-мостового строительства
	10,712
	4,276
	4,514

	5.1
	Строительные металлические конструкции
	10,712
	5,164
	4,007

	5.2
	Строительные металлические конструкции, применяемые для дорожно-мостового строительства
	10,712
	5,344
	4,893

	6
	Конструкции из кирпича               и блоков
	10,712
	5,734
	5,724

	7
	Заполнение оконных проемов (с остеклением)
	10,712
	5,734
	2,479

	8
	Заполнение дверных проемов
	10,712
	5,734
	2,580

	9
	Устройство перегородок, подвесных потолков                     и обшивки                                    из гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит
	10,712
	5,734
	3,868

	1
	2
	3
	4
	5

	10
	Деревянные конструкции
	10,712
	5,734
	3,297

	11 
	Комплекс работ                            по устройству кровель:
	
	 
	 

	11.1
	рулонных  (в том числе                из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт              и т.п.) и мастичных
	10,712
	5,734
	3,716

	11.2
	металлических                                 и металлочерепичных
	10,712
	4,930
	3,248

	11.3
	из черепицы (керамической  и полимернаполненной)
	10,712
	5,344
	2,809


	11.4
	из асбестоцементных листов
	10,712
	5,247
	4,471

	12
	Комплекс работ                              по устройству полов, всего,              в том числе:
	10,712
	5,734
	4,198

	12.1
	паркетные полы различных типов
	10,712
	5,734
	3,452

	12.2
	полы из досок и брусков
	10,712
	5,734
	4,039

	12.3
	бетонные, цементные                      и металлоцементные полы
	10,712
	5,734
	5,394

	12.4
	полы из керамических плиток
	10,712
	5,734
	3,891

	12.5
	полы с покрытием                        из линолеума и полимерных плиток по готовому основанию
	10,712
	5,734
	3,301

	12.6
	то же, с устройством стяжки
	10,712
	5,734
	3,821

	12.7
	полы асфальтобетонные
	10,712
	5,734
	5,356

	12.8
	полы из мраморных                      и гранитных плит
	10,712
	5,734
	3,900

	13
	Внутренняя отделка панельных и монолитных зданий
	10,712
	5,734
	3,471

	14.1
	Внутренняя отделка кирпичных зданий                     (при «сухих» процессах)
	10,712
	5,734
	4,348

	14.2
	Внутренняя отделка кирпичных зданий                  (при «мокрых» процессах)
	10,712
	5,734
	4,751

	15
	Наружные отделочные работы: 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	15.1
	штукатурка с последующей окраской
	10,712
	5,607
	4,533

	15.2
	наружная облицовка зданий искусственными плитками
	10,712
	5,607
	4,999

	15.3
	наружная облицовка зданий природным камнем                        и линейными фасонными камнями
	10,712
	5,607
	3,877

	15.4
	окраска фасадов
	10,712
	5,607
	3,493

	16.1
	Внутренние сантехнические работы (включая изоляцию), всего:
	10,712
	5,734
	3,303

	16.2
	отопление - внутренние устройства
	10,712
	5,734
	3,570

	16.3
	внутренний водопровод
	10,712
	5,734
	3,204


	16.4
	внутренняя канализация                 и водостоки
	10,712
	5,734
	3,264

	16.5
	газоснабжение
	10,712
	5,734
	3,279

	17
	Электроосвещение                           и электросиловое  оборудование
	10,712
	5,734
	2,781

	18
	Электроосвещение (вариант с электроплитами)                         и  электро​силовое оборудование
	10,712
	5,734
	3,732

	19
	Комплекс работ                             по строительству                            и реконструкции наружных сетей:

водоснабжения
	10,712
	5,389
	3,742

	20
	канализации
	10,712
	5,389
	4,044

	21
	теплоснабжения
	10,712
	5,389
	3,667

	22
	газоснабжения
	10,712
	5,389
	4,504

	23
	электроснабжения
	10,712
	5,389
	4,529

	24
	Линии электропередачи
	10,712
	4,956
	4,307

	25
	Наружное освещение
	10,712
	6,327
	4,210

	26.1
	Строительство, реконструкция и ремонт объектов озеленения                        и благоустройства общего пользования, всего, в том числе:
	10,712
	5,338
	4,940

	1
	2
	3
	4
	5

	26.2
	посадки деревьев, кустарников, цветов                       (с подготовкой посадочных мест и уходом                                 за насаждениями)
	10,712
	5,389
	4,537

	26.3
	набивные щебеночные дорожки и площадки
	10,712
	5,647
	4,209

	26.4
	устройство газонов
	10,712
	5,389
	5,242

	27
	Комплекс работ                         по трамвайным путям
	10,712
	5,459
	3,918

	27.1
	в том числе, устройство покрытия в трамвайных путях из литой асфальтобетонной смеси                (с учетом стоимости смеси)
	10,712
	5,679
	3,474

	28
	Устройство контактной сети
	10,712
	5,293
	4,593

	29.1
	Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего, в том числе:
	10,712
	4,225
	4,275

	29.2
	Земляные работы и дренаж на автодорогах
	10,712
	5,389
	4,909

	29.3
	Устройство оснований автодорог и тротуаров,               в том числе устройство подстилающих                               и выравнивающих слоев оснований
	10,712
	5,514
	5,095

	29.4
	Подготовка существующих оснований под                  асфальто​бетонные покрытия, в том числе устройство выравнивающего слоя               из асфальтобетонной смеси
	10,712
	5,798
	4,787

	29.5
	Асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог
	10,712
	4,038
	4,806

	29.6
	Асфальтобетонные покрытия дорожек, тротуаров
	10,712
	3,792
	4,414

	29.7
	Текущий и аварийный ремонт городских автомобильных дорог
	10,712
	5,317
	5,222

	29.8
	Бетонные и плитные тротуары
	10,712
	3,656
	4,469

	1
	2
	3
	4
	5

	29.9
	Дороги из сборных железобетонных плит
	10,712
	5,075
	5,464

	29.10
	Укладка гранитных плит               и изделий толщиной до 60 мм
	10,712
	5,086
	3,760

	29.11
	Укладка гранитных плит                 и изделий толщиной свыше     60 мм
	10,712
	5,086
	3,825

	29.12
	Укладка гранитного бордюра
	10,712
	5,086
	4,498

	30
	Слаботочные устройства                 и телефонные сети
	10,712
	5,492
	3,413

	31
	Вентиляционные работы
	10,712
	5,536
	2,347

	32
	Подводно-технические работы
	10,712
	5,553
	4,715

	33.1
	Строительство                           и реконструкция мостов                  и набережных
	10,712
	5,341
	5,077

	33.2
	Монтаж и укладка гранитных изделий при строительстве мостов                     и набережных
	10,712
	5,516
	4,556

	33.3
	Устройство перильного ограждения мостов                        и набережных из чугунного литья
	10,712
	6,079
	4,422

	34
	Строительство пешеходных тоннелей (переходов)                     и освоение подземного пространства
	10,712
	5,669
	5,618

	35
	Монтаж лифтов
	10,712
	5,590
	5,506

	36
	Гидротехнические работы     и портовые сооружения
	10,712
	5,344
	5,499

	37
	Теплоизоляционные работы конструкций                               и трубопроводов
	10,712
	5,734
	3,382

	38
	Технологические трубопроводы
	10,712
	5,734
	3,237

	39
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (футеровка, окраска, гуммирование                 и металлизация)
	10,712
	5,734
	4,307

	40
	Монтаж оборудования,                   в целом
	10,712
	5,537
	4,360

	41
	Пусконаладочные работы
	10,712
	- 
	- 

	42
	Прочие работы
	10,712
	5,625
	4,947

	1
	2
	3
	4
	5

	43
	Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных автомагистралей                              и скоростных дорог, всего,                в том числе:1
	10,712
	4,827
	4,449

	43.1
	земляные работы и дренаж на автомагистралях                          и скоростных дорогах
	10,712
	5,129
	4,789

	43.2
	устройство оснований автодорог и тротуаров, в том числе устройство подстилающих                             и выравнивающих слоев оснований
	10,712
	5,514
	5,638
	
	

	43.3
	подготовка существующих оснований под                 асфальто​бетонные покрытия, в том числе устройство выравнивающего слоя                 из асфальтобетонной смеси
	10,712
	5,797
	4,713

	43.4
	асфальтобетонные покрытия автомагистралей                            и скоростных дорог
	10,712
	4,377
	5,332

	43.5
	асфальтобетонные покрытия дорожек, тротуаров
	10,712
	4,602
	4,502

	43.6
	текущий и аварийный ремонт автомагистралей                           и  скоростных дорог
	10,712
	5,242
	5,485

	43.7
	плитные тротуары
	10,712
	3,711
	4,386

	44.1
	Строительство                              и реконструкция мостов                               и набережных1
	10,712
	5,413
	5,081

	44.2
	Монтаж и укладка гранитных изделий при строительстве мостов и набережных1
	10,712
	5,387
	4,979

	44.3
	Строительство пешеходных тоннелей (переходов)                     и освоение подземного пространства1
	10,712
	6,203
	5,056

	45
	Выполнение подземных работ при строительстве линий метрополитена                         Санкт-Петербурга, в том числе:
	10,712
	4,574
	5,533

	1
	2
	3
	4
	5

	45.1
	устройство верхнего строения пути
	10,712
	5,495
	6,218

	45.2
	сооружение тоннелей механизированным щитом
	10,712
	4,734
	5,494

	45.3
	сооружение выработок большого диаметра
	10,712
	5,274
	5,223

	45.4
	сооружение эскалаторного тоннеля (наклонный ход)
	10,712
	5,040
	5,423


Примечание. Индексы пересчета сметной стоимости строительства рассчитаны к сметной стоимости строительства, определенной в уровне цен         по состоянию на 01.01.2000.
1Индексы пересчета сметной стоимости строительства применяются                  для определения сметной стоимости работ при строительстве                                         на автомагистралях, скоростных дорогах, дорогах обычного типа                         категории IВ, II и входящих в их состав мостов.
